СТАНДАРДНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА

STANDARD OPERATING PROCEDURE

QCSOP027 · DRAFT

Транспорт на QC примероци до надворешни лаборатории | Transport of QC Samples to Outsourced Laboratories

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА ¦ DRAFT — NOT FOR USE Верзија ¦ Version: DRAFT Датум на важност ¦ Effective date: —

| Дејство ¦ Action | Позиција ¦ Position | Име ¦ Name | Датум/Потпис ¦ Date/Sign |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготвил ¦ Prepared by |  | B. Nikolov, M.Pharm. | Во тек ¦ Pending |
| Проверил ¦ Reviewed by |  | J. Romevska | Во тек ¦ Pending |
| Одобрил ¦ Approved by |  | S. Petrova | Во тек ¦ Pending |

СОДРЖИНА | TABLE OF CONTENTS

(TOC updates automatically on open; or right-click → Update Field)

| # 1. ЦЕЛ | 1. PURPOSE |
| --- | --- |
| Целта на оваа постапка е да се дефинира контролиран процес за подигање, пакување, придружба, транспорт и доставување на QC примероци до договорни (надворешни) лаборатории, обезбедувајќи целосен интегритет на примерокот, непрекинат синџир на чување и усогласеност со EU GMP Annex 8 и Добра дистрибутивна практика. | The purpose of this procedure is to define a controlled process for the collection, packaging, escort, transport and delivery of QC samples to contract (outsourced) laboratories, ensuring full sample integrity, an unbroken chain of custody and compliance with EU GMP Annex 8 and Good Distribution Practice. |
| # 2. ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА | 2. SCOPE |
| ## 2.1 Применливост | 2.1 Applicability |
| Постапката се применува на сите QC примероци (цвет на канабис, процедурни прашоци, референтни стандарди и придружна документација) кои се испраќаат на анализа во надворешни договорни лаборатории. | This procedure applies to all QC samples (cannabis flower, processed powders, reference standards and accompanying documentation) dispatched for analysis to external contract laboratories. |
| ## 2.2 Исклучоци | 2.2 Exclusions |
| Не се применува на внатрешни анализи извршени во сопствената QC лабораторија, ниту на транспорт на готови производи за комерцијални цели. | It does not apply to analyses performed internally in the in-house QC laboratory, nor to transport of finished products for commercial purposes. |
| ## 2.3 Идно проширување | 2.3 Future Extension |
| По дополнителна валидација ќе се прошири на транспорт на стабилносни (stability) примероци и примероци за микробиолошка идентификација. | Upon further validation it will be extended to stability samples and microbiological identification samples. |
| # 3. ОДГОВОРНОСТИ | 3. RESPONSIBILITIES |
| QC Менаџерот ја одобрува секоја пратка и ја издава Наредбата за надворешни QC активности; QC аналитичарот го врши подигањето, пакувањето и заверувањето на синџирот на чување; QA ги прегледува записите; QP ја потврдува конечната усогласеност. | The QC Manager approves every consignment and issues the Order for Outsourced QC Activities; the QC Analyst performs collection, packaging and chain-of-custody completion; QA reviews the records; the QP confirms final compliance. |
| # 4. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ | 4. REFERENCE DOCUMENTS |
| ## 4.1 EU GMP | 4.1 EU GMP |
| EudraLex Volume 4, Part I, Глава 6 (Контрола на квалитет) и Глава 7 (Надворешни активности). | EudraLex Volume 4, Part I, Chapter 6 (Quality Control) and Chapter 7 (Outsourced Activities). |
| ## 4.2 Анекси | 4.2 Annexes |
| EU GMP Annex 8 (Земање примероци на почетни и пакувани материјали); Annex 15 (Квалификација и валидација); WHO TRS 957 Annex 5 (GACP). | EU GMP Annex 8 (Sampling of Starting and Packaging Materials); Annex 15 (Qualification and Validation); WHO TRS 957 Annex 5 (GACP). |
| ## 4.3 Фармакопеја | 4.3 Pharmacopoeia |
| Ph. Eur. Monograph 3028 Cannabis flos (07/2024); Ph. Eur. 2.8.13 (Резидуи на пестициди). | Ph. Eur. Monograph 3028 Cannabis flos (07/2024); Ph. Eur. 2.8.13 (Residues of Pesticides). |
| ## 4.4 Национални и ISO | 4.4 National and ISO |
| MALMED барања за контролирани супстанци; ISO 17025:2017 за надворешни лаборатории. | MALMED requirements for controlled substances; ISO 17025:2017 for external laboratories. |
| # 5. ДЕФИНИЦИИ | 5. DEFINITIONS |
| ## 5.1 Дефиниции | 5.1 Definitions |
| Синџир на чување е хронолошка, документарна трага што го евидентира секој пренос на физичкото или електронското поседување на примерокот. Договорна лабораторија е надворешна лабораторија квалификувана и одобрена согласно EU GMP Глава 7. | Chain of custody is the chronological, documented trail recording each transfer of physical or electronic custody of a sample. Contract laboratory is an external laboratory qualified and approved per EU GMP Chapter 7. |
| ## 5.2 Кратенки | 5.2 Abbreviations |
| QC, QA, QP, GMP, CoA, SOP, MK, MY (Министерство за внатрешни работи), GC-MS, HPLC, LOD. | QC, QA, QP, GMP, CoA, SOP, MK, MI (Ministry of Internal Affairs), GC-MS, HPLC, LOD. |
| # 6. ПОСТАПКА | 6. PROCEDURE |
| ## 6.1 Планирање на пратката | 6.1 Consignment planning |
| QC Менаџерот ја планира пратката и ја пополнува Наредбата за надворешни QC активности (QCSOP027_A04) најмалку 48 часа пред транспортот. | The QC Manager plans the consignment and completes the Order for Outsourced QC Activities (QCSOP027_A04) at least 48 hours before transport. |
| ## 6.2 Подигање на примероци | 6.2 Sample collection |
| QC аналитичарот ги подига примероците согласно QCSOP009, ги евидентира ID броевите, сериските броеви, масата и целта на секој примерок во Барањето за испраќање (QCSOP027_A01). | The QC Analyst collects samples per QCSOP009, recording ID numbers, batch numbers, weight and purpose of each sample in the Sample Submission Request (QCSOP027_A01). |
| ## 6.3 Пакување и запечатување | 6.3 Packaging and sealing |
| Секој примерок се пакува во затворен, означен сад со очигледни печати; температурата при транспорт се документира (2-8 °C за термолабилни примероци). | Each sample is packed in a closed, labelled container with tamper-evident seals; transport temperature is documented (2-8 °C for thermolabile samples). |
| ## 6.4 Придружба (escort) | 6.4 Escort |
| За транспорт на контролирани супстанци се поднесува Барање за придружба до Министерството за внатрешни работи (QCSOP027_A03) со вкупниот износ и планираните институции за доставување. | For transport of controlled substances an Escort Request is submitted to the Ministry of Internal Affairs (QCSOP027_A03) stating the total amount and the planned delivery institutions. |
| ## 6.5 Доставување и прием | 6.5 Delivery and receipt |
| При прием, лабораторијата го потврдува интегритетот на печатите и го потпишува Синџирот на чување (QCSOP027_A02); копија се враќа и се архивира. | Upon receipt the laboratory confirms seal integrity and signs the Chain of Custody (QCSOP027_A02); a copy is returned and archived. |
| ## 6.6 Финансиска конструкција | 6.6 Financial construction |
| QC Менаџерот ја изготвува Финансиската конструкција (QCSOP027_A05) со вкупните трошоци за транспорт и анализа пред испраќањето. | The QC Manager prepares the Financial Calculation (QCSOP027_A05) with total transport and analysis costs before dispatch. |
| ## 6.7 Обука и отстапувања | 6.7 Training and deviations |
| Сите учесници се обучуваат пред самостојна работа; секое отстапување се документира и истражува согласно проседирањето за отстапувања. | All participants are trained before independent work; every deviation is documented and investigated per the deviation procedure. |
| # 7. ЗАПИСИ | 7. RECORDS |

| Запис ¦ Record | Код ¦ Code | Чување ¦ Retention |
| --- | --- | --- |
| Барање за испраќање примероци ¦ Sample Submission Request | QCSOP027_A01 ¦ | 5 години ¦ 5 years |
| Синџир на чување ¦ Chain of Custody | QCSOP027_A02 ¦ | 5 години ¦ 5 years |
| Барање за придружба ¦ Escort Request | QCSOP027_A03 ¦ | 5 години ¦ 5 years |
| Наредба за надворешни активности ¦ Outsourced Activities Order | QCSOP027_A04 ¦ | 5 години ¦ 5 years |
| Финансиска конструкција ¦ Financial Calculation | QCSOP027_A05 ¦ | 5 години ¦ 5 years |

| # 8. ПОВРЗАНИ ДОКУМЕНТИ | 8. RELATED DOCUMENTS |
| --- | --- |
| QCSOP009 Земање примероци; QCSOP018 Управување со договорни лаборатории; Процедура за отстапувања; Процедура за обука. | QCSOP009 Sampling; QCSOP018 Contract laboratory management; Deviation procedure; Training procedure. |
| # 9. РЕВИЗИЈА | 9. REVISION |
| Верзија 1.0 - прво издание. Промените влегуваат во сила по одобрување од QA и QP. | Version 1.0 - first issue. Changes become effective upon QA and QP approval. |