|  | Certificate of Analysis Сертификат за анализа Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба | Document ID Код на документ iCoA-PP_26-100 Issued · Издаден 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

01    Cultivar, Batch & Sample Identification Сорта, серија и идентификација на примерок

BG1024  |  Blue Gelato

| Phenotype Фенотип ☐ Hybrid ☒ Indica ☐ Sativa | Chemotype Хемотип ☒ THC ☐ CBD |
| --- | --- |

| Production Batch № Производна серија № — | Cultivation Batch № Серија на култивација № BG1024 | Monograph Монографија Ph. Eur. mon. 3028 |
| --- | --- | --- |

| Examined on Испитано на 21.07.2026 | Packaging Датум на пакување 07.03.2025 | Product Specification № Спецификација на производ № QCSP_001_BG-I_v.01 |
| --- | --- | --- |

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02    Analytical Methods Аналитички методи

1  Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед   Ph. Eur. mon. 3028 · Description

| Principle Принцип | Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description |
| --- | --- |
| Sample Примерок | 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray |
| Conditions Услови | Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe |
| Assessed Оценувано | Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom |

2  Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија   Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

| Principle Принцип | Detection of the species’ characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations |
| Equipment Опрема | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× |
| Confirmation Потврда | Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide |

7  Foreign Matter Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

| Principle Принцип | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Representative 50.0 g, spread on a stainless tray |
| Examination Испитување | Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected |
| Equipment Опрема | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g |

03    Findings — Per-Analysis Observation Record Најдени резултати — листа за проверка

A   Identification A — Macroscopic examination  Идентиф. A — макроскопски   Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Colour Боја | ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава |
| --- | --- |
| Odour Мирис | ☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан |
| Inflorescence form Форма на соцветие | ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани |
| Texture & resin Текстура и смола | ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична |
| Bracts & stigmas Брактеи и стигми | ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни |
| Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) | ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби |

B   Identification B — Microscopic examination  Идентиф. Б — микроскопски   Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани | ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани |
| --- | --- |
| Covering trichomes — detected Покровни — детектирани | ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема |
| Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R | ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест |
| Resin droplets on heads Смолни капки | ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема |
| Plant fibres & vessels Растителни влакна | ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот |
| Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла | ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано |

C   Foreign matter  Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g      Result · Резултат:  Absent Отсутно

| Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| --- | --- |
| Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| Seeds — whole & broken Семенки | ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни |
| Mineral — soil, sand, grit Минерални | ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени |
| Animal — insects, parts Животински | ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели |
| Mould or discolouration Мувла / дисколор. | ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дисколор. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. |

Extracted foreign massg · % w/w Издвоена маса на страни материи☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал☐   g ·   % — enter mass внеси измерена маса☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04    Results, Acceptance Criteria & Disposition Резултати, критериуми и одлука

| № | Parameter Параметар | Method Метода | Acceptance Criteria Критериум | Disposition Одлука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |

☒  Conforms Соодветствува   The tested sample conforms to the compendial requirements for Identification A, Identification B and Foreign Matter per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter absent from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

| Analysis Performed by Анализирал Analyst · QC Laboratory Аналитичар Hristina Cekikj QC Laboratory Date · Датум 27.07.2026 | Reviewed by Прегледал QA Manager Менаџер за ОК Jovana Romevska Cvetkovski Master Pharmacist Date · Датум 27.07.2026 | Approved by Одобрил QC Manager Менаџер за КК Blagoj Nikolov M.Pharm · Drug Quality Control Specialist Date · Датум 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

|  | Certificate of Analysis Сертификат за анализа Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба | Document ID Код на документ iCoA-PP_26-101 Issued · Издаден 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

01    Cultivar, Batch & Sample Identification Сорта, серија и идентификација на примерок

BSS1024  |  Blue Sunset Sherbet

| Phenotype Фенотип ☐ Hybrid ☒ Indica ☐ Sativa | Chemotype Хемотип ☒ THC ☐ CBD |
| --- | --- |

| Production Batch № Производна серија № — | Cultivation Batch № Серија на култивација № BSS1024 | Monograph Монографија Ph. Eur. mon. 3028 |
| --- | --- | --- |

| Examined on Испитано на 21.07.2026 | Packaging Датум на пакување 04.03.2025 | Product Specification № Спецификација на производ № QCSP_001_BSS-II_v.01 |
| --- | --- | --- |

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02    Analytical Methods Аналитички методи

1  Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед   Ph. Eur. mon. 3028 · Description

| Principle Принцип | Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description |
| --- | --- |
| Sample Примерок | 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray |
| Conditions Услови | Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe |
| Assessed Оценувано | Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom |

2  Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија   Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

| Principle Принцип | Detection of the species’ characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations |
| Equipment Опрема | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× |
| Confirmation Потврда | Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide |

7  Foreign Matter Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

| Principle Принцип | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Representative 50.0 g, spread on a stainless tray |
| Examination Испитување | Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected |
| Equipment Опрема | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g |

03    Findings — Per-Analysis Observation Record Најдени резултати — листа за проверка

A   Identification A — Macroscopic examination  Идентиф. A — макроскопски   Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Colour Боја | ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична |
| --- | --- |
| Odour Мирис | ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив |
| Inflorescence form Форма на соцветие | ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани |
| Texture & resin Текстура и смола | ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична |
| Bracts & stigmas Брактеи и стигми | ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни |
| Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) | ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби |

B   Identification B — Microscopic examination  Идентиф. Б — микроскопски   Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани | ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема |
| --- | --- |
| Covering trichomes — detected Покровни — детектирани | ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани |
| Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R | ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема |
| Resin droplets on heads Смолни капки | ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни |
| Plant fibres & vessels Растителни влакна | ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема |
| Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла | ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано |

C   Foreign matter  Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g      Result · Резултат:  Absent Отсутно

| Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| --- | --- |
| Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| Seeds — whole & broken Семенки | ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни |
| Mineral — soil, sand, grit Минерални | ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени |
| Animal — insects, parts Животински | ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели |
| Mould or discolouration Мувла / дисколор. | ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дисколор. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. |

Extracted foreign massg · % w/w Издвоена маса на страни материи☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал☐   g ·   % — enter mass внеси измерена маса☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04    Results, Acceptance Criteria & Disposition Резултати, критериуми и одлука

| № | Parameter Параметар | Method Метода | Acceptance Criteria Критериум | Disposition Одлука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |

☒  Conforms Соодветствува   The tested sample conforms to the compendial requirements for Identification A, Identification B and Foreign Matter per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter absent from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

| Analysis Performed by Анализирал Analyst · QC Laboratory Аналитичар Hristina Cekikj QC Laboratory Date · Датум 27.07.2026 | Reviewed by Прегледал QA Manager Менаџер за ОК Jovana Romevska Cvetkovski Master Pharmacist Date · Датум 27.07.2026 | Approved by Одобрил QC Manager Менаџер за КК Blagoj Nikolov M.Pharm · Drug Quality Control Specialist Date · Датум 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

|  | Certificate of Analysis Сертификат за анализа Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба | Document ID Код на документ iCoA-PP_26-102 Issued · Издаден 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

01    Cultivar, Batch & Sample Identification Сорта, серија и идентификација на примерок

P050162  |  Cap Junky

| Phenotype Фенотип ☒ Hybrid ☐ Indica ☐ Sativa | Chemotype Хемотип ☒ THC ☐ CBD |
| --- | --- |

| Production Batch № Производна серија № P050162 | Cultivation Batch № Серија на култивација № CJ052501/01 | Monograph Монографија Ph. Eur. mon. 3028 |
| --- | --- | --- |

| Examined on Испитано на 21.07.2026 | Packaging Датум на пакување 30.09.2025 | Product Specification № Спецификација на производ № QCSP_001_CJ-II_v.01 |
| --- | --- | --- |

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02    Analytical Methods Аналитички методи

1  Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед   Ph. Eur. mon. 3028 · Description

| Principle Принцип | Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description |
| --- | --- |
| Sample Примерок | 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray |
| Conditions Услови | Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe |
| Assessed Оценувано | Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom |

2  Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија   Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

| Principle Принцип | Detection of the species’ characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations |
| Equipment Опрема | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× |
| Confirmation Потврда | Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide |

7  Foreign Matter Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

| Principle Принцип | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Representative 50.0 g, spread on a stainless tray |
| Examination Испитување | Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected |
| Equipment Опрема | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g |

03    Findings — Per-Analysis Observation Record Најдени резултати — листа за проверка

A   Identification A — Macroscopic examination  Идентиф. A — макроскопски   Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Colour Боја | ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви |
| --- | --- |
| Odour Мирис | ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар |
| Inflorescence form Форма на соцветие | ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани |
| Texture & resin Текстура и смола | ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична |
| Bracts & stigmas Брактеи и стигми | ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни |
| Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) | ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби |

B   Identification B — Microscopic examination  Идентиф. Б — микроскопски   Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани | ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани |
| --- | --- |
| Covering trichomes — detected Покровни — детектирани | ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема |
| Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R | ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест |
| Resin droplets on heads Смолни капки | ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема |
| Plant fibres & vessels Растителни влакна | ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот |
| Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла | ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано |

C   Foreign matter  Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g      Result · Резултат:  Absent Отсутно

| Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| --- | --- |
| Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| Seeds — whole & broken Семенки | ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни |
| Mineral — soil, sand, grit Минерални | ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени |
| Animal — insects, parts Животински | ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели |
| Mould or discolouration Мувла / дисколор. | ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дисколор. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. |

Extracted foreign massg · % w/w Издвоена маса на страни материи☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал☐   g ·   % — enter mass внеси измерена маса☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04    Results, Acceptance Criteria & Disposition Резултати, критериуми и одлука

| № | Parameter Параметар | Method Метода | Acceptance Criteria Критериум | Disposition Одлука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |

☒  Conforms Соодветствува   The tested sample conforms to the compendial requirements for Identification A, Identification B and Foreign Matter per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter absent from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

| Analysis Performed by Анализирал Analyst · QC Laboratory Аналитичар Hristina Cekikj QC Laboratory Date · Датум 27.07.2026 | Reviewed by Прегледал QA Manager Менаџер за ОК Jovana Romevska Cvetkovski Master Pharmacist Date · Датум 27.07.2026 | Approved by Одобрил QC Manager Менаџер за КК Blagoj Nikolov M.Pharm · Drug Quality Control Specialist Date · Датум 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

|  | Certificate of Analysis Сертификат за анализа Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба | Document ID Код на документ iCoA-PP_26-103 Issued · Издаден 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

01    Cultivar, Batch & Sample Identification Сорта, серија и идентификација на примерок

P050212  |  Cap Junky

| Phenotype Фенотип ☐ Hybrid ☐ Indica ☐ Sativa | Chemotype Хемотип ☒ THC ☐ CBD |
| --- | --- |

| Production Batch № Производна серија № P050212 | Cultivation Batch № Серија на култивација № CJ062501/2 | Monograph Монографија Ph. Eur. mon. 3028 |
| --- | --- | --- |

| Examined on Испитано на 21.07.2026 | Packaging Датум на пакување 18.11.2025 | Product Specification № Спецификација на производ № — |
| --- | --- | --- |

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02    Analytical Methods Аналитички методи

1  Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед   Ph. Eur. mon. 3028 · Description

| Principle Принцип | Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description |
| --- | --- |
| Sample Примерок | 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray |
| Conditions Услови | Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe |
| Assessed Оценувано | Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom |

2  Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија   Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

| Principle Принцип | Detection of the species’ characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations |
| Equipment Опрема | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× |
| Confirmation Потврда | Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide |

7  Foreign Matter Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

| Principle Принцип | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Representative 50.0 g, spread on a stainless tray |
| Examination Испитување | Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected |
| Equipment Опрема | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g |

03    Findings — Per-Analysis Observation Record Најдени резултати — листа за проверка

A   Identification A — Macroscopic examination  Идентиф. A — макроскопски   Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Colour Боја | ☒ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена |
| --- | --- |
| Odour Мирис | ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен |
| Inflorescence form Форма на соцветие | ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани |
| Texture & resin Текстура и смола | ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична |
| Bracts & stigmas Брактеи и стигми | ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immature Зелени, незрели |
| Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) | ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби |

B   Identification B — Microscopic examination  Идентиф. Б — микроскопски   Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани | ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема |
| --- | --- |
| Covering trichomes — detected Покровни — детектирани | ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани |
| Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R | ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема |
| Resin droplets on heads Смолни капки | ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни |
| Plant fibres & vessels Растителни влакна | ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема |
| Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла | ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано |

C   Foreign matter  Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g      Result · Резултат:  Absent Отсутно

| Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| --- | --- |
| Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| Seeds — whole & broken Семенки | ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни |
| Mineral — soil, sand, grit Минерални | ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени |
| Animal — insects, parts Животински | ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели |
| Mould or discolouration Мувла / дисколор. | ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дисколор. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. |

Extracted foreign massg · % w/w Издвоена маса на страни материи☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал☐   g ·   % — enter mass внеси измерена маса☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04    Results, Acceptance Criteria & Disposition Резултати, критериуми и одлука

| № | Parameter Параметар | Method Метода | Acceptance Criteria Критериум | Disposition Одлука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |

☒  Conforms Соодветствува   The tested sample conforms to the compendial requirements for Identification A, Identification B and Foreign Matter per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter absent from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

| Analysis Performed by Анализирал Analyst · QC Laboratory Аналитичар Hristina Cekikj QC Laboratory Date · Датум 27.07.2026 | Reviewed by Прегледал QA Manager Менаџер за ОК Jovana Romevska Cvetkovski Master Pharmacist Date · Датум 27.07.2026 | Approved by Одобрил QC Manager Менаџер за КК Blagoj Nikolov M.Pharm · Drug Quality Control Specialist Date · Датум 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

|  | Certificate of Analysis Сертификат за анализа Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба | Document ID Код на документ iCoA-PP_26-104 Issued · Издаден 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

01    Cultivar, Batch & Sample Identification Сорта, серија и идентификација на примерок

P060032  |  Cap Junky

| Phenotype Фенотип ☒ Hybrid ☐ Indica ☐ Sativa | Chemotype Хемотип ☒ THC ☐ CBD |
| --- | --- |

| Production Batch № Производна серија № P060032 | Cultivation Batch № Серија на култивација № CJ082501/2 | Monograph Монографија Ph. Eur. mon. 3028 |
| --- | --- | --- |

| Examined on Испитано на 21.07.2026 | Packaging Датум на пакување 29.01.2026 | Product Specification № Спецификација на производ № QCSP_001_CJ-IV_v.01 |
| --- | --- | --- |

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02    Analytical Methods Аналитички методи

1  Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед   Ph. Eur. mon. 3028 · Description

| Principle Принцип | Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description |
| --- | --- |
| Sample Примерок | 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray |
| Conditions Услови | Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe |
| Assessed Оценувано | Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom |

2  Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија   Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

| Principle Принцип | Detection of the species’ characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations |
| Equipment Опрема | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× |
| Confirmation Потврда | Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide |

7  Foreign Matter Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

| Principle Принцип | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Representative 50.0 g, spread on a stainless tray |
| Examination Испитување | Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected |
| Equipment Опрема | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g |

03    Findings — Per-Analysis Observation Record Најдени резултати — листа за проверка

A   Identification A — Macroscopic examination  Идентиф. A — макроскопски   Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Colour Боја | ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава |
| --- | --- |
| Odour Мирис | ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан |
| Inflorescence form Форма на соцветие | ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани |
| Texture & resin Текстура и смола | ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична |
| Bracts & stigmas Брактеи и стигми | ☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени |
| Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) | ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби |

B   Identification B — Microscopic examination  Идентиф. Б — микроскопски   Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани | ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани |
| --- | --- |
| Covering trichomes — detected Покровни — детектирани | ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема |
| Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R | ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест |
| Resin droplets on heads Смолни капки | ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема |
| Plant fibres & vessels Растителни влакна | ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот |
| Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла | ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано |

C   Foreign matter  Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g      Result · Резултат:  Absent Отсутно

| Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| --- | --- |
| Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| Seeds — whole & broken Семенки | ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни |
| Mineral — soil, sand, grit Минерални | ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени |
| Animal — insects, parts Животински | ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели |
| Mould or discolouration Мувла / дисколор. | ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дисколор. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. |

Extracted foreign massg · % w/w Издвоена маса на страни материи☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал☐   g ·   % — enter mass внеси измерена маса☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04    Results, Acceptance Criteria & Disposition Резултати, критериуми и одлука

| № | Parameter Параметар | Method Метода | Acceptance Criteria Критериум | Disposition Одлука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |

☒  Conforms Соодветствува   The tested sample conforms to the compendial requirements for Identification A, Identification B and Foreign Matter per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter absent from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

| Analysis Performed by Анализирал Analyst · QC Laboratory Аналитичар Hristina Cekikj QC Laboratory Date · Датум 27.07.2026 | Reviewed by Прегледал QA Manager Менаџер за ОК Jovana Romevska Cvetkovski Master Pharmacist Date · Датум 27.07.2026 | Approved by Одобрил QC Manager Менаџер за КК Blagoj Nikolov M.Pharm · Drug Quality Control Specialist Date · Датум 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

|  | Certificate of Analysis Сертификат за анализа Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба | Document ID Код на документ iCoA-PP_26-106 Issued · Издаден 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

01    Cultivar, Batch & Sample Identification Сорта, серија и идентификација на примерок

P050092  |  Gorilla Glue

| Phenotype Фенотип ☐ Hybrid ☒ Indica ☐ Sativa | Chemotype Хемотип ☒ THC ☐ CBD |
| --- | --- |

| Production Batch № Производна серија № P050092 | Cultivation Batch № Серија на култивација № GG1024_01 | Monograph Монографија Ph. Eur. mon. 3028 |
| --- | --- | --- |

| Examined on Испитано на 22.07.2026 | Packaging Датум на пакување 31.07.2025 | Product Specification № Спецификација на производ № QCSP_001_GG-I_v.01 |
| --- | --- | --- |

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02    Analytical Methods Аналитички методи

1  Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед   Ph. Eur. mon. 3028 · Description

| Principle Принцип | Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description |
| --- | --- |
| Sample Примерок | 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray |
| Conditions Услови | Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe |
| Assessed Оценувано | Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom |

2  Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија   Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

| Principle Принцип | Detection of the species’ characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations |
| Equipment Опрема | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× |
| Confirmation Потврда | Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide |

7  Foreign Matter Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

| Principle Принцип | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Representative 50.0 g, spread on a stainless tray |
| Examination Испитување | Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected |
| Equipment Опрема | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g |

03    Findings — Per-Analysis Observation Record Најдени резултати — листа за проверка

A   Identification A — Macroscopic examination  Идентиф. A — макроскопски   Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Colour Боја | ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви |
| --- | --- |
| Odour Мирис | ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар |
| Inflorescence form Форма на соцветие | ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани |
| Texture & resin Текстура и смола | ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична |
| Bracts & stigmas Брактеи и стигми | ☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени |
| Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) | ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби |

B   Identification B — Microscopic examination  Идентиф. Б — микроскопски   Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани | ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани |
| --- | --- |
| Covering trichomes — detected Покровни — детектирани | ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема |
| Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R | ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест |
| Resin droplets on heads Смолни капки | ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема |
| Plant fibres & vessels Растителни влакна | ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот |
| Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла | ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано |

C   Foreign matter  Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g      Result · Резултат:  Absent Отсутно

| Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| --- | --- |
| Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| Seeds — whole & broken Семенки | ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни |
| Mineral — soil, sand, grit Минерални | ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени |
| Animal — insects, parts Животински | ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели |
| Mould or discolouration Мувла / дисколор. | ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дисколор. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. |

Extracted foreign massg · % w/w Издвоена маса на страни материи☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал☐   g ·   % — enter mass внеси измерена маса☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04    Results, Acceptance Criteria & Disposition Резултати, критериуми и одлука

| № | Parameter Параметар | Method Метода | Acceptance Criteria Критериум | Disposition Одлука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |

☒  Conforms Соодветствува   The tested sample conforms to the compendial requirements for Identification A, Identification B and Foreign Matter per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter absent from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

| Analysis Performed by Анализирал Analyst · QC Laboratory Аналитичар Hristina Cekikj QC Laboratory Date · Датум 27.07.2026 | Reviewed by Прегледал QA Manager Менаџер за ОК Jovana Romevska Cvetkovski Master Pharmacist Date · Датум 27.07.2026 | Approved by Одобрил QC Manager Менаџер за КК Blagoj Nikolov M.Pharm · Drug Quality Control Specialist Date · Датум 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

|  | Certificate of Analysis Сертификат за анализа Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба | Document ID Код на документ iCoA-PP_26-107 Issued · Издаден 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

01    Cultivar, Batch & Sample Identification Сорта, серија и идентификација на примерок

P050152  |  Grape Pie

| Phenotype Фенотип ☒ Hybrid ☐ Indica ☐ Sativa | Chemotype Хемотип ☒ THC ☐ CBD |
| --- | --- |

| Production Batch № Производна серија № P050152 | Cultivation Batch № Серија на култивација № GP052501 | Monograph Монографија Ph. Eur. mon. 3028 |
| --- | --- | --- |

| Examined on Испитано на 22.07.2026 | Packaging Датум на пакување 25.09.2025 | Product Specification № Спецификација на производ № QCSP_001_GP-III_v.01 |
| --- | --- | --- |

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02    Analytical Methods Аналитички методи

1  Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед   Ph. Eur. mon. 3028 · Description

| Principle Принцип | Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description |
| --- | --- |
| Sample Примерок | 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray |
| Conditions Услови | Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe |
| Assessed Оценувано | Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom |

2  Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија   Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

| Principle Принцип | Detection of the species’ characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations |
| Equipment Опрема | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× |
| Confirmation Потврда | Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide |

7  Foreign Matter Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

| Principle Принцип | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Representative 50.0 g, spread on a stainless tray |
| Examination Испитување | Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected |
| Equipment Опрема | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g |

03    Findings — Per-Analysis Observation Record Најдени резултати — листа за проверка

A   Identification A — Macroscopic examination  Идентиф. A — макроскопски   Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Colour Боја | ☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена |
| --- | --- |
| Odour Мирис | ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен |
| Inflorescence form Форма на соцветие | ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани |
| Texture & resin Текстура и смола | ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична |
| Bracts & stigmas Брактеи и стигми | ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени |
| Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) | ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби |

B   Identification B — Microscopic examination  Идентиф. Б — микроскопски   Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани | ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема |
| --- | --- |
| Covering trichomes — detected Покровни — детектирани | ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани |
| Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R | ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема |
| Resin droplets on heads Смолни капки | ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни |
| Plant fibres & vessels Растителни влакна | ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема |
| Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла | ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано |

C   Foreign matter  Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g      Result · Резултат:  Absent Отсутно

| Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| --- | --- |
| Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| Seeds — whole & broken Семенки | ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни |
| Mineral — soil, sand, grit Минерални | ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени |
| Animal — insects, parts Животински | ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели |
| Mould or discolouration Мувла / дисколор. | ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дисколор. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. |

Extracted foreign massg · % w/w Издвоена маса на страни материи☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал☐   g ·   % — enter mass внеси измерена маса☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04    Results, Acceptance Criteria & Disposition Резултати, критериуми и одлука

| № | Parameter Параметар | Method Метода | Acceptance Criteria Критериум | Disposition Одлука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |

☒  Conforms Соодветствува   The tested sample conforms to the compendial requirements for Identification A, Identification B and Foreign Matter per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter absent from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

| Analysis Performed by Анализирал Analyst · QC Laboratory Аналитичар Hristina Cekikj QC Laboratory Date · Датум 27.07.2026 | Reviewed by Прегледал QA Manager Менаџер за ОК Jovana Romevska Cvetkovski Master Pharmacist Date · Датум 27.07.2026 | Approved by Одобрил QC Manager Менаџер за КК Blagoj Nikolov M.Pharm · Drug Quality Control Specialist Date · Датум 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

|  | Certificate of Analysis Сертификат за анализа Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба | Document ID Код на документ iCoA-PP_26-108 Issued · Издаден 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

01    Cultivar, Batch & Sample Identification Сорта, серија и идентификација на примерок

P050022  |  Grape Pie

| Phenotype Фенотип ☒ Hybrid ☐ Indica ☐ Sativa | Chemotype Хемотип ☒ THC ☐ CBD |
| --- | --- |

| Production Batch № Производна серија № P050022 | Cultivation Batch № Серија на култивација № GP0824_02 | Monograph Монографија Ph. Eur. mon. 3028 |
| --- | --- | --- |

| Examined on Испитано на 22.07.2026 | Packaging Датум на пакување 03.06.2025 | Product Specification № Спецификација на производ № QCSP_001_GP-II_v.01 |
| --- | --- | --- |

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02    Analytical Methods Аналитички методи

1  Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед   Ph. Eur. mon. 3028 · Description

| Principle Принцип | Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description |
| --- | --- |
| Sample Примерок | 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray |
| Conditions Услови | Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe |
| Assessed Оценувано | Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom |

2  Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија   Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

| Principle Принцип | Detection of the species’ characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations |
| Equipment Опрема | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× |
| Confirmation Потврда | Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide |

7  Foreign Matter Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

| Principle Принцип | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Representative 50.0 g, spread on a stainless tray |
| Examination Испитување | Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected |
| Equipment Опрема | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g |

03    Findings — Per-Analysis Observation Record Најдени резултати — листа за проверка

A   Identification A — Macroscopic examination  Идентиф. A — макроскопски   Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Colour Боја | ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава |
| --- | --- |
| Odour Мирис | ☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан |
| Inflorescence form Форма на соцветие | ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани |
| Texture & resin Текстура и смола | ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична |
| Bracts & stigmas Брактеи и стигми | ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immature Зелени, незрели |
| Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) | ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби |

B   Identification B — Microscopic examination  Идентиф. Б — микроскопски   Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани | ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани |
| --- | --- |
| Covering trichomes — detected Покровни — детектирани | ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема |
| Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R | ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест |
| Resin droplets on heads Смолни капки | ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема |
| Plant fibres & vessels Растителни влакна | ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот |
| Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла | ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано |

C   Foreign matter  Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g      Result · Резултат:  Absent Отсутно

| Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| --- | --- |
| Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| Seeds — whole & broken Семенки | ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни |
| Mineral — soil, sand, grit Минерални | ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени |
| Animal — insects, parts Животински | ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели |
| Mould or discolouration Мувла / дисколор. | ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дисколор. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. |

Extracted foreign massg · % w/w Издвоена маса на страни материи☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал☐   g ·   % — enter mass внеси измерена маса☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04    Results, Acceptance Criteria & Disposition Резултати, критериуми и одлука

| № | Parameter Параметар | Method Метода | Acceptance Criteria Критериум | Disposition Одлука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |

☒  Conforms Соодветствува   The tested sample conforms to the compendial requirements for Identification A, Identification B and Foreign Matter per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter absent from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

| Analysis Performed by Анализирал Analyst · QC Laboratory Аналитичар Hristina Cekikj QC Laboratory Date · Датум 27.07.2026 | Reviewed by Прегледал QA Manager Менаџер за ОК Jovana Romevska Cvetkovski Master Pharmacist Date · Датум 27.07.2026 | Approved by Одобрил QC Manager Менаџер за КК Blagoj Nikolov M.Pharm · Drug Quality Control Specialist Date · Датум 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

|  | Certificate of Analysis Сертификат за анализа Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба | Document ID Код на документ iCoA-PP_26-109 Issued · Издаден 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

01    Cultivar, Batch & Sample Identification Сорта, серија и идентификација на примерок

P060352  |  Fat Bastard

| Phenotype Фенотип ☐ Hybrid ☐ Indica ☐ Sativa | Chemotype Хемотип ☒ THC ☐ CBD |
| --- | --- |

| Production Batch № Производна серија № P060352 | Cultivation Batch № Серија на култивација № FB012602* | Monograph Монографија Ph. Eur. mon. 3028 |
| --- | --- | --- |

| Examined on Испитано на 22.07.2026 | Packaging Датум на пакување 23.05.2026 | Product Specification № Спецификација на производ № — |
| --- | --- | --- |

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02    Analytical Methods Аналитички методи

1  Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед   Ph. Eur. mon. 3028 · Description

| Principle Принцип | Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description |
| --- | --- |
| Sample Примерок | 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray |
| Conditions Услови | Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe |
| Assessed Оценувано | Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom |

2  Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија   Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

| Principle Принцип | Detection of the species’ characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations |
| Equipment Опрема | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× |
| Confirmation Потврда | Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide |

7  Foreign Matter Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

| Principle Принцип | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Representative 50.0 g, spread on a stainless tray |
| Examination Испитување | Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected |
| Equipment Опрема | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g |

03    Findings — Per-Analysis Observation Record Најдени резултати — листа за проверка

A   Identification A — Macroscopic examination  Идентиф. A — макроскопски   Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Colour Боја | ☒ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична |
| --- | --- |
| Odour Мирис | ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив |
| Inflorescence form Форма на соцветие | ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани |
| Texture & resin Текстура и смола | ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична |
| Bracts & stigmas Брактеи и стигми | ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни |
| Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) | ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби |

B   Identification B — Microscopic examination  Идентиф. Б — микроскопски   Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани | ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема |
| --- | --- |
| Covering trichomes — detected Покровни — детектирани | ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани |
| Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R | ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема |
| Resin droplets on heads Смолни капки | ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни |
| Plant fibres & vessels Растителни влакна | ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема |
| Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла | ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано |

C   Foreign matter  Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g      Result · Резултат:  Absent Отсутно

| Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| --- | --- |
| Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| Seeds — whole & broken Семенки | ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни |
| Mineral — soil, sand, grit Минерални | ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени |
| Animal — insects, parts Животински | ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели |
| Mould or discolouration Мувла / дисколор. | ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дисколор. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. |

Extracted foreign massg · % w/w Издвоена маса на страни материи☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал☐   g ·   % — enter mass внеси измерена маса☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04    Results, Acceptance Criteria & Disposition Резултати, критериуми и одлука

| № | Parameter Параметар | Method Метода | Acceptance Criteria Критериум | Disposition Одлука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |

☒  Conforms Соодветствува   The tested sample conforms to the compendial requirements for Identification A, Identification B and Foreign Matter per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter absent from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

| Analysis Performed by Анализирал Analyst · QC Laboratory Аналитичар Hristina Cekikj QC Laboratory Date · Датум 27.07.2026 | Reviewed by Прегледал QA Manager Менаџер за ОК Jovana Romevska Cvetkovski Master Pharmacist Date · Датум 27.07.2026 | Approved by Одобрил QC Manager Менаџер за КК Blagoj Nikolov M.Pharm · Drug Quality Control Specialist Date · Датум 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

|  | Certificate of Analysis Сертификат за анализа Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба | Document ID Код на документ iCoA-PP_26-110 Issued · Издаден 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

01    Cultivar, Batch & Sample Identification Сорта, серија и идентификација на примерок

P060402  |  Gorilla Glue

| Phenotype Фенотип ☐ Hybrid ☒ Indica ☐ Sativa | Chemotype Хемотип ☒ THC ☐ CBD |
| --- | --- |

| Production Batch № Производна серија № P060402 | Cultivation Batch № Серија на култивација № GG012603 | Monograph Монографија Ph. Eur. mon. 3028 |
| --- | --- | --- |

| Examined on Испитано на 22.07.2026 | Packaging Датум на пакување 24.05.2026 | Product Specification № Спецификација на производ № QCSP_001_GG-I_v.01 |
| --- | --- | --- |

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02    Analytical Methods Аналитички методи

1  Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед   Ph. Eur. mon. 3028 · Description

| Principle Принцип | Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description |
| --- | --- |
| Sample Примерок | 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray |
| Conditions Услови | Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe |
| Assessed Оценувано | Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom |

2  Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија   Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

| Principle Принцип | Detection of the species’ characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations |
| Equipment Опрема | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× |
| Confirmation Потврда | Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide |

7  Foreign Matter Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

| Principle Принцип | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Representative 50.0 g, spread on a stainless tray |
| Examination Испитување | Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected |
| Equipment Опрема | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g |

03    Findings — Per-Analysis Observation Record Најдени резултати — листа за проверка

A   Identification A — Macroscopic examination  Идентиф. A — макроскопски   Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Colour Боја | ☒ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена |
| --- | --- |
| Odour Мирис | ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен |
| Inflorescence form Форма на соцветие | ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани |
| Texture & resin Текстура и смола | ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична |
| Bracts & stigmas Брактеи и стигми | ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни |
| Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) | ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби |

B   Identification B — Microscopic examination  Идентиф. Б — микроскопски   Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани | ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема |
| --- | --- |
| Covering trichomes — detected Покровни — детектирани | ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани |
| Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R | ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема |
| Resin droplets on heads Смолни капки | ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни |
| Plant fibres & vessels Растителни влакна | ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема |
| Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла | ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано |

C   Foreign matter  Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g      Result · Резултат:  Absent Отсутно

| Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| --- | --- |
| Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| Seeds — whole & broken Семенки | ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни |
| Mineral — soil, sand, grit Минерални | ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени |
| Animal — insects, parts Животински | ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели |
| Mould or discolouration Мувла / дисколор. | ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дисколор. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. |

Extracted foreign massg · % w/w Издвоена маса на страни материи☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал☐   g ·   % — enter mass внеси измерена маса☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04    Results, Acceptance Criteria & Disposition Резултати, критериуми и одлука

| № | Parameter Параметар | Method Метода | Acceptance Criteria Критериум | Disposition Одлука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |

☒  Conforms Соодветствува   The tested sample conforms to the compendial requirements for Identification A, Identification B and Foreign Matter per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter absent from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

| Analysis Performed by Анализирал Analyst · QC Laboratory Аналитичар Hristina Cekikj QC Laboratory Date · Датум 27.07.2026 | Reviewed by Прегледал QA Manager Менаџер за ОК Jovana Romevska Cvetkovski Master Pharmacist Date · Датум 27.07.2026 | Approved by Одобрил QC Manager Менаџер за КК Blagoj Nikolov M.Pharm · Drug Quality Control Specialist Date · Датум 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

|  | Certificate of Analysis Сертификат за анализа Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба | Document ID Код на документ iCoA-PP_26-111 Issued · Издаден 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

01    Cultivar, Batch & Sample Identification Сорта, серија и идентификација на примерок

P050322  |  Grape Pie

| Phenotype Фенотип ☒ Hybrid ☐ Indica ☐ Sativa | Chemotype Хемотип ☒ THC ☐ CBD |
| --- | --- |

| Production Batch № Производна серија № P050322 | Cultivation Batch № Серија на култивација № GP082501/2 | Monograph Монографија Ph. Eur. mon. 3028 |
| --- | --- | --- |

| Examined on Испитано на 23.07.2026 | Packaging Датум на пакување 26.12.2025 | Product Specification № Спецификација на производ № QCSP_001_GP-IV_v.01 |
| --- | --- | --- |

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02    Analytical Methods Аналитички методи

1  Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед   Ph. Eur. mon. 3028 · Description

| Principle Принцип | Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description |
| --- | --- |
| Sample Примерок | 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray |
| Conditions Услови | Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe |
| Assessed Оценувано | Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom |

2  Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија   Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

| Principle Принцип | Detection of the species’ characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations |
| Equipment Опрема | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× |
| Confirmation Потврда | Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide |

7  Foreign Matter Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

| Principle Принцип | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Representative 50.0 g, spread on a stainless tray |
| Examination Испитување | Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected |
| Equipment Опрема | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g |

03    Findings — Per-Analysis Observation Record Најдени резултати — листа за проверка

A   Identification A — Macroscopic examination  Идентиф. A — макроскопски   Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Colour Боја | ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви |
| --- | --- |
| Odour Мирис | ☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар |
| Inflorescence form Форма на соцветие | ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани |
| Texture & resin Текстура и смола | ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична |
| Bracts & stigmas Брактеи и стигми | ☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени |
| Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) | ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби |

B   Identification B — Microscopic examination  Идентиф. Б — микроскопски   Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани | ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани |
| --- | --- |
| Covering trichomes — detected Покровни — детектирани | ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема |
| Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R | ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест |
| Resin droplets on heads Смолни капки | ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема |
| Plant fibres & vessels Растителни влакна | ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот |
| Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла | ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано |

C   Foreign matter  Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g      Result · Резултат:  Absent Отсутно

| Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| --- | --- |
| Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| Seeds — whole & broken Семенки | ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни |
| Mineral — soil, sand, grit Минерални | ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени |
| Animal — insects, parts Животински | ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели |
| Mould or discolouration Мувла / дисколор. | ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дисколор. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. |

Extracted foreign massg · % w/w Издвоена маса на страни материи☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал☐   g ·   % — enter mass внеси измерена маса☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04    Results, Acceptance Criteria & Disposition Резултати, критериуми и одлука

| № | Parameter Параметар | Method Метода | Acceptance Criteria Критериум | Disposition Одлука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |

☒  Conforms Соодветствува   The tested sample conforms to the compendial requirements for Identification A, Identification B and Foreign Matter per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter absent from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

| Analysis Performed by Анализирал Analyst · QC Laboratory Аналитичар Hristina Cekikj QC Laboratory Date · Датум 27.07.2026 | Reviewed by Прегледал QA Manager Менаџер за ОК Jovana Romevska Cvetkovski Master Pharmacist Date · Датум 27.07.2026 | Approved by Одобрил QC Manager Менаџер за КК Blagoj Nikolov M.Pharm · Drug Quality Control Specialist Date · Датум 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

|  | Certificate of Analysis Сертификат за анализа Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба | Document ID Код на документ iCoA-PP_26-112 Issued · Издаден 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

01    Cultivar, Batch & Sample Identification Сорта, серија и идентификација на примерок

HPA1024  |  High Pro Amnesia

| Phenotype Фенотип ☐ Hybrid ☐ Indica ☒ Sativa | Chemotype Хемотип ☒ THC ☐ CBD |
| --- | --- |

| Production Batch № Производна серија № — | Cultivation Batch № Серија на култивација № HPA1024 | Monograph Монографија Ph. Eur. mon. 3028 |
| --- | --- | --- |

| Examined on Испитано на 23.07.2026 | Packaging Датум на пакување 11.04.2025 | Product Specification № Спецификација на производ № QCSP_001_HPA-II_v.01 |
| --- | --- | --- |

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02    Analytical Methods Аналитички методи

1  Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед   Ph. Eur. mon. 3028 · Description

| Principle Принцип | Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description |
| --- | --- |
| Sample Примерок | 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray |
| Conditions Услови | Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe |
| Assessed Оценувано | Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom |

2  Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија   Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

| Principle Принцип | Detection of the species’ characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations |
| Equipment Опрема | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× |
| Confirmation Потврда | Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide |

7  Foreign Matter Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

| Principle Принцип | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Representative 50.0 g, spread on a stainless tray |
| Examination Испитување | Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected |
| Equipment Опрема | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g |

03    Findings — Per-Analysis Observation Record Најдени резултати — листа за проверка

A   Identification A — Macroscopic examination  Идентиф. A — макроскопски   Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Colour Боја | ☒ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична |
| --- | --- |
| Odour Мирис | ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив |
| Inflorescence form Форма на соцветие | ☐ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☒ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани |
| Texture & resin Текстура и смола | ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична |
| Bracts & stigmas Брактеи и стигми | ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immature Зелени, незрели |
| Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) | ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби |

B   Identification B — Microscopic examination  Идентиф. Б — микроскопски   Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани | ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема |
| --- | --- |
| Covering trichomes — detected Покровни — детектирани | ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани |
| Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R | ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема |
| Resin droplets on heads Смолни капки | ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни |
| Plant fibres & vessels Растителни влакна | ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема |
| Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла | ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано |

C   Foreign matter  Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g      Result · Резултат:  Absent Отсутно

| Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| --- | --- |
| Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| Seeds — whole & broken Семенки | ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни |
| Mineral — soil, sand, grit Минерални | ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени |
| Animal — insects, parts Животински | ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели |
| Mould or discolouration Мувла / дисколор. | ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дисколор. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. |

Extracted foreign massg · % w/w Издвоена маса на страни материи☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал☐   g ·   % — enter mass внеси измерена маса☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04    Results, Acceptance Criteria & Disposition Резултати, критериуми и одлука

| № | Parameter Параметар | Method Метода | Acceptance Criteria Критериум | Disposition Одлука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |

☒  Conforms Соодветствува   The tested sample conforms to the compendial requirements for Identification A, Identification B and Foreign Matter per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter absent from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

| Analysis Performed by Анализирал Analyst · QC Laboratory Аналитичар Hristina Cekikj QC Laboratory Date · Датум 27.07.2026 | Reviewed by Прегледал QA Manager Менаџер за ОК Jovana Romevska Cvetkovski Master Pharmacist Date · Датум 27.07.2026 | Approved by Одобрил QC Manager Менаџер за КК Blagoj Nikolov M.Pharm · Drug Quality Control Specialist Date · Датум 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

|  | Certificate of Analysis Сертификат за анализа Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба | Document ID Код на документ iCoA-PP_26-113 Issued · Издаден 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

01    Cultivar, Batch & Sample Identification Сорта, серија и идентификација на примерок

P050052  |  High Pro Amnesia

| Phenotype Фенотип ☐ Hybrid ☐ Indica ☒ Sativa | Chemotype Хемотип ☒ THC ☐ CBD |
| --- | --- |

| Production Batch № Производна серија № P050052 | Cultivation Batch № Серија на култивација № HPA1024_01 | Monograph Монографија Ph. Eur. mon. 3028 |
| --- | --- | --- |

| Examined on Испитано на 23.07.2026 | Packaging Датум на пакување 27.06.2025 | Product Specification № Спецификација на производ № QCSP_001_HPA-I_v.01 |
| --- | --- | --- |

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02    Analytical Methods Аналитички методи

1  Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед   Ph. Eur. mon. 3028 · Description

| Principle Принцип | Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description |
| --- | --- |
| Sample Примерок | 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray |
| Conditions Услови | Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe |
| Assessed Оценувано | Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom |

2  Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија   Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

| Principle Принцип | Detection of the species’ characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations |
| Equipment Опрема | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× |
| Confirmation Потврда | Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide |

7  Foreign Matter Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

| Principle Принцип | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Representative 50.0 g, spread on a stainless tray |
| Examination Испитување | Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected |
| Equipment Опрема | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g |

03    Findings — Per-Analysis Observation Record Најдени резултати — листа за проверка

A   Identification A — Macroscopic examination  Идентиф. A — макроскопски   Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Colour Боја | ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава |
| --- | --- |
| Odour Мирис | ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан |
| Inflorescence form Форма на соцветие | ☐ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☒ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани |
| Texture & resin Текстура и смола | ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична |
| Bracts & stigmas Брактеи и стигми | ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни |
| Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) | ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби |

B   Identification B — Microscopic examination  Идентиф. Б — микроскопски   Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани | ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани |
| --- | --- |
| Covering trichomes — detected Покровни — детектирани | ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема |
| Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R | ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест |
| Resin droplets on heads Смолни капки | ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема |
| Plant fibres & vessels Растителни влакна | ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот |
| Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла | ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано |

C   Foreign matter  Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g      Result · Резултат:  Absent Отсутно

| Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| --- | --- |
| Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| Seeds — whole & broken Семенки | ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни |
| Mineral — soil, sand, grit Минерални | ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени |
| Animal — insects, parts Животински | ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели |
| Mould or discolouration Мувла / дисколор. | ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дисколор. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. |

Extracted foreign massg · % w/w Издвоена маса на страни материи☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал☐   g ·   % — enter mass внеси измерена маса☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04    Results, Acceptance Criteria & Disposition Резултати, критериуми и одлука

| № | Parameter Параметар | Method Метода | Acceptance Criteria Критериум | Disposition Одлука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |

☒  Conforms Соодветствува   The tested sample conforms to the compendial requirements for Identification A, Identification B and Foreign Matter per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter absent from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

| Analysis Performed by Анализирал Analyst · QC Laboratory Аналитичар Hristina Cekikj QC Laboratory Date · Датум 27.07.2026 | Reviewed by Прегледал QA Manager Менаџер за ОК Jovana Romevska Cvetkovski Master Pharmacist Date · Датум 27.07.2026 | Approved by Одобрил QC Manager Менаџер за КК Blagoj Nikolov M.Pharm · Drug Quality Control Specialist Date · Датум 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

|  | Certificate of Analysis Сертификат за анализа Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба | Document ID Код на документ iCoA-PP_26-114 Issued · Издаден 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

01    Cultivar, Batch & Sample Identification Сорта, серија и идентификација на примерок

P060152  |  Jokerz 31

| Phenotype Фенотип ☒ Hybrid ☐ Indica ☐ Sativa | Chemotype Хемотип ☒ THC ☐ CBD |
| --- | --- |

| Production Batch № Производна серија № P060152 | Cultivation Batch № Серија на култивација № J31102501 | Monograph Монографија Ph. Eur. mon. 3028 |
| --- | --- | --- |

| Examined on Испитано на 23.07.2026 | Packaging Датум на пакување 05.03.2026 | Product Specification № Спецификација на производ № QCSP_001_J31-III_v.01 |
| --- | --- | --- |

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02    Analytical Methods Аналитички методи

1  Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед   Ph. Eur. mon. 3028 · Description

| Principle Принцип | Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description |
| --- | --- |
| Sample Примерок | 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray |
| Conditions Услови | Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe |
| Assessed Оценувано | Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom |

2  Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија   Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

| Principle Принцип | Detection of the species’ characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations |
| Equipment Опрема | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× |
| Confirmation Потврда | Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide |

7  Foreign Matter Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

| Principle Принцип | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Representative 50.0 g, spread on a stainless tray |
| Examination Испитување | Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected |
| Equipment Опрема | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g |

03    Findings — Per-Analysis Observation Record Најдени резултати — листа за проверка

A   Identification A — Macroscopic examination  Идентиф. A — макроскопски   Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Colour Боја | ☒ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена |
| --- | --- |
| Odour Мирис | ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен |
| Inflorescence form Форма на соцветие | ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани |
| Texture & resin Текстура и смола | ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична |
| Bracts & stigmas Брактеи и стигми | ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни |
| Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) | ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби |

B   Identification B — Microscopic examination  Идентиф. Б — микроскопски   Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани | ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема |
| --- | --- |
| Covering trichomes — detected Покровни — детектирани | ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани |
| Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R | ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема |
| Resin droplets on heads Смолни капки | ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни |
| Plant fibres & vessels Растителни влакна | ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема |
| Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла | ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано |

C   Foreign matter  Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g      Result · Резултат:  Absent Отсутно

| Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| --- | --- |
| Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| Seeds — whole & broken Семенки | ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни |
| Mineral — soil, sand, grit Минерални | ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени |
| Animal — insects, parts Животински | ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели |
| Mould or discolouration Мувла / дисколор. | ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дисколор. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. |

Extracted foreign massg · % w/w Издвоена маса на страни материи☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал☐   g ·   % — enter mass внеси измерена маса☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04    Results, Acceptance Criteria & Disposition Резултати, критериуми и одлука

| № | Parameter Параметар | Method Метода | Acceptance Criteria Критериум | Disposition Одлука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |

☒  Conforms Соодветствува   The tested sample conforms to the compendial requirements for Identification A, Identification B and Foreign Matter per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter absent from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

| Analysis Performed by Анализирал Analyst · QC Laboratory Аналитичар Hristina Cekikj QC Laboratory Date · Датум 27.07.2026 | Reviewed by Прегледал QA Manager Менаџер за ОК Jovana Romevska Cvetkovski Master Pharmacist Date · Датум 27.07.2026 | Approved by Одобрил QC Manager Менаџер за КК Blagoj Nikolov M.Pharm · Drug Quality Control Specialist Date · Датум 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

|  | Certificate of Analysis Сертификат за анализа Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба | Document ID Код на документ iCoA-PP_26-115 Issued · Издаден 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

01    Cultivar, Batch & Sample Identification Сорта, серија и идентификација на примерок

P060212  |  Jelly Donuts

| Phenotype Фенотип ☒ Hybrid ☐ Indica ☐ Sativa | Chemotype Хемотип ☒ THC ☐ CBD |
| --- | --- |

| Production Batch № Производна серија № P060212 | Cultivation Batch № Серија на култивација № JD112501 | Monograph Монографија Ph. Eur. mon. 3028 |
| --- | --- | --- |

| Examined on Испитано на 23.07.2026 | Packaging Датум на пакување 21.04.2026 | Product Specification № Спецификација на производ № QCSP_001_JD-I_v.01 |
| --- | --- | --- |

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02    Analytical Methods Аналитички методи

1  Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед   Ph. Eur. mon. 3028 · Description

| Principle Принцип | Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description |
| --- | --- |
| Sample Примерок | 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray |
| Conditions Услови | Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe |
| Assessed Оценувано | Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom |

2  Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија   Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

| Principle Принцип | Detection of the species’ characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations |
| Equipment Опрема | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× |
| Confirmation Потврда | Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide |

7  Foreign Matter Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

| Principle Принцип | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Representative 50.0 g, spread on a stainless tray |
| Examination Испитување | Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected |
| Equipment Опрема | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g |

03    Findings — Per-Analysis Observation Record Најдени резултати — листа за проверка

A   Identification A — Macroscopic examination  Идентиф. A — макроскопски   Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Colour Боја | ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви |
| --- | --- |
| Odour Мирис | ☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар |
| Inflorescence form Форма на соцветие | ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани |
| Texture & resin Текстура и смола | ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична |
| Bracts & stigmas Брактеи и стигми | ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immature Зелени, незрели |
| Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) | ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби |

B   Identification B — Microscopic examination  Идентиф. Б — микроскопски   Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани | ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани |
| --- | --- |
| Covering trichomes — detected Покровни — детектирани | ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема |
| Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R | ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест |
| Resin droplets on heads Смолни капки | ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема |
| Plant fibres & vessels Растителни влакна | ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот |
| Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла | ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано |

C   Foreign matter  Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g      Result · Резултат:  Absent Отсутно

| Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| --- | --- |
| Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| Seeds — whole & broken Семенки | ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни |
| Mineral — soil, sand, grit Минерални | ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени |
| Animal — insects, parts Животински | ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели |
| Mould or discolouration Мувла / дисколор. | ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дисколор. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. |

Extracted foreign massg · % w/w Издвоена маса на страни материи☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал☐   g ·   % — enter mass внеси измерена маса☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04    Results, Acceptance Criteria & Disposition Резултати, критериуми и одлука

| № | Parameter Параметар | Method Метода | Acceptance Criteria Критериум | Disposition Одлука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |

☒  Conforms Соодветствува   The tested sample conforms to the compendial requirements for Identification A, Identification B and Foreign Matter per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter absent from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

| Analysis Performed by Анализирал Analyst · QC Laboratory Аналитичар Hristina Cekikj QC Laboratory Date · Датум 27.07.2026 | Reviewed by Прегледал QA Manager Менаџер за ОК Jovana Romevska Cvetkovski Master Pharmacist Date · Датум 27.07.2026 | Approved by Одобрил QC Manager Менаџер за КК Blagoj Nikolov M.Pharm · Drug Quality Control Specialist Date · Датум 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

|  | Certificate of Analysis Сертификат за анализа Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба | Document ID Код на документ iCoA-PP_26-116 Issued · Издаден 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

01    Cultivar, Batch & Sample Identification Сорта, серија и идентификација на примерок

OPM1024  |  Orange Punch Mimosa

| Phenotype Фенотип ☐ Hybrid ☒ Indica ☐ Sativa | Chemotype Хемотип ☒ THC ☐ CBD |
| --- | --- |

| Production Batch № Производна серија № — | Cultivation Batch № Серија на култивација № OPM1024 | Monograph Монографија Ph. Eur. mon. 3028 |
| --- | --- | --- |

| Examined on Испитано на 24.07.2026 | Packaging Датум на пакување 24.04.2025 | Product Specification № Спецификација на производ № QCSP_001_OPM-I_v.01 |
| --- | --- | --- |

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02    Analytical Methods Аналитички методи

1  Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед   Ph. Eur. mon. 3028 · Description

| Principle Принцип | Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description |
| --- | --- |
| Sample Примерок | 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray |
| Conditions Услови | Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe |
| Assessed Оценувано | Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom |

2  Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија   Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

| Principle Принцип | Detection of the species’ characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations |
| Equipment Опрема | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× |
| Confirmation Потврда | Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide |

7  Foreign Matter Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

| Principle Принцип | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Representative 50.0 g, spread on a stainless tray |
| Examination Испитување | Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected |
| Equipment Опрема | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g |

03    Findings — Per-Analysis Observation Record Најдени резултати — листа за проверка

A   Identification A — Macroscopic examination  Идентиф. A — макроскопски   Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Colour Боја | ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична |
| --- | --- |
| Odour Мирис | ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив |
| Inflorescence form Форма на соцветие | ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани |
| Texture & resin Текстура и смола | ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична |
| Bracts & stigmas Брактеи и стигми | ☐ Damaged Оштетени ☐ Green, immature Зелени, незрели ☒ Ovate, dentate Јајцевидни |
| Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) | ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби |

B   Identification B — Microscopic examination  Идентиф. Б — микроскопски   Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани | ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема |
| --- | --- |
| Covering trichomes — detected Покровни — детектирани | ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани |
| Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R | ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема |
| Resin droplets on heads Смолни капки | ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни |
| Plant fibres & vessels Растителни влакна | ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема |
| Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла | ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано |

C   Foreign matter  Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g      Result · Резултат:  Absent Отсутно

| Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| --- | --- |
| Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| Seeds — whole & broken Семенки | ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни |
| Mineral — soil, sand, grit Минерални | ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени |
| Animal — insects, parts Животински | ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели |
| Mould or discolouration Мувла / дисколор. | ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дисколор. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. |

Extracted foreign massg · % w/w Издвоена маса на страни материи☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал☐   g ·   % — enter mass внеси измерена маса☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04    Results, Acceptance Criteria & Disposition Резултати, критериуми и одлука

| № | Parameter Параметар | Method Метода | Acceptance Criteria Критериум | Disposition Одлука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |

☒  Conforms Соодветствува   The tested sample conforms to the compendial requirements for Identification A, Identification B and Foreign Matter per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter absent from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

| Analysis Performed by Анализирал Analyst · QC Laboratory Аналитичар Hristina Cekikj QC Laboratory Date · Датум 27.07.2026 | Reviewed by Прегледал QA Manager Менаџер за ОК Jovana Romevska Cvetkovski Master Pharmacist Date · Датум 27.07.2026 | Approved by Одобрил QC Manager Менаџер за КК Blagoj Nikolov M.Pharm · Drug Quality Control Specialist Date · Датум 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

|  | Certificate of Analysis Сертификат за анализа Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба | Document ID Код на документ iCoA-PP_26-117 Issued · Издаден 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

01    Cultivar, Batch & Sample Identification Сорта, серија и идентификација на примерок

P050062  |  Orange Punch Mimosa

| Phenotype Фенотип ☐ Hybrid ☒ Indica ☐ Sativa | Chemotype Хемотип ☒ THC ☐ CBD |
| --- | --- |

| Production Batch № Производна серија № P050062 | Cultivation Batch № Серија на култивација № OPM1024_02 | Monograph Монографија Ph. Eur. mon. 3028 |
| --- | --- | --- |

| Examined on Испитано на 24.07.2026 | Packaging Датум на пакување 04.07.2025 | Product Specification № Спецификација на производ № QCSP_001_OPM-II_v.01 |
| --- | --- | --- |

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02    Analytical Methods Аналитички методи

1  Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед   Ph. Eur. mon. 3028 · Description

| Principle Принцип | Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description |
| --- | --- |
| Sample Примерок | 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray |
| Conditions Услови | Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe |
| Assessed Оценувано | Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom |

2  Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија   Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

| Principle Принцип | Detection of the species’ characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations |
| Equipment Опрема | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× |
| Confirmation Потврда | Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide |

7  Foreign Matter Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

| Principle Принцип | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Representative 50.0 g, spread on a stainless tray |
| Examination Испитување | Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected |
| Equipment Опрема | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g |

03    Findings — Per-Analysis Observation Record Најдени резултати — листа за проверка

A   Identification A — Macroscopic examination  Идентиф. A — макроскопски   Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Colour Боја | ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☒ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава |
| --- | --- |
| Odour Мирис | ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан |
| Inflorescence form Форма на соцветие | ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани |
| Texture & resin Текстура и смола | ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична |
| Bracts & stigmas Брактеи и стигми | ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни |
| Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) | ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби |

B   Identification B — Microscopic examination  Идентиф. Б — микроскопски   Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани | ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани |
| --- | --- |
| Covering trichomes — detected Покровни — детектирани | ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема |
| Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R | ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест |
| Resin droplets on heads Смолни капки | ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема |
| Plant fibres & vessels Растителни влакна | ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот |
| Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла | ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано |

C   Foreign matter  Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g      Result · Резултат:  Absent Отсутно

| Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| --- | --- |
| Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| Seeds — whole & broken Семенки | ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни |
| Mineral — soil, sand, grit Минерални | ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени |
| Animal — insects, parts Животински | ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели |
| Mould or discolouration Мувла / дисколор. | ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дисколор. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. |

Extracted foreign massg · % w/w Издвоена маса на страни материи☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал☐   g ·   % — enter mass внеси измерена маса☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04    Results, Acceptance Criteria & Disposition Резултати, критериуми и одлука

| № | Parameter Параметар | Method Метода | Acceptance Criteria Критериум | Disposition Одлука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |

☒  Conforms Соодветствува   The tested sample conforms to the compendial requirements for Identification A, Identification B and Foreign Matter per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter absent from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

| Analysis Performed by Анализирал Analyst · QC Laboratory Аналитичар Hristina Cekikj QC Laboratory Date · Датум 27.07.2026 | Reviewed by Прегледал QA Manager Менаџер за ОК Jovana Romevska Cvetkovski Master Pharmacist Date · Датум 27.07.2026 | Approved by Одобрил QC Manager Менаџер за КК Blagoj Nikolov M.Pharm · Drug Quality Control Specialist Date · Датум 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

|  | Certificate of Analysis Сертификат за анализа Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба | Document ID Код на документ iCoA-PP_26-118 Issued · Издаден 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

01    Cultivar, Batch & Sample Identification Сорта, серија и идентификација на примерок

P060242  |  Orange Punch Mimosa

| Phenotype Фенотип ☐ Hybrid ☒ Indica ☐ Sativa | Chemotype Хемотип ☒ THC ☐ CBD |
| --- | --- |

| Production Batch № Производна серија № P060242 | Cultivation Batch № Серија на култивација № OPM122501 | Monograph Монографија Ph. Eur. mon. 3028 |
| --- | --- | --- |

| Examined on Испитано на 24.07.2026 | Packaging Датум на пакување 28.04.2026 | Product Specification № Спецификација на производ № QCSP_001_OPM-V_v.01 |
| --- | --- | --- |

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02    Analytical Methods Аналитички методи

1  Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед   Ph. Eur. mon. 3028 · Description

| Principle Принцип | Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description |
| --- | --- |
| Sample Примерок | 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray |
| Conditions Услови | Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe |
| Assessed Оценувано | Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom |

2  Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија   Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

| Principle Принцип | Detection of the species’ characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations |
| Equipment Опрема | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× |
| Confirmation Потврда | Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide |

7  Foreign Matter Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

| Principle Принцип | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Representative 50.0 g, spread on a stainless tray |
| Examination Испитување | Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected |
| Equipment Опрема | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g |

03    Findings — Per-Analysis Observation Record Најдени резултати — листа за проверка

A   Identification A — Macroscopic examination  Идентиф. A — макроскопски   Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Colour Боја | ☒ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви ☐ Mid-green, amber Средно зелена |
| --- | --- |
| Odour Мирис | ☒ Citrus, sharp Цитрусен, остар ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен |
| Inflorescence form Форма на соцветие | ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани |
| Texture & resin Текстура и смола | ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична |
| Bracts & stigmas Брактеи и стигми | ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immature Зелени, незрели ☐ Damaged Оштетени |
| Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) | ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби |

B   Identification B — Microscopic examination  Идентиф. Б — микроскопски   Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани | ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема |
| --- | --- |
| Covering trichomes — detected Покровни — детектирани | ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани |
| Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R | ☒ Detected + HCl Со HCl тест ☐ Not detected Нема |
| Resin droplets on heads Смолни капки | ☐ Not seen Нема ☒ Present Присутни |
| Plant fibres & vessels Растителни влакна | ☒ Typical of the species Типични за видот ☐ Not seen Нема |
| Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла | ☐ Detected Детектирано ☒ None detected Не е детектирано |

C   Foreign matter  Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g      Result · Резултат:  Absent Отсутно

| Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| --- | --- |
| Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| Seeds — whole & broken Семенки | ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни |
| Mineral — soil, sand, grit Минерални | ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени |
| Animal — insects, parts Животински | ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели |
| Mould or discolouration Мувла / дисколор. | ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дисколор. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. |

Extracted foreign massg · % w/w Издвоена маса на страни материи☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал☐   g ·   % — enter mass внеси измерена маса☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04    Results, Acceptance Criteria & Disposition Резултати, критериуми и одлука

| № | Parameter Параметар | Method Метода | Acceptance Criteria Критериум | Disposition Одлука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |

☒  Conforms Соодветствува   The tested sample conforms to the compendial requirements for Identification A, Identification B and Foreign Matter per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter absent from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

| Analysis Performed by Анализирал Analyst · QC Laboratory Аналитичар Hristina Cekikj QC Laboratory Date · Датум 27.07.2026 | Reviewed by Прегледал QA Manager Менаџер за ОК Jovana Romevska Cvetkovski Master Pharmacist Date · Датум 27.07.2026 | Approved by Одобрил QC Manager Менаџер за КК Blagoj Nikolov M.Pharm · Drug Quality Control Specialist Date · Датум 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

|  | Certificate of Analysis Сертификат за анализа Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба | Document ID Код на документ iCoA-PP_26-119 Issued · Издаден 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

01    Cultivar, Batch & Sample Identification Сорта, серија и идентификација на примерок

P060382  |  Scrambler

| Phenotype Фенотип ☒ Hybrid ☐ Indica ☐ Sativa | Chemotype Хемотип ☒ THC ☐ CBD |
| --- | --- |

| Production Batch № Производна серија № P060382 | Cultivation Batch № Серија на култивација № SCR012603 | Monograph Монографија Ph. Eur. mon. 3028 |
| --- | --- | --- |

| Examined on Испитано на 24.07.2026 | Packaging Датум на пакување 25.05.2026 | Product Specification № Спецификација на производ № QCSP_001_SCR-II_v.01 |
| --- | --- | --- |

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02    Analytical Methods Аналитички методи

1  Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед   Ph. Eur. mon. 3028 · Description

| Principle Принцип | Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description |
| --- | --- |
| Sample Примерок | 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray |
| Conditions Услови | Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe |
| Assessed Оценувано | Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom |

2  Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија   Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

| Principle Принцип | Detection of the species’ characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations |
| Equipment Опрема | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× |
| Confirmation Потврда | Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide |

7  Foreign Matter Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

| Principle Принцип | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Representative 50.0 g, spread on a stainless tray |
| Examination Испитување | Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected |
| Equipment Опрема | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g |

03    Findings — Per-Analysis Observation Record Најдени резултати — листа за проверка

A   Identification A — Macroscopic examination  Идентиф. A — макроскопски   Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Colour Боја | ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☒ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Green, purple bracts Зелена, лилеви |
| --- | --- |
| Odour Мирис | ☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар |
| Inflorescence form Форма на соцветие | ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани |
| Texture & resin Текстура и смола | ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична |
| Bracts & stigmas Брактеи и стигми | ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immature Зелени, незрели |
| Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) | ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби |

B   Identification B — Microscopic examination  Идентиф. Б — микроскопски   Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани | ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани |
| --- | --- |
| Covering trichomes — detected Покровни — детектирани | ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема |
| Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R | ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест |
| Resin droplets on heads Смолни капки | ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема |
| Plant fibres & vessels Растителни влакна | ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот |
| Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла | ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано |

C   Foreign matter  Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g      Result · Резултат:  Absent Отсутно

| Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| --- | --- |
| Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| Seeds — whole & broken Семенки | ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни |
| Mineral — soil, sand, grit Минерални | ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени |
| Animal — insects, parts Животински | ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели |
| Mould or discolouration Мувла / дисколор. | ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дисколор. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. |

Extracted foreign massg · % w/w Издвоена маса на страни материи☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал☐   g ·   % — enter mass внеси измерена маса☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04    Results, Acceptance Criteria & Disposition Резултати, критериуми и одлука

| № | Parameter Параметар | Method Метода | Acceptance Criteria Критериум | Disposition Одлука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |

☒  Conforms Соодветствува   The tested sample conforms to the compendial requirements for Identification A, Identification B and Foreign Matter per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter absent from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

| Analysis Performed by Анализирал Analyst · QC Laboratory Аналитичар Hristina Cekikj QC Laboratory Date · Датум 27.07.2026 | Reviewed by Прегледал QA Manager Менаџер за ОК Jovana Romevska Cvetkovski Master Pharmacist Date · Датум 27.07.2026 | Approved by Одобрил QC Manager Менаџер за КК Blagoj Nikolov M.Pharm · Drug Quality Control Specialist Date · Датум 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

|  | Certificate of Analysis Сертификат за анализа Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба | Document ID Код на документ iCoA-PP_26-120 Issued · Издаден 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |

01    Cultivar, Batch & Sample Identification Сорта, серија и идентификација на примерок

P060062  |  Permanent Marker

| Phenotype Фенотип ☒ Hybrid ☐ Indica ☐ Sativa | Chemotype Хемотип ☒ THC ☐ CBD |
| --- | --- |

| Production Batch № Производна серија № P060062 | Cultivation Batch № Серија на култивација № PM092501 | Monograph Монографија Ph. Eur. mon. 3028 |
| --- | --- | --- |

| Examined on Испитано на 24.07.2026 | Packaging Датум на пакување 30.01.2026 | Product Specification № Спецификација на производ № QCSP_001_PM-II_v.01 |
| --- | --- | --- |

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk before packaging began; issued after review. Испитано пред почеток на пакувањето.

02    Analytical Methods Аналитички методи

1  Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед   Ph. Eur. mon. 3028 · Description

| Principle Принцип | Visual and olfactory examination of the dried inflorescence against the monograph description |
| --- | --- |
| Sample Примерок | 5.0 g representative sub-sample, spread on a white ceramic tray |
| Conditions Услови | Standardised lighting > 1 000 lux, D65 illuminant · 10× hand loupe |
| Assessed Оценувано | Colour · odour · form · texture and resin · bracts · trichome bloom |

2  Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија   Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

| Principle Принцип | Detection of the species’ characteristic microscopic features — trichome types, cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23 |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Powdered drug (355 µm sieve) in chloral hydrate R · n = 3 preparations |
| Equipment Опрема | Olympus CX43 compound microscope · Cal-Cert 2026-03 · 100× / 200× / 400× |
| Confirmation Потврда | Cystoliths confirmed by HCl R effervescence under the slide |

7  Foreign Matter Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

| Principle Принцип | Foreign matter hand-separated into categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed |
| --- | --- |
| Sample Примерок | Representative 50.0 g, spread on a stainless tray |
| Examination Испитување | Macroscopic + tactile at 10× · seeds searched · suspect particles dissected |
| Equipment Опрема | Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04 · u(m) = 0.0002 g |

03    Findings — Per-Analysis Observation Record Најдени резултати — листа за проверка

A   Identification A — Macroscopic examination  Идентиф. A — макроскопски   Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Colour Боја | ☐ Mid-green, amber Средно зелена ☐ Discoloured — atypical Обезбоена — атипична ☐ Deep green–brown-green Темно зелена–кафеава ☒ Green, purple bracts Зелена, лилеви |
| --- | --- |
| Odour Мирис | ☐ Earthy, fuel, pungent Земјан, прониклив ☐ Atypical — musty Атипичен — мувлосан ☒ Sweet, fruity–berry Сладок, овошен ☐ Citrus, sharp Цитрусен, остар |
| Inflorescence form Форма на соцветие | ☒ Compact cymes 1–4 cm Компактни 1–4 cm ☐ Moderately compact Умерено компактни ☐ Loose or airy Растресити ☐ Fragmented Фрагментирани |
| Texture & resin Текстура и смола | ☒ Dry, resinous; snaps Сува, смолна; кршлива ☐ Slightly pliable Малку еластична ☐ Over-dry, friable Пресушена, ронлива ☐ Damp — atypical Влажна — атипична |
| Bracts & stigmas Брактеи и стигми | ☐ Damaged Оштетени ☒ Ovate, dentate Јајцевидни ☐ Green, immature Зелени, незрели |
| Trichome bloom (10×) Трихоми (10×) | ☒ Dense, amber Густи ☐ Moderate Умерени ☐ Sparse Слаби |

B   Identification B — Microscopic examination  Идентиф. Б — микроскопски   Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R      Result · Резултат:  Conforms Одговара

| Glandular trichomes — detected Жлездени — детектирани | ☐ Not detected Нема ☒ Detected Детектирани |
| --- | --- |
| Covering trichomes — detected Покровни — детектирани | ☒ Detected Детектирани ☐ Not detected Нема |
| Cystoliths · HCl R test Цистолити · HCl R | ☐ Not detected Нема ☒ Detected + HCl Со HCl тест |
| Resin droplets on heads Смолни капки | ☒ Present Присутни ☐ Not seen Нема |
| Plant fibres & vessels Растителни влакна | ☐ Not seen Нема ☒ Typical of the species Типични за видот |
| Foreign tissue or mould Страно ткиво / мувла | ☒ None detected Не е детектирано ☐ Detected Детектирано |

C   Foreign matter  Страни материи   Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g      Result · Резултат:  Absent Отсутно

| Stems & stalks > 3 mm Стебла > 3 mm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| --- | --- |
| Leaves > 1 cm Лисја > 1 cm | ☒ None found Не се најдени ☐ Occasional Поединечни ☐ Frequent Чести |
| Seeds — whole & broken Семенки | ☒ None found Не се најдени ☐ Immature only Само незрели ☐ Mature present Зрели присутни |
| Mineral — soil, sand, grit Минерални | ☒ None found Не се најдени ☐ Dust, brushes off Прашина ☐ Adherent Залепени |
| Animal — insects, parts Животински | ☒ None found Не се најдени ☐ Fragments only Само фрагменти ☐ Whole organisms Цели |
| Mould or discolouration Мувла / дисколор. | ☒ None observed Не е забележана ☐ Discolouration Дисколор. ☐ Mycelium susp. Сомнеж мицел. |

Extracted foreign massg · % w/w Издвоена маса на страни материи☒ No material extracted to weigh Нема издвоен материјал☐   g ·   % — enter mass внеси измерена маса☐ Exceeds — > 2.0% w/w Над границата

04    Results, Acceptance Criteria & Disposition Резултати, критериуми и одлука

| № | Parameter Параметар | Method Метода | Acceptance Criteria Критериум | Disposition Одлука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A · Appearance Идентиф. A · Изглед | Ph. Eur. mon. 3028 · Description | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B · Microscopy Идентиф. Б · Микроскопија | Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028 | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |

☒  Conforms Соодветствува   The tested sample conforms to the compendial requirements for Identification A, Identification B and Foreign Matter per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and 2.8.2 — foreign matter absent from the examined portion, against a ≤ 2.0% criterion. ☒ marks the outcome recorded for this batch and ☐ the alternatives available to the analyst. Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results are handled under the site quality system, and a retention sample is held. Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

| Analysis Performed by Анализирал Analyst · QC Laboratory Аналитичар Hristina Cekikj QC Laboratory Date · Датум 27.07.2026 | Reviewed by Прегледал QA Manager Менаџер за ОК Jovana Romevska Cvetkovski Master Pharmacist Date · Датум 27.07.2026 | Approved by Одобрил QC Manager Менаџер за КК Blagoj Nikolov M.Pharm · Drug Quality Control Specialist Date · Датум 27.07.2026 |
| --- | --- | --- |