CERTIFICATE OF QUALITY

СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИТЕТ

INTERMEDIATE BULK — DRY CANNABIS FLOWER FOR MEDICAL USE

ИНТЕРМЕДИЕР БАЛК — СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА

DOCUMENT ID

КОД НА ДОКУМЕНТ

CoQ-PP_26-103

Issued · Издаден

17.08.2026

(supersedes CoQ-PP_26-060 of 06.06.2026)

P060242

|

ORANGE PUNCH MIMOSA

7.91 %

PHENOTYPE

ФЕНОТИП

HYBRID

HYBRID

INDICA

INDICA

SATIVA

SATIVA

CHEMOTYPE

ХЕМОТИП

THC

THC

CBD

CBD

PRODUCT CODE

КОД НА ПРОИЗВОД

OPM_THC8:CBD1

POTENCY

ЈАЧИНА

8.00%

± 0.80%

(7.20 – 8.79 %)

SPECIFICATION REFERENCE

РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА

QCSP_001_OPM-V_v.01

PRODUCTION BATCH

№

ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P060242

MANUFACTURE DATE

ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО

03.2026

PACKAGING DATE

ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

04.2026

MANUFACTURER

ПРОИЗВОДИТЕЛ

PURELY PLANT DOOEL

ПЈУРЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ

Kojlija, Petrovec-Skopje, MK

CONTACT PACKAGING

КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ

TRIPLEX ALU BAG

ТРИПЛЕКС АЛУ КЕСА

PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%

DOSAGE FORM

ДОЗАЖНА ФОРМА

DRY CANNABIS FLOWER

СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС

Cannabis flos.

· Ph. Eur. 11.5 (3028)

№

PARAMETER

|

Параметар

METHOD

|

Метод

ACC. CRITERIA

|

Критериум

RESULT

|

Резултат

1

Identification A, Appearance

Идентиф. A, Изглед · Макроскопски

Ph. Eur. mon. 3028

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

2

Identification B

Идентиф. Б · Микроскопски

Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

3

Identification C

Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC

Ph. Eur. 2.2.29 (3028)

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

4

Assay — Total

9

-THC*

Анализа — вкупен

-THC

Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)

THC + THCA × 0.877

Per Section 01

|

Согласно Погл. 01

7.91 %

5

Assay — Total CBD*

Анализа — вкупен CBD

Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)

CBD + CBDA × 0.877

1.0%, w/w

< LOQ

6

Total CBN*

Вкупен CBN

Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)

CBN + CBNA × 0.876

1.0%, w/w

< LOQ

7

Foreign Matter

Страни материи

Ph. Eur. 2.8.2

In-house · интерна

2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves,

no seeds

Conforms

Одговара

8

Loss on Drying

Губиток при сушење

Ph. Eur. 2.2.32 (3028)

40 °C, 24 h, 15–25 mbar

12.0%

6.6 %

9

Microbiological Purity

Микробиолошка Чистота

· Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C

TAMC

|

Вкупен аеробен микробен број

Ph. Eur. 2.6.12 cat. C

10

5

CFU/g

120 CFU/g

TYMC

|

Вкупен број квасци/мувли

Ph. Eur. 2.6.12 cat. C

10

4

CFU/g

100 CFU/g

Bile-tolerant gram-neg.

|

Жолчно-толерантни грам-нег.

Ph. Eur. 2.6.31 cat. C

10

4

CFU/g

< 10 CFU/g

Salmonella

|

Салмонела

Ph. Eur. 2.6.31 cat. C

Absence / 25 g

Absent

Отсутна

Escherichia coli

|

Ешерихиџа коли

Ph. Eur. 2.6.13 cat. C

Absence / 1 g

Absent

Отсутна

10

Mycotoxins

Микотоксини

· Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD)

Aflatoxin B

1

|

Афлатоксин B

Ph. Eur. 2.8.18

2 µg/kg

ND

Aflatoxins

|

Афлатоксини

(B

1

+B

2

+G

1

+G

2

)

Ph. Eur. 2.8.18

4 µg/kg

ND

Ochratoxin A

|

Охратоксин A

Ph. Eur. 2.8.22

20 µg/kg

ND

11

Heavy Metals

Тешки метали

· Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)

Lead (Pb)

|

Олово

Ph. Eur. 2.4.27

0.5 mg/kg

0.049 mg/kg

Cadmium (Cd)

|

Кадмиум

Ph. Eur. 2.4.27

0.3 mg/kg

0.165 mg/kg

Arsenic (As)

|

Арсен

Ph. Eur. 2.4.27

0.2 mg/kg

ND

Mercury (Hg)

|

Жива

Ph. Eur. 2.4.27

0.1 mg/kg

ND

12

Pesticide Residues

Остатоци од пестициди

Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS)

LOQ per Ph. Eur. 2.8.13

ND

LABORATORY · ACCREDITATION · LOCATION

Лабораторија · Акредитација · Локација

COA DOC. CODE, ISSUED

Код на СзА, Издаден

PARAM. №

Пар. №

Purely Plant QC Department · In-house

Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house

·

Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK

iCoA-PP_26-106

1, 2, 7

JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017

ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје)

·

·

50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK

229/0392/26

|

1627/2026

9, 11, 12

Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017

Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа

·

·

Kisela Voda, 1000

Skopje, MK

197-19-К/26

|

100-4-ГС/26

|

197-19-М/26

3, 4, 5, 6, 8, 10

FINAL QC TESTING FOR BATCH

№

ФИНАЛНО КК ИСПИТУВАЊЕ НА СЕРИЈА БР.

P060242

CONFORMS TO SPECIFICATION

CONFORMS TO SPECIFICATION

Одговара на спецификацијата

Одговара на спецификацијата

DOES NOT CONFORM

DOES NOT CONFORM

PREPARED & APPROVED BY

ИЗГОТВИЛ

И

ОДОБРИЛ

QC MANAGER

|

МЕНАЏЕР

ЗА

КК

Blagoj Nikolov

M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ

17.08.2026

REVIEWED BY

ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER

|

МЕНАЏЕР

ЗА

ОК

Jovana Romevska Cvetkovski

Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ

17.08.2026

01

CULTIVAR, BATCH & PRODUCT IDENTIFICATION

CULTIVAR, BATCH & PRODUCT IDENTIFICATION

|

СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД

02

CONSOLIDATED ANALYTICAL RESULTS

CONSOLIDATED ANALYTICAL RESULTS

|

КОНСОЛИДИРАНИ АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ

03

LABORATORY & CERTIFICATE CROSS-REFERENCE

LABORATORY & CERTIFICATE CROSS-REFERENCE

|

ЛАБОРАТОРИИ И ВКРСТЕНА РЕФЕРЕНЦА НА СЕРТИФИКАТИ

04

QC CONFORMITY STATEMENT

QC CONFORMITY STATEMENT

|

ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ ОД КК

*

Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29)

|

Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9,

Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia

1  1

|

MK GMP Certified Facility