CERTIFICATE OF ANALYSIS

СЕРТИФИКАТ ЗА АНАЛИЗА

INTERMEDIATE BULK — DRY CANNABIS FLOWER FOR MEDICAL USE

ИНТЕРМЕДИЕР БАЛК — СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА

DOCUMENT ID

КОД НА ДОКУМЕНТ

iCoA-PP_26-017

Issued · Издаден

03.06.2026

P050132

|

ORANGE PUNCH MIMOSA

PHENOTYPE

ФЕНОТИП

HYBRID

INDICA

SATIVA

CHEMOTYPE

ХЕМОТИП

THC

CBD

PRODUCTION BATCH

№

ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P050132

CULTIVATION BATCH

№

СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

OPM052501

MONOGRAPH

МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON

ИСПИТАНО НА

09.09.2025

PACKAGING

ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

09.09.2025

PRODUCT SPECIFICATION

№

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

QCSP_001_OPM-III_v.01

Cannabis flos.

· Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk

before primary packaging and prior to sampling for release testing

; issued after review.

Испитано на балата пред примарното

пакување и пред земање примерок за пуштање.

1

IDENTIFICATION A

·

APPEARANCE

ИДЕНТИФ. A · ИЗГЛЕД

COMPENDIAL · VERIFIED · QCSOP 021 v.01

Ph. Eur. mon. 3028 · Description

PRINCIPLE

Принцип

Visual and olfactory examination of the dried

inflorescence against the monograph

description

SAMPLE

Примерок

5.0 g

representative sub-sample, spread on a

white ceramic tray

CONDITIONS

Услови

Standardised lighting > 1 000 lux, D65

illuminant ·

10× hand loupe

ASSESSED

Оценувано

Colour · odour · form · texture and resin ·

bracts · trichome bloom

2

IDENTIFICATION B

·

MICROSCOPY

ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА

COMPENDIAL · VERIFIED · QCSOP 022 v.01

Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

PRINCIPLE

Принцип

Detection of the species’ characteristic

microscopic features — trichome types,

cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23

SAMPLE

Примерок

Powdered drug (355 µm sieve) in

chloral

hydrate R

·

n = 3

preparations

EQUIPMENT

Опрема

Olympus CX43 compound microscope · Cal-

Cert 2026-03 ·

100× / 200× / 400×

CONFIRMATION

Потврда

Cystoliths confirmed by

HCl R

effervescence

under the slide

7

FOREIGN MATTER

СТРАНИ МАТЕРИИ

COMPENDIAL · VERIFIED · QCSOP 005 v.02

Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

PRINCIPLE

Принцип

Foreign matter hand-separated into

categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed

SAMPLE

Примерок

Representative

50.0 g

, spread on a stainless

tray

EXAMINATION

Испитување

Macroscopic + tactile at

10×

· seeds searched ·

suspect particles dissected

EQUIPMENT

Опрема

Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04

· u(m) = 0.0002 g

A

IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION

Идентиф. A — макроскопски

Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65

RESULT

Резултат

Conforms

Одговара

B

IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION

Идентиф. Б — микроскопски

Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R

RESULT

Резултат

Conforms

Одговара

C

FOREIGN MATTER

Страни материи

Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g

RESULT

Резултат

Absent

Отсутно

Extracted foreign mass

g · % w/w

Издвоена маса на страни материи

No material extracted to weigh

Нема издвоен материјал

g ·      % — enter mass

внеси измерена маса

Exceeds — > 2.0% w/w

Над границата

№

PARAMETER

Параметар

METHOD

Метода

ACCEPTANCE CRITERIA

Критериум

DISPOSITION

Одлука

1

Identification A · Appearance

Идентиф. A · Изглед

Ph. Eur. mon. 3028 · Description

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

2

Identification B · Microscopy

Идентиф. Б · Микроскопија

Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

7

Foreign Matter

Страни материи

Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves,

no seeds

Conforms

Одговара

CONFORMS

Соодветствува

The tested sample

conforms

to the compendial requirements for

Identification A

,

Identification B

and

Foreign Matter

per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and

2.8.2 — foreign matter

absent

from the examined portion, against a

2.0% criterion.

marks the outcome recorded for this batch and

the alternatives available to the analyst.

Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was

separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results

are handled under

QCSOP 014

, and a retention sample is held under

QCSOP 009 / Annex 8

.

Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY

АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST

·

QC LABORATORY

|

АНАЛИТИЧАР

Hristina Cekikj

QC Laboratory

DATE · ДАТУМ

03.06.2026

REVIEWED BY

ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER

|

МЕНАЏЕР

ЗА

ОК

Jovana Romevska Cvetkovski

Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ

03.06.2026

APPROVED BY

ОДОБРИЛ

QC MANAGER

|

МЕНАЏЕР

ЗА

КК

Blagoj Nikolov

M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ

03.06.2026

01

CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION

|

СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

02

ANALYTICAL METHODS

|

АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

03

FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD

|

НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

Colour

Боја

Green, purple bracts

Зелена, лилеви

Mid-green, amber

Средно зелена

Deep green–brown-green

Темно зелена–кафеава

Discoloured — atypical

Обезбоена — атипична

Odour

Мирис

Citrus, sharp

Цитрусен, остар

Atypical — musty

Атипичен — мувлосан

Sweet, fruity–berry

Сладок, овошен

Earthy, fuel, pungent

Земјан, прониклив

Inflorescence form

Форма на соцветие

Compact cymes 1–4 cm

Компактни 1–4 cm

Moderately compact

Умерено компактни

Loose or airy

Растресити

Fragmented

Фрагментирани

Texture & resin

Текстура и смола

Dry, resinous; snaps

Сува, смолна; кршлива

Slightly pliable

Малку еластична

Over-dry, friable

Пресушена, ронлива

Damp — atypical

Влажна — атипична

Bracts & stigmas

Брактеи и стигми

Damaged

Оштетени

Green, immature

Зелени, незрели

Ovate, dentate

Јајцевидни

Trichome bloom (10×)

Трихоми (10×)

Dense, amber

Густи

Moderate

Умерени

Sparse

Слаби

Glandular trichomes —

detected

Жлездени —

детектирани

Detected

Детектирани

Not detected

Нема

Covering trichomes —

detected

Покровни —

детектирани

Not detected

Нема

Detected

Детектирани

Cystoliths · HCl R test

Цистолити · HCl R

Detected + HCl

Со HCl тест

Not detected

Нема

Resin droplets on heads

Смолни капки

Not seen

Нема

Present

Присутни

Plant fibres & vessels

Растителни влакна

Typical of the species

Типични за видот

Not seen

Нема

Foreign tissue or mould

Страно ткиво / мувла

Detected

Детектирано

None detected

Не е детектирано

Stems & stalks > 3 mm

Стебла > 3 mm

None found

Не се најдени

Occasional

Поединечни

Frequent

Чести

Leaves > 1 cm

Лисја > 1 cm

None found

Не се најдени

Occasional

Поединечни

Frequent

Чести

Seeds — whole & broken

Семенки

None found

Не се најдени

Immature only

Само незрели

Mature present

Зрели присутни

Mineral — soil, sand, grit

Минерални

None found

Не се најдени

Dust, brushes off

Прашина

Adherent

Залепени

Animal — insects, parts

Животински

None found

Не се најдени

Fragments only

Само фрагменти

Whole organisms

Цели

Mould or discolouration

Мувла / дисколор.

None observed

Не е забележана

Discolouration

Дисколор.

Mycelium susp.

Сомнеж мицел.

04

RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION

|

РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9,

Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia

MK GMP Certified Facility

1

|

1

QCSOP 011 v.02