## QC Result Table
Purely Plant GmbH — Production Batches QC Result Table
Seeding / Harvest | Batch number | Strain | THC % | CBD % | CBN % | Loss on drying % | TAMC CFU/g | TYMC CFU/g | Bile tolerant gram-negative bacteria /1 g | Salmonella /25 g | E. coli /1 g | Aflatoxin B1 µg/kg | Total aflatoxins (B1,B2,G1,G2) µg/kg | Ochratoxin A µg/kg | Pb mg/kg | Hg mg/kg | Cd mg/kg | As mg/kg | Absence of Pesticides | Laboratory | CoA code | Date of issue | PDF
Laboratory Reference values | / | / | ≥ 5.0 % | < 1.0 % | < 1.0 % | ≤ 12 % (Ph. Eur. 3028) | ≤ 10⁵ CFU/g — max acceptable count 500 000 | ≤ 10⁴ CFU/g — max acceptable count 50 000 | ≤ 10⁴ CFU/g | Absent | Absent | < 2 µg/kg | < 4 µg/kg | < 20 µg/kg | ≤ 0.5 | ≤ 0.1 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | LOQ 0.01 mg/kg | / | / | / | /
BG1024 | / | Blue Gelato | 21.80 | 0.04 | 0.02 | 5.73 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25050 | 26.02.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | <2 | not tested | 0.01 | 0.005 | 0.016 | 0.014 | N.D. | IPH | 752/2025 | 27.02.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 1.6×10⁴ | 1×10³ | <10² and >10 | Одговара (absent) | Одговара (absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 163/0271/25 | 24.02.2025 | Open
|  |  | 26.14 | <LOQ | 0.28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-1-К/26 | 07.08.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-1-М/26 | 10.08.2026 | Open
BSS1024 | / | Blue Sunset Sherbet | 21.03 | 0.04 | 0.02 | 5.99 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25051 | 26.02.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | <2 | not tested | 0.071 | 0.014 | 0.014 | 0.081 | N.D. | IPH | 751/2025 | 27.02.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 1.5×10⁴ | 2.2×10³ | <10² and >10 | Одговара (absent) | Одговара (absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 161/0269/25 | 24.02.2025 | Open
|  |  | 25.01 | <LOQ | <LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-2-К/26 | 07.08.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-2-М/26 | 10.08.2026 | Open
CJ1024 | / | Cup Junky | 23.00 | 0.05 | 0.02 | 5.91 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25052 | 26.02.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | <2 | not tested | 0.036 | 0.006 | 0.013 | 0.063 | N.D. | IPH | 750/2025 | 27.02.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 8.4×10³ | <10 | <10 | Одговара (absent) | Одговара (absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 164/0272/25 | 24.02.2025 | Open
GG1024_01 | P050092 | Gorilla Glue | 17.22 | 0.05 | ND | 7.54 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25104 | 17.04.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | <2 | not tested | 0.02 | 0.005 | 0.007 | 0.015 | N.D. | IPH | 1766/2025 | 11.04.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 5.1×10⁴ | 4.2×10³ | <10 | Одговара (absent) | Одговара (absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 320/0587/25 | 14.04.2025 | Open
|  |  | 18.67 | <LOQ | 0.20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-9-К/26 | 07.08.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-9-М/26 | 10.08.2026 | Open
GP0824_01 | P050102 | Grape Pie | 20.79 | 0.06 | ND | 6.73 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25105 | 17.04.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | <2 | not tested | 0.026 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | N.D. | IPH | 1767/2025 | 11.04.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 4.2×10³ | 6×10² | <10 | Одговара (absent) | Одговара (absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 319/0586/25 | 14.04.2025 | Open
MB0824_04 | P050032 | Motor Breath | 18.67 | 0.05 | 0.03 | 6.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25118 | 06.05.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | <2 | not tested | 0.031 | N.D. | 0.005 | 0.011 | N.D. | IPH | 2157/2025 | 07.05.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | <10 | <10 | <10 | Одговара (absent) | Одговара (absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 406/0744/25 | 05.05.2025 | Open
OPM1024_01 | P050042 | Orange Punch Mimosa | 15.38 | 0.04 | 0.01 | 5.86 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25117 | 06.05.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | <2 | not tested | 0.031 | 0.001 | 0.004 | 0.01 | N.D. | IPH | 2156/2025 | 07.05.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | <10 | <10 | <10² and >10 | Absent | Absent | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 2156/2025 (microbiology sub-report lab-ref not distinctly captured in OCR text) | 07.05.2025 | Open
GG1024_02 | P050012 | Gorilla Glue | 15.95 | 0.05 | 0.01 | 6.88 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25140 | 22.05.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | <2 | not tested | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | IPH | 2472/2025 | 30.05.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 2.1×10⁴ | 1.9×10⁴ | <10 | Одговара (absent) | Одговара (absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 472/0863/25 | 22.05.2025 | Open
HPA1024_01 | P050052 | High Pro Amnesia | 22.43 | 24.70 | 0.02 | 6.36 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | НИК22155 (likely OCR misread of ППК25xxx) | 24.06.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | <2 | not tested | 0.059 | 0.008 | 0.014 | 0.037 | N.D. | IPH | 2995/2025 | 19.06.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 9.6×10³ | 1.5×10⁴ | <10 | Одговара (absent) | Одговара (absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 587/1066/25 | 18.06.2025 | Open
|  |  | 21.61 | <LOQ | <LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-14-К/26 | 07.08.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | ND | 2.06 — DETECTED, >LOQ | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-14-М/26 | 10.08.2026 | Open
OPM1024_02 | P050062 | Orange Punch Mimosa | 18.27 | 0.05 | 0.02 | 6.89 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК21554 (likely OCR misread of ППК25xxx) | 24.06.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | <2 | not tested | 0.052 | 0.061 | 0.011 | 0.028 | N.D. | IPH | 2994/2025 | 19.06.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 3.4×10³ | 3.6×10³ | <10 | Одговара (absent) | Одговара (absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 588/1067/25 | 13.06.2025 | Open
|  |  | 18.04 | <LOQ | <LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-18-К/26 | 07.08.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-18-М/26 | 10.08.2026 | Open
GP0824_02 | P050022 | Grape Pie | 23.19 | 0.07 | BLQ | 6.51 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25174 | 10.07.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | <2 | not tested | N.D. | N.D. | N.D. | 0.047 | N.D. | IPH | 3176/2025 | 26.06.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | <10 | <10 | <10 | Одговара (absent) | Одговара (absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 627/1128/25 | 02.07.2025 | Open
|  |  | 22.61 | <LOQ | 0.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-11-К/26 | 07.08.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-11-М/26 | 10.08.2026 | Open
GP0824_03 | P050072 | Grape Pie | 25.45 | 0.08 | BLQ | 6.58 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25175 | 10.07.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | <2 | not tested | N.D. | N.D. | N.D. | 0.119 | N.D. | IPH | 3178/2025 | 26.06.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 1.1×10⁴ | 1.2×10³ | <10¹ and >10³ | Одговара (absent) | Одговара (absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 628/1129/25 | 02.07.2025 | Open
BSS1024_01 | P050122 | Blue Sunset Sherbet | 23.42 | 0.06 | BLQ | 6.38 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25176 | 10.07.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | <2 | not tested | N.D. | N.D. | N.D. | 0.112 | N.D. | IPH | 3177/2025 | 26.06.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | <10 | <10 | <10 | Одговара (absent) | Одговара (absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 626/1127/25 | 02.07.2025 | Open
OPM1024_03 | P050082 | Orange Punch Mimosa | 16.55 | 0.04 | 0.01 | 6.38 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25210 | 28.07.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | 2.1 | not tested | N.D. | 0.03 | N.D. | 0.135 | N.D. | IPH | 3636/2025 | 28.07.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 2×10² | 3×10² | <10 | Одговара (absent) | Одговара (absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 766/1375/25 | 29.07.2025 | Open
MB0824_05 | P050112 | Motor Breath | 16.82 | 0.06 | 0.02 | 6.56 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК52211 (likely OCR misread of ППК25211) | 28.07.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | 2 | not tested | N.D. | 0.006 | N.D. | 0.086 | N.D. | IPH | 3638/2025 | 28.07.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 3.5×10³ | 1×10³ | <10 | Одговара (absent) | Одговара (absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 767/1376/25 | 29.07.2025 | Open
OPM052501 | P050132 | Orange Punch Mimosa | 14.16 | 0.04 | 0.02 | 8.28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК52557 (likely OCR misread) | 05.09.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | 2.1 | not tested | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | IPH | 4157/2025 | 29.08.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 1.2×10⁴ | 3.3×10³ | <10 | Одговара (absent) | Одговара (absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 904/1589/25 | 02.09.2025 | Open
CJ052501-1 | P050162 | Cup Junky | 20.29 | 0.07 | 0.02 | 7.93 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25280 | 17.09.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | <2 | not tested | 0.085 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | IPH | 4350/2025 | 15.09.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 2.8×10⁴ | 1.7×10⁴ | <10³ and >10² | Одговара (absent) | Одговара (absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 949/1687/25 | 17.09.2025 | Open
|  |  | 24.05 | <LOQ | <LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-3-К/26 | 07.08.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-3-М/26 | 10.08.2026 | Open
CJ052501-2 | P050172 | Cup Junky | 14.93 | 0.10 | 0.02 | 6.63 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25281 | 17.09.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | <2 | not tested | 0.02 | N.D. | N.D. | 0.042 | N.D. | IPH | 4349/2025 | 15.09.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 9×10³ | 6.3×10³ | <10 | Одговара (absent) | Одговара (absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 947/1685/25 | 17.09.2025 | Open
GP052501 | P050152 | Grape Pie | 18.98 | 0.08 | 0.03 | 7.30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25279 | 19.09.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | <2 | not tested | 0.06 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | IPH | 4348/2025 | 15.09.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 2.1×10⁴ | 3.6×10³ | <10² and >10¹ | Одговара (absent) | Одговара (absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 946/1684/25 | 17.09.2025 | Open
|  |  | 18.52 | <LOQ | <LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-10-К/26 | 07.08.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-10-М/26 | 10.08.2026 | Open
HPA052501 | P050182 | High Pro Amnesia | 20.39 | 0.09 | 0.02 | 7.29 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25278 | 19.09.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | <2 | not tested | 0.034 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | IPH | 4352/2025 | 15.09.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 2.7×10⁴ | 2.6×10⁴ | <10¹ | Одговара (absent) | Одговара (absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 948/1686/25 | 17.09.2025 | Open
GP062501 | P050202 | Grape Pie | 24.89 | 0.17 | / | 8.19 (avg of 4 weighings 51-1,51-2,52-1,52-2) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Purely Plant (in-house) | In-house HPLC cross-check NPCCC/SCP-02, NGP/QCG/SOP-024 | 28.11.2025 | Open
|  |  | / | / | 0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Purely Plant (in-house) | PP CoA #016 | 04.10.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | < 2 | not tested | 0.077 | 0.011 | 0.014 | 0.024 | Н.д. (not detected) | IPH | 4762/2025 | 08.10.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 1.3×10^4 | 4.2×10^3 | <10^1 and >10^1 | Odgovara (Absent) | Odgovara (Absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 1009/1813/25 | 08.10.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 600 | 400 | < 10 | Odgovara (Absent) | Odgovara (Absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 1155/2056/25 | 24.11.2025 | Open
CJ062501-2 | P050212 | Cap Junkie | 16.56 | 0.14 | BLQ | 6.70 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25322 | 23.10.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | < 2 | not tested | 0.026 | 0.012 | 0.002 | 0.011 | Н.д. (not detected) | IPH | 4908/2025 | 24.10.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 2.2×10^4 | 4.9×10^3 | < 10^4 and > 10^3 | Odgovara (Absent) | Odgovara (Absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 1032/1851/25 | 17.10.2025 | Open
|  |  | 18.91 | <LOQ | <LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-4-К/26 | 07.08.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-4-М/26 | 10.08.2026 | Open
|  |  | / | / | BLQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | PP CoA #028 | 24.01.2026 | Open
CJ062501-1 | P050222 | Cap Junkie | 21.51 | 0.07 | 0.02 | 7.77 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25321 | 23.10.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | < 2 | not tested | 0.037 | 0.017 | 0.002 | 0.027 | Н.д. (not detected) | IPH | 4907/2025 | 24.10.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | < 10 | 20 | < 10 | Odgovara (Absent) | Odgovara (Absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 1217/2168/25 | 01.12.2025 | Open
BSS052501 | P050192 | Blue Sunset Sherbet | 20.39 | 0.11 | / | 8.60 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Purely Plant (in-house) | In-house GC cross-check NGP/QCG/SOP-024 | 28.11.2025 | Open
|  |  | / | / | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Purely Plant (in-house) | PP CoA #017 | 04.12.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Not found any pesticide above LOQ (≤LOQ) — COMPLIES with USP and Ph.Eur. | State Phytosanitary Laboratory | 10802_2845/2 | 17.11.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.024 | 0.0036 | 0.004 | 0.025 | / | IPH | 5661/2025 | 01.12.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | not tested | <LOQ | / | / | / | / | / | Farmahem | 276-31-М/25 | 04.12.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 200 | 200 | < 10^2 and > 10 | Odgovara (Absent) | Odgovara (Absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 1157/2058/25 | 24.11.2025 | Open
CJ072501 | P050252 | Cup Junky | 23.70 | 0.09 | BLQ | 8.22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25367 | 28.11.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | < 2 | not tested | 0.013 | 0.002 | 0.004 | 0.011 | Н.д. (not detected) | IPH | 5697/2025 | 02.12.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 4.5×10^3 | 3.5×10^3 | < 10 | Odgovara (Absent) | Odgovara (Absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 1218/2169/25 | 01.12.2025 | Open
WC072501 | P050262 | Wedding Crasher | 22.11 | 0.06 | 0.01 | 8.94 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25369 | 28.11.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | < 2 | not tested | 0.023 | 0.01 | 0.005 | 0.006 | Н.д. (not detected) | IPH | 5699/2025 | 02.12.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 100 | 90 | < 10 | Odgovara (Absent) | Odgovara (Absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 1221/2172/25 | 01.12.2025 | Open
PM072501 | P050272 | Permanent Market | 10.01 | 0.04 | N.D | 9.52 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25368 | 28.11.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | < 2 | not tested | 0.021 | 0.003 | 0.001 | 0.012 | Н.д. (not detected) | IPH | 5698/2025 | 02.12.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 110 | 200 | < 10 | Odgovara (Absent) | Odgovara (Absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 1220/2171/25 | 01.12.2025 | Open
CLE072501 | P050282 | Clemosa a bud | 8.02 | 0.04 | BLQ | 9.68 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | PP CoA #027 / ППК25370 | 21.01.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | 2.2 | not tested | 0.032 | 0.021 | 0.002 | 0.013 | Н.д. (not detected) | IPH | 5700/2025 | 02.12.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | < 10 | < 10 | < 10 | Odgovara (Absent) | Odgovara (Absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 1219/2170/25 | 26.11.2025 | Open
GP072501-1 | P050292 | Grape Pie | 21.36 | 0.11 | 0.02 | 6.62 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | PP CoA #018 / ППК25378 | 21.01.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | < 2 | not tested | 0.028 | 0.025 | 0.003 | 0.03 | Н.д. (not detected) | IPH | 5886/2025 | 12.12.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 6×10^3 | 6.5×10^3 | < 10 | Odgovara (Absent) | Odgovara (Absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 1228/2194/25 | Issued ~Dec 2025 | Open
GP072501-2 | P050302 | Grape Pie | 19.81 | 0.10 | 0.03 | 7.41 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | PP CoA #019 / ППК25379 | 21.01.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | < 2 | not tested | 0.017 | 0.019 | 0.0028 | 0.02 | Н.д. (not detected) | IPH | 5887/2025 | 12.12.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 2×10^2 | 3×10^2 | < 10 | Odgovara (Absent) | Odgovara (Absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 1229/2195/25 | Issued ~Dec 2025 | Open
GP082501-1 | P050312 | Grape Pie | 21.29 | 0.08 | / | 6.29 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | PP CoA #020 / ППК25380 | 21.01.2026 | Open
|  |  | / | / | 0.03 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25380 | Completed Nov-Dec 2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | < 2 | not tested | 0.014 | 0.017 | 0.003 | 0.02 | Н.д. (not detected) | IPH | 5888/2025 | 12.12.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 4.3×10^2 | 1×10^3 | < 10^3 and > 10^2 | Odgovara (Absent) | Odgovara (Absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 1226/2192/25 | Issued Dec 2025 | Open
GP082501-2 | P050322 | Grape Pie | 14.83 | 0.11 | / | 6.88 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | PP CoA #021 / ППК25381 | 21.01.2026 | Open
|  |  | / | / | 0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК25381 | Completed Nov-Dec 2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | < 2 | not tested | 0.013 | 0.016 | 0.003 | 0.02 | Н.д. (not detected) | IPH | 5889/2025 | 12.12.2025 | Open
|  |  | / | / | / | / | 3.2×10^3 | 5.8×10^3 | < 10 and > 10^3 | Odgovara (Absent) | Odgovara (Absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | Microbiology report (Dec 2025) | Issued Dec 2025 | Open
|  |  | 15.70 | <LOQ | <LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-12-К/26 | 07.08.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-12-М/26 | 10.08.2026 | Open
WC082501 | P060012 | Wedding Crasher | 21.67 | 0.08 | / | 7.50 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26001 | 21.01.2026 | Open
|  |  | / | / | 0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | PP CoA #035 | 20.02.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | < 2 | not tested | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. (not detected) | IPH | 80/2026 | 02.02.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | 10 | 30 | < 10 | Odgovara (Absent) | < 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 3/0006/26 | 20.01.2026 | Open
CJ082501-1 | P060022 | Cap Junky | 24.96 | 0.09 | 0.11 | 7.21 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26002 | 21.01.2026 | Open
|  |  | / | / | 0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | PP CoA #041 | 20.02.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | < 2 | not tested | 0.075 | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. (not detected) | IPH | 81/2026 | 02.02.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | 1.5×10^2 | 1.3×10^2 | < 10 | Odgovara (Absent) | Odgovara (Absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 8/0011/26 | 20.01.2026 | Open
CJ082501-2 | P060032 | Cap Junky | 20.84 | 0.08 | ND | 7.37 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26003 | 21.01.2026 | Open
|  |  | / | / | N.D. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | PP CoA #034 | 20.02.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | < 2 | not tested | 0.073 | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. (not detected) | IPH | 82/2026 | 02.02.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | 9.5×10^2 | 1.2×10^3 | < 10^2 and > 10 | Odgovara (Absent) | < 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 4/0007/26 | 20.01.2026 | Open
|  |  | 18.29 | <LOQ | <LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-5-К/26 | 07.08.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-5-М/26 | 10.08.2026 | Open
OPM092501 | P060042 | Orange Punch Mimosa | 9.43 | 0.04 | ND | 7.85 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26008 | 21.01.2026 | Open
|  |  | / | / | N.D. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | PP CoA #040 | 20.02.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | 2.2 | not tested | 0.022 | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. (not detected) | IPH | 87/2026 | 03.02.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | 10 | 10 | < 10^2 and > 10 | Odgovara (Absent) | Odgovara (Absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 2/0005/26 | 20.01.2026 | Open
AB092501 | P060052 | Apple and Banana | 16.93 | 0.07 | / | 6.77 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | PP CoA #037 / ППК26005 | 21.01.2026 | Open
|  |  | / | / | N.D. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Purely Plant (in-house) | PP CoA #037 | 20.02.2026 | Open
|  |  | / | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26005 | 21.01.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | < 2 | not tested | 0.05 | 0.003 | Н.д. | Н.д. | Н.д. (not detected) | IPH | 84/2026 | 02.02.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | < 10 | < 10 | < 10 | Odgovara (Absent) | Odgovara (Absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 7/0010/26 | 20.01.2026 | Open
PM092501 | P060062 | Permanent Market | 14.06 | 0.05 | BLQ | 7.97 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26004 | 21.01.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | < 2 | not tested | 0.03 | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. (not detected) | IPH | 83/2026 | 02.02.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | 2×10^3 | 2.2×10^3 | < 10 | Odgovara (Absent) | < 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 6/0009/26 | 20.01.2026 | Open
|  |  | 12.25 | <LOQ | <LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-20-К/26 | 07.08.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-20-М/26 | 10.08.2026 | Open
CJ092501 | P060072 | Cap Junky | 22.30 | 0.10 | ND | 7.64 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26007 | 21.01.2026 | Open
|  |  | / | / | N.D. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | PP CoA #039 | 20.02.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | < 2 | not tested | 0.04 | 0.004 | Н.д. | Н.д. | Н.д. (not detected) | IPH | 86/2026 | 02.02.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | < 10 | < 10 | < 10 | Odgovara (Absent) | < 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 10/0013/26 | 20.01.2026 | Open
SJ092501 | P060082 | Sleepy Joy | 10.96 | 0.07 | BLQ | 8.68 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26006 | 21.01.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | 2 | not tested | 0.08 | 0.003 | Н.д. | Н.д. | Н.д. (not detected) | IPH | 85/2026 | 02.02.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | < 10 | < 10 | < 10 | Odgovara (Absent) | Odgovara (Absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 9/0012/26 | 20.01.2026 | Open
GP092501 | P060092 | Grape Pie | 25.73 | 0.11 | 0.02 | 6.91 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26009 | 21.01.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | 1 x 10^2 | < 10 | < 10^2 and > 10 | Одговара (Complies/Absent) | Одговара (Complies/Absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 5/0008/26 | 20.01.2026 [see source] | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | < 2 | not tested | 0.022 | 0.007 | н.д. | н.д. | н.д. | IPH | 88/2026 | 03.02.2026 | Open
GRC102501-2 | / | Graps & Creme | / | / | / | 7.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 051-6-GS/26 | 02.03.2026 | Open
|  |  | 11.53 | < LOQ (<0.20) | < LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 051-6-K/26 | 04.03.2026 | Open
J31102501 | / | Jokerz 31 | / | / | / | 6.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 051-1-GS/26 | 02.03.2026 | Open
|  |  | 19.14 | < LOQ (<0.20) | < LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 051-1-K/26 | 04.03.2026 | Open
J31112501 | / | Jokerz 31 | / | / | / | 8.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 051-5-GS/26 | 02.03.2026 | Open
|  |  | 25.27 | < LOQ (<0.20) | < LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 051-5-K/26 | 04.03.2026 | Open
|  |  | / | / | / | 7.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 100-1-GS/26 | 09.04.2026 | Open
|  |  | 20.21 | < LOQ (<0.20) | < LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 100-1-K/26 | 09.04.2026 | Open
KC102501 | / | Kush Crasher | / | / | / | 8.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 051-4-GS/26 | 02.03.2026 | Open
|  |  | 17.04 | < LOQ (<0.20) | < LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 051-4-K/26 | 04.03.2026 | Open
SJ102501 | / | Sleepy Joy | / | / | / | 7.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 051-3-GS/26 | 02.03.2026 | Open
|  |  | 11.20 | < LOQ (<0.20) | < LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 051-3-K/26 | 04.03.2026 | Open
SJ112501 | / | Sleepy Joy | / | / | / | 6.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 051-2-GS/26 | 02.03.2026 | Open
|  |  | 9.20 | < LOQ (<0.20) | < LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 051-2-K/26 | 04.03.2026 | Open
OPM112501 | / | Orange Punch Mimosa | 8.00 | 0.02 | 0.01 | 8.06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26031 | 05.03.2026 | Open
PM112501 | / | Permanent Market | 13.33 | 0.03 | 0.01 | 8.61 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26030 | 05.03.2026 | Open
J31122501 | / | Jokerz 31 | 19.84 | < LOQ (<0.20) | < LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 100-2-К/26 | 09.04.2026 | Open
|  |  | / | / | / | 10.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 100-2-ГС/26 | 09.04.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | 850 | 370 | < 10^2 and > 10 | Одговара (Complies/Absent) | Одговара (Complies/Absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 231/0394/26 (Racno trimiran cvet) | 07.04.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | 2.5 | not tested | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | IPH | 1628/2026 | 23.04.2026 | Open
|  |  | 21.84 | < LOQ (<0.20) | < LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 100-3-К/26 | 09.04.2026 | Open
|  |  | / | / | / | 10.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 100-3-ГС/26 | 09.04.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | 1900 | 840 | < 10^3 and > 10^2 | Одговара (Complies/Absent) | Одговара (Complies/Absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 230/0393/26 (Trimiran cvet) | 07.04.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | COMPLIES (numeric value not present in captured source excerpt for report 1625/2026 — see Bundle cross-reference) | not tested | / | / | / | / | н.д. | IPH | 1625/2026 | 23.04.2026 | Open
OPM122501 | / | Orange Punch Mimosa | 8.09 | < LOQ (<0.20) | < LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 100-4-К/26 | 09.04.2026 | Open
|  |  | / | / | / | 6.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 100-4-ГС/26 | 09.04.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | 120 | 100 | < 10 | Одговара (Complies/Absent) | Одговара (Complies/Absent) | / | / | / | / | / | / | / | / | IPH | 229/0392/26 | 07.04.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | not tested | 2.2 | not tested | 0.049 | н.д. | 0.165 | н.д. | н.д. | IPH | 1627/2026 | 23.04.2026 | Open
CC112501 | / | Cash Cow | 13.35 | 0.04 | BLQ | 7.39 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26068 | 11.05.2026 | Open
FB012601 | / | Fat Bastard | 14.68 | 0.04 | BLQ | 7.67 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26067 | 11.05.2026 | Open
FB112501 | / | Fat Bastard | 16.69 | 0.05 | BLQ | 6.09 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26066 | 11.05.2026 | Open
GG012601 | / | Gorilla Glue | 15.35 | 0.06 | BLQ | 6.13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26062 | 11.05.2026 | Open
GG112501 | / | Gorilla Glue | 17.94 | 0.08 | BLQ | 6.31 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26061 | 11.05.2026 | Open
JD012601 | / | Jelly Donutz | 18.16 | 0.06 | BLQ | 6.68 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26064 | 11.05.2026 | Open
JD112501 | / | Jelly Donutz | 19.64 | 0.06 | BLQ | 6.69 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26063 | 11.05.2026 | Open
|  |  | 13.93 | 0.04 | BLQ | 6.38 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26065 | 11.05.2026 | Open
SCR112501 | / | Scrambler | 17.13 | 0.04 | BLQ | 6.84 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26069 | 11.05.2026 | Open
FB012603 | / | Fat Bastard | 20.83 | 0.21 | 0.06 | 7.04 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26112 | 30.06.2026 | Open
FB012603V | / | FatBastard | 18.29 | 0.16 | 0.06 | 6.36 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26110 | 30.06.2026 | Open
GG012603 | / | GorillaGlue | 17.59 | 0.05 | 0.15 | 6.48 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26114 | 30.06.2026 | Open
JD012603-02 | / | JellyDonutz | 20.54 | 0.05 | 0.05 | 7.52 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26113 | 30.06.2026 | Open
JD012603-02V | / | JellyDonutz | 15.16 | BLQ (below limit of quantification) | 0.04 | 7.04 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26111 | 30.06.2026 | Open
JD022601 | / | JellyDonutz | 18.58 | BLQ (below limit of quantification) | 0.05 | 7.73 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26115 | 30.06.2026 | Open
P160012 | P160012 | GrapePie | 26.32 | 0.15 | 0.09 | 6.31 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26117 | 06.07.2026 | Open
P160022 | P160022 | GrapePie | 25.72 | 0.15 | 0.10 | 6.67 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26118 | 06.07.2026 | Open
P160032 | P160032 | GrapePie | 24.78 | 0.06 | 0.08 | 6.78 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26119 | 06.07.2026 | Open
SCR022601 | / | Scrambler | 21.92 | 0.19 | 0.06 | 7.06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26116 | 06.07.2026 | Open
FB032601 | / | FatBastard | 12.39 | 0.06 | 0.04 | 7.77 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26127 | 21.07.2026 | Open
GG032601 | / | GorillaGlue | 18.98 | 0.25 | 0.04 | 7.88 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | UKIM Faculty of Pharmacy | ППК26128 | 21.07.2026 | Open
P060152 | P060152 | Jokerz31 | 17.32 | <LOQ | <LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-16-К/26 | 07.08.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-16-М/26 | 10.08.2026 | Open
P060212 | P060212 | JellyDonutz | 20.32 | <LOQ | <LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-15-К/26 | 07.08.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-15-М/26 | 10.08.2026 | Open
P060242 | P060242 | OrangePunchMimosa | 7.91 | <LOQ | <LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-19-К/26 | 07.08.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-19-М/26 | 10.08.2026 | Open
P060332 | P060332 | CashCow | 17.67 | <LOQ | <LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-6-К/26 | 07.08.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-6-М/26 | 10.08.2026 | Open
P060352 | P060352 | FatBastard | 18.86 | <LOQ | 0.22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-7-К/26 | 07.08.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-7-М/26 | 10.08.2026 | Open
P060382 | P060382 | Scrambler | 17.84 | <LOQ | <LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-21-К/26 | 07.08.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-21-М/26 | 10.08.2026 | Open
P060402 | P060402 | GorillaGlue | 16.70 | <LOQ | <LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-8-К/26 | 07.08.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-8-М/26 | 10.08.2026 | Open
HPA1024 | / | HighProAmnesia | 14.97 | 0.04 | N.D. | / | 5.2·10^4 | 7·10^2 | <10 | Absent | Absent | not tested | < 2 | not tested | 0.02 | 0.0026 | 0.013 | 0.017 | N.D. | UKIM Faculty of Pharmacy | n/a — Purely Plant in-house CoA (Batch HPA1024, no certificate/report number printed) | 23.01.2025 | Open
|  |  | 17.31 | <LOQ | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-13-К/26 | 07.08.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | ND | <LOQ | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-13-М/26 | 10.08.2026 | Open
OPM1024 | / | OrangePunchMimosa | 19.96 | 0.05 | 0.02 | / | 1.3·10^4 | 7·10^2 | <10²>10³ | Absent | Absent | not tested | < 2 | not tested | 0.031 | 0.005 | 0.017 | 0.045 | N.D. | UKIM Faculty of Pharmacy | n/a — Purely Plant in-house CoA (Batch OPM1024, no certificate/report number printed) | 23.04.2025 | Open
|  |  | 20.03 | <LOQ | <LOQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-17-К/26 | 07.08.2026 | Open
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | Farmahem | 197-17-М/26 | 10.08.2026 | Open
*BLQ — под лимит на квантификација (below limit of quantification)
*LOQ — лимит на квантификација (limit of quantification)
*n.d — not detected
*"/" — параметарот не е опфатен со тој извештај (not covered by that report)
*"not tested" — микотоксинскиот под-параметар не е анализиран на сертификат со само вкупни афлатоксини
*црвена боја — означува отстапка од спецификација (deviation from specification)
*портокалова боја — лабораториски наод или забелешка за интегритет на податоци