ПРИЛОГ 1 кон PP-QC-SP-002/26-LOD-01 · 46 серии · отстапување PP-QC-SP-002/26-DEV-01  |  ATTACHMENT 1 to PP-QC-SP-002/26-LOD-01 · 46 batches · deviation PP-QC-SP-002/26-DEV-01

| Прецизна вага — ID ¦ Precision balance — ID | ____________ | d | 0,001 g | Калибрирана до ¦ Calibrated until | ____________ | Дневна проверка ¦ Daily check | [ ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналитичка вага ¦ Analytical balance | Shimadzu AUW220D | d | 0,01 mg | Калибрирана до ¦ Calibrated until | ____________ | Дневна проверка ¦ Daily check | [ ] |
| m_B измерено на ¦ m_B weighed on | [ ] прецизна вага ¦ precision balance [ ] AUW220D |  |  | G1 измерено на ¦ G1 weighed on | прецизна вага (ID погоре) ¦ precision balance (ID above) |  |  |
| Контролен тег — номинално ¦ Check weight — nominal | ____________ | на прецизна ¦ on precision | ____________ | на AUW220D ¦ on AUW220D | ____________ | Датум и час ¦ Date and time | ____________ |

Секој сад се мери затворен: прво на прецизната вага, веднаш потоа на AUW220D, по ист редослед за сите садови; часот се запишува. Контролниот тег (близу масата на садот со примерок) се мери на двете ваги пред првото мерење.  |  Every bottle is weighed stoppered: first on the precision balance, straight after on the AUW220D, in the same order for all bottles; the time is written. The check weight (close to the mass of bottle and sample) is weighed on both balances before the first weighing.

| № | Серија ¦ Batch | Сад бр. ¦ Bottle No. | G2 24 h прецизна ¦ precision g | G2 24 h AUW220D g | Час ¦ Time | G2 следно прецизна ¦ next, precision g | G2 следно AUW220D ¦ next, AUW220D g | Час ¦ Time | Δ mg (AUW220D) | Иниц. ¦ Init. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BG1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BSS1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | GG1024_01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | HPA1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | OPM1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | GG1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PM092501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | MB0824_05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | OMP1024_01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | OPM1024_03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CJ052501/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CJ062501/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CJ082501/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | GP052501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | GP0824_02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | GP082501/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | HPA1024_01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | J31102501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | JD112501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | OPM1024_02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | OPM122501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ACC102501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | BSS052501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CF102501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CJ062501/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CJ082501/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CJ092501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | GP072501/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | GP0824_03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | GP082501/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | GP092501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | GRC102501/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | HPA052501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KC102501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | PM112501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | PUM102501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | SCR112501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | WC082501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | FB012602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | GG012603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SCR012603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CC012603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | FB012601/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | JD012603/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | JD012603/02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | JD012603/02V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Дополнителни мерења до константна маса ¦ Further weighings to constant mass |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ред № ¦ Row No. | G2 прецизна ¦ precision g | G2 AUW220D g | Δ mg (AUW220D) | Датум и час ¦ Date and time | Иниц. ¦ Init. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |

Резултатот е од истата прецизна вага: m₀ = G1 − m_B; m₁ = G2 (последно, прецизна) − m_B; ГпС % = (m₀ − m₁) ÷ m₀ × 100 = (G1 − G2) ÷ m₀ × 100. Во табела D на LOD-01 колоните G2 ги носат мерењата на прецизната вага; Δ се препишува од овој прилог. Константна маса се оценува на AUW220D: две последователни мерења се разликуваат за не повеќе од 0,5 mg. Одлука по PP-QC-SP-002/26-DEV-01: ≤ 11,7 % одговара; 11,8–12,3 % повторување во целост на AUW220D од остатокот на примерокот; > 12,3 % OOS по QCSOP 014.  |  The result is from the same precision balance: m₀ = G1 − m_B; m₁ = G2 (last, precision) − m_B; LoD % = (m₀ − m₁) ÷ m₀ × 100 = (G1 − G2) ÷ m₀ × 100. In table D of LOD-01 the G2 columns carry the precision-balance readings; Δ is transcribed from this attachment. Constant mass is judged on the AUW220D: two consecutive weighings differ by not more than 0.5 mg. Decision per PP-QC-SP-002/26-DEV-01: ≤ 11.7 % conforms; 11.8–12.3 % full repeat on the AUW220D from the sample remainder; > 12.3 % OOS per QCSOP 014.

Потпис за прилог 1 | Sign-off for attachment 1

| Улога ¦ Role | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Извршил и внел сурови податоци (оператор/аналитичар) ¦ Executed & entered raw data (Operator/Analyst) |  |  |  |
| Проверил и одобрил овој запис (Раководител на КК) ¦ Checked & approved this record (QC Department Manager) |  |  |  |