CERTIFICATE OF QUALITY

СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИТЕТ

INTERMEDIATE BULK — DRY CANNABIS FLOWER FOR MEDICAL USE

ИНТЕРМЕДИЕР БАЛК — СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА

DOCUMENT ID

КОД НА ДОКУМЕНТ

CoQ-PP_26-050

Issued · Издаден

06.06.2026

P060142

|

GRAPES AND CREAM

7.05 %

PHENOTYPE

ФЕНОТИП

HYBRID

INDICA

SATIVA

CHEMOTYPE

ХЕМОТИП

THC

CBD

PROCESSING

ОБРАБОТКА

MACHINE

Машинска

HAND

PRODUCT CODE

КОД НА ПРОИЗВОД

GRC_THC8:CBD1

POTENCY

ЈАЧИНА

8.00%

± 0.80%

(7.20 – 8.79 %)

SPECIFICATION REFERENCE

РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА

QCSP_001_GRC-IV_v.01

PRODUCTION BATCH

№

ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P060142

MANUFACTURE DATE

ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО

01.2026

PACKAGING DATE

ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

02.2026

MANUFACTURER

ПРОИЗВОДИТЕЛ

PURELY PLANT DOOEL

ПЈУРЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ

Kojlija, Petrovec-Skopje, MK

CONTACT PACKAGING

КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ

TRIPLEX ALU BAG

ТРИПЛЕКС АЛУ КЕСА

PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%

DOSAGE FORM

ДОЗАЖНА ФОРМА

DRY CANNABIS FLOWER

СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС

Cannabis flos.

· Ph. Eur. 11.5 (3028)

№

PARAMETER

|

Параметар

METHOD

|

Метод

ACC. CRITERIA

|

Критериум

RESULT

|

Резултат

1

Identification A, Appearance

Идентиф. A, Изглед · Макроскопски

Ph. Eur. mon. 3028

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

2

Identification B

Идентиф. Б · Микроскопски

Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

3

Identification C

Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC

Ph. Eur. 2.2.29 (3028)

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

4

Assay — Total

9

-THC*

Анализа — вкупен

-THC

Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)

THC + THCA × 0.877

Per Section 01

|

Согласно Погл. 01

7.05 %

5

Assay — Total CBD*

Анализа — вкупен CBD

Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)

CBD + CBDA × 0.877

1.0%, w/w

< LOQ

6

Total CBN*

Вкупен CBN

Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)

CBN + CBNA × 0.876

1.0%, w/w

< LOQ

7

Foreign Matter

Страни материи

Ph. Eur. 2.8.2

In-house · интерна

2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no

seeds

Conforms

Одговара

8

Loss on Drying

Губиток при сушење

Ph. Eur. 2.2.32 (3028)

40 °C, 24 h, 15–25 mbar

12.0%

7.2 %

9

Microbiological Purity

Микробиолошка Чистота

· Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C

TAMC

|

Вкупен аеробен микробен број

Ph. Eur. 2.6.12 cat. C

10

5

CFU/g

9 × 10¹ CFU/g

TYMC

|

Вкупен број квасци/мувли

Ph. Eur. 2.6.12 cat. C

10

4

CFU/g

1 × 10² CFU/g

Bile-tolerant gram-neg.

|

Жолчно-толерантни грам-нег.

Ph. Eur. 2.6.31 cat. C

10

4

CFU/g

< 10 CFU/g

Salmonella

|

Салмонела

Ph. Eur. 2.6.31 cat. C

Absence / 25 g

Absent

Отсутна

Escherichia coli

|

Ешерихиџа коли

Ph. Eur. 2.6.13 cat. C

Absence / 1 g

Absent

Отсутна

10

Mycotoxins

Микотоксини

· Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD)

Aflatoxin B

1

|

Афлатоксин B

Ph. Eur. 2.8.18

2 µg/kg

n/t

Aflatoxins

|

Афлатоксини

(B

1

+B

2

+G

1

+G

2

)

Ph. Eur. 2.8.18

4 µg/kg

2.2 µg/kg

Ochratoxin A

|

Охратоксин A

Ph. Eur. 2.8.22

20 µg/kg

n/t

11

Heavy Metals

Тешки метали

· Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)

Lead (Pb)

|

Олово

Ph. Eur. 2.4.27

0.5 mg/kg

0.084 mg/kg

Cadmium (Cd)

|

Кадмиум

Ph. Eur. 2.4.27

0.3 mg/kg

ND

Arsenic (As)

|

Арсен

Ph. Eur. 2.4.27

0.2 mg/kg

0.095 mg/kg

Mercury (Hg)

|

Жива

Ph. Eur. 2.4.27

0.1 mg/kg

ND

12

Pesticide Residues

Остатоци од пестициди

Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS)

LOQ per Ph. Eur. 2.8.13

ND

LABORATORY · ACCREDITATION · LOCATION

Лабораторија · Акредитација · Локација

COA DOC. CODE, ISSUED

Код на СзА, Издаден

PARAM. №

Пар. №

Purely Plant QC Department · In-house

Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house

·

Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK

iCoA-PP_26-050

· 03.06.2026

1, 2, 7

JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017

ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје)

·

LT-005 (IARM)

·

50 Divizija 6, 1000 Skopje, MK

76/0119/26

· 09.02.2026

328/2026

· 11.02.2026

9

10–12

Farmahem — Laboratory for the Environment · ISO/IEC 17025:2017

Фармахем — Лабораторија за животна средина

·

LT-017 (IARM)

·

Shar Planina 20, Skopje, MK

031-1-К/26

· 10.02.2026

031-1-ГС/26

· 12.02.2026

3–6

8

FINAL QC TESTING FOR BATCH

№

ФИНАЛНО КК ИСПИТУВАЊЕ НА СЕРИЈА БР.

P060142

CONFORMS TO SPECIFICATION

Одговара на спецификацијата

DOES NOT CONFORM

REVIEWED BY

ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER

|

МЕНАЏЕР

ЗА

ОК

Jovana Romevska Cvetkovski

Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ

06.06.2026

PREPARED & APPROVED BY

ИЗГОТВИЛ

И

ОДОБРИЛ

QC MANAGER

|

МЕНАЏЕР

ЗА

КК

Blagoj Nikolov

M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ

06.06.2026

01

CULTIVAR, BATCH & PRODUCT IDENTIFICATION

|

СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД

02

CONSOLIDATED ANALYTICAL RESULTS

|

КОНСОЛИДИРАНИ АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ

03

LABORATORY & CERTIFICATE CROSS-REFERENCE

|

ЛАБОРАТОРИИ И ВКРСТЕНА РЕФЕРЕНЦА НА СЕРТИФИКАТИ

04

QC CONFORMITY STATEMENT

|

ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ ОД КК

*

Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29)

|

Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9,

Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia

1

1

|

CERTIFICATE OF ANALYSIS

СЕРТИФИКАТ ЗА АНАЛИЗА

APPEARANCE · IDENTIFICATION A + B · FOREIGN MATTER

ИЗГЛЕД · ИДЕНТИФИКАЦИЈА А + Б · СТРАНИ МАТЕРИИ

DOCUMENT ID

КОД НА ДОКУМЕНТ

iCoA-PP_26-050

Issued · Издаден

03.06.2026

P060142

|

GRAPES AND CREAM

PHENOTYPE

ФЕНОТИП

HYBRID

INDICA

SATIVA

CHEMOTYPE

ХЕМОТИП

THC

CBD

PROCESSING

ОБРАБОТКА

MACHINE

Машинска

HAND

PRODUCT CODE

КОД НА ПРОИЗВОД

GRC_THC8:CBD1

SPECIFICATION REFERENCE

РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА

QCSP_001_GRC-IV_v.01

TEST DATE

ДАТУМ НА ИСПИТУВАЊЕ

23.02.2026

PRODUCTION BATCH

№

ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P060142

PROCESSING BATCH

№

ПРОЦЕСНА СЕРИЈА №

GRC102501/1

PACKAGING DATE

ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

23.02.2026

02.1

Macroscopic Examination

Макроскопско испитување

METHOD

МЕТОД

Visual & olfactory · 5.0 g · 10× loupe · 23.02.2026

|

визуелна ·

лупа 10×

Colour

Боја

Green to brown-green; amber stigmas

|

зелена до кафеавозелена; килибарни стигми

Conforms

Одговара

Morphology

Морфологија

Compact cymes 1–4 cm; dentate bracts

|

збиени соцветија, 1–4 cm; назабени брактеи

Conforms

Одговара

Texture & resin

Текстура и смола

Dry, sticky-resinous; dense trichomes

|

сува, лепливо-смолеста; густи трихоми

Conforms

Одговара

Odour

Мирис

Strong, characteristic, aromatic

|

силен, карактеристичен, ароматичен

Conforms

Одговара

SUBTOTAL

Меѓузбир

Conforms to monograph

|

одговара

PASS

02.2

Microscopic Examination

Микроскопско испитување

METHOD

МЕТОД

Chloral hydrate R · 100–400× · 23.02.2026

|

хлорал хидрат R ·

100–400×

Stalked trichomes

Трихоми со дршка

Numerous; head 80–100 µm Ø (200×)

|

бројни; глава 80–100 µm Ø

Conforms

Одговара

Covering trichomes

Покривни трихоми

Unicellular, pointed, warty cuticle

|

едноклеточни, зашилени, брадавичести

Conforms

Одговара

Oxalate crystals

Оксалатни кристали

Clusters 18–28 µm in the mesophyll

|

друзи 18–28 µm во мезофилот

Conforms

Одговара

SUBTOTAL

Меѓузбир

Conforms to monograph

|

одговара

PASS

02.3

Foreign Matter — Gravimetric

Страни материи — гравиметриски

METHOD

МЕТОД

Hand-sorted, then weighed · 50.0 g on a steel tray · 10× · balance 0.0001 g · 23.02.2026

|

рачно сортирање и мерење · 50.0 g · вага 0.0001 g

Stems > 3 mm Ø

Стебла

Within limit

|

во граница

Conforms

Одговара

Leaves > 5 mm

Листови

Within limit

|

во граница

Conforms

Одговара

Mineral matter

Минерални примеси

Within limit

|

во граница

Conforms

Одговара

Other plant matter

Други растенија

Within limit

|

во граница

Conforms

Одговара

Animal matter

Животинска материја

Within limit

|

во граница

Conforms

Одговара

TOTAL FOREIGN MATTER

Вкупно страни материи

50.0 g sorted · limit

2.0% w/w

|

граница

2.0%

PASS

No mould, insect damage or foreign tissue seen. No seeds found in 50.0 g.

|

Нема мувла, штета од инсекти ни туѓо ткиво. Нема семки во 50.0 g.

PARAMETER

|

Параметар

METHOD

|

Метод

ACCEPTANCE CRITERIA

Критериуми за прифаќање

RESULT

|

Резултат

DISPOSITION

Одлука

Appearance

Изглед

Ph. Eur. mon. 3028 · Description

Conforms to monograph

|

одговара на

монографијата

All 4 features conform

|

сите 4

одговараат

Conforms

Одговара

Identification

Идентификација

Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

Diagnostic features present

|

дијагностичките особини присутни

All 3 features conform

|

сите 3

одговараат

Conforms

Одговара

Foreign Matter

Страни материи

Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

2.0% w/w · leaves < 1 cm · no seeds

|

листови < 1 cm · без семки

Within

2.0% · no seeds

|

во

граница · без семки

Conforms

Одговара

OVERALL ANALYTICAL DISPOSITION

Вкупна аналитичка одлука

All parameters within specification

|

сите параметри во

спецификација

PASS

RESULT VS SPECIFICATION

РЕЗУЛТАТ ВО ОДНОС НА СПЕЦИФИКАЦИЈАТА

CONFORMS

Одговара

DOES NOT CONFORM

Не одговара

ANALYSIS PERFORMED BY

АНАЛИЗИРАЛ

QC ANALYST

|

АНАЛИТИЧАР

ЗА

КК

Hristina Cekic

DATE · ДАТУМ

23.02.2026

CREATED & APPROVED BY

ИЗГОТВИЛ

И

ОДОБРИЛ

QC MANAGER

|

МЕНАЏЕР

ЗА

КК

Blagoj Nikolov

M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ

03.06.2026

01

CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION

|

СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

02

RESULTS — ANALYTICAL FINDINGS

|

РЕЗУЛТАТИ — АНАЛИТИЧКИ НАОДИ

03

RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION

|

РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Purely Plant DOOEL · QC Analytical Laboratory · Industriska ulica 9, br. 9,

s. Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia

1

1

|

PRODUCT SPECIFICATION

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД

ИНТЕРМЕДИЕР БАЛК — СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА

INTERMEDIATE BULK — DRY CANNABIS FLOWER FOR MEDICAL USE

CULTIVAR & GENERAL PRODUCT SPECIFICATION SUMMARY

GRAPES AND CREAM

8.00%

±

0.80%

PHENOTYPE

ФЕНОТИП

HYBRID

INDICA

SATIVA

CHEMOTYPE

ХЕМОТИП

THC

CBD

PROCESSING

ОБРАБОТКА

MACHINE

Машинска

HAND

GRC_THC8 : CBD1

7.20 – 8.79 %

QCSP_001_GRC-IV_v.01

PRODUCT CODE

КОД НА ПРОИЗВОД

POTENCY

ЈАЧИНА

SPEC. DOC. CODE

СПЕЦ. ДОК. КОД

TRIPLEX ALU BAG

ТРИПЛЕКС АЛУ КЕСА

PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300 × 500 mm

net. 400.0 g ±3%

DRY CANNABIS FLOWER

СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС

Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028)

Intermediate Bulk (InB)

15.0 – 25.0 °C · 30 – 60.0 %rH

PROTECTED FROM SUNLIGHT

ЗАШТИТЕНО ОД СВЕТЛИНА

CONTACT PACKAGING

КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ

DOSAGE FORM & TYPE

ДОЗАЖНА ФОРМА И ТИП

STORAGE

ЧУВАЊЕ

ANALYTICAL PARAMETERS & ACCEPTANCE CRITERIA

1

Identification A, Appearance

· Macroscopic

|

Идентиф. A, Изглед, Макроскопски

Ph. Eur. mon. 3028

Conforms to monograph

|

Соодветствува со монографијата

2

Identification B

· Microscopic

|

Идентиф. Б · Микроскопски

Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)

Conforms to monograph

|

Соодветствува со монографијата

3

Identification C

· HPLC/HPTLC

|

Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC

Ph. Eur. 2.2.29 (3028)

Conforms to monograph

|

Соодветствува со монографијата

4

Assay — Total

9

-THC

|

Анализа — вкупен

-THC

Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)

Per target grade as per Section 01

|

Според целна класа од Дел 01

5

Assay — Total CBD

|

Анализа — вкупен CBD

Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)

CBD + CBDA x 0.877

1.0%, w/w

6

Total CBN

|

Вкупен CBN

Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)

CBN + CBNA x 0.876

1.0%, w/w

7

Foreign Matter

|

Страни материи

Ph. Eur. 2.8.2

In-house · интерна

2.0% / 25–50 g

< 1 cm leaves

|

листови

, no seeds

|

без семки

8

Loss on Drying

|

Губиток при сушење

Ph. Eur. 2.2.32 (3028)

at 40 °C, 24 h, 15–25 mbar

12.0%

9

Microbiological Purity

|

Микробиолошка Чистота

TAMC

|

Вкупен аеробен микробен број

Ph. Eur. 2.6.12 cat. C

10

5

CFU/g

TYMC

|

Вкупен број квасци/мувли

Ph. Eur. 2.6.12 cat. C

10

4

CFU/g

Bile-tolerant gram-neg.

|

Жолчно-толерантни грам-нег.

Ph. Eur. 2.6.31 cat. C

10

4

CFU/g

Salmonella

|

Салмонела

Ph. Eur. 2.6.31 cat. C

Absence

|

Отсуство

/ 25 g

Escherichia coli

|

Ешерихија коли

Ph. Eur. 2.6.13 cat. C

Absence

|

Отсуство

/ 1 g

P. aeruginosa

·

Upon request

|

По барање

Ph. Eur. 2.6.13 cat. C

Absence

|

Отсуство

/ 1 g

S. aureus

·

Upon request

|

По барање

Ph. Eur. 2.6.13 cat. C

Absence

|

Отсуство

/ 1 g

10

Mycotoxins

|

Микотоксини

Aflatoxin B

1

|

Афлатоксин B

1

Ph. Eur. 2.8.18 (HPLC-FLD)

2 µg/kg

Aflatoxins

|

Афлатоксини

(B

1

+B

2

+G

1

+G

2

)

Ph. Eur. 2.8.18 (HPLC-FLD)

4 µg/kg

Ochratoxin A

|

Охратоксин A

Ph. Eur. 2.8.22 (HPLC-FLD)

20 µg/kg

11

Heavy Metals

|

Тешки метали

Lead (Pb)

|

Олово (Pb)

Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)

0.5 mg/kg

Cadmium (Cd)

|

Кадмиум (Cd)

Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)

0.3 mg/kg

Arsenic (As)

|

Арсен (As)

Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)

0.2 mg/kg

Mercury (Hg)

|

Жива (Hg)

Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)

0.1 mg/kg

12

Pesticide Residues

|

Остатоци од пестициди

№

PARAMETER

|

Параметар

METHOD / REFERENCE

|

Метода / Референца

ACCEPTANCE CRITERIA

|

Критериум за прифатливост

Ph.Eur. Panel

CUMCS Equiv. Panel

(

Upon request

|

По барање

)

Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS)

CUMCS Equivalency

LOQ as per Ph. Eur. 2.8.13

LOQ as per CUMCS Equivalency

01

|

СОРТА И ОПШТ ПРЕГЛЕД НА СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ

02

|

АНАЛИТИЧКИ ПАРАМЕТРИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИФАТЛИВОСТ

Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9,

s. Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia

1 | 1

REVIEWED BY

ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER

|

МЕНАЏЕР

ЗА

ОК

Jovana Romevska Cvetkovski

Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ

01.06.2026

PREPARED & APPROVED BY

ИЗГОТВИЛ

И

ОДОБРИЛ

QC MANAGER

|

МЕНАЏЕР

ЗА

КК

Blagoj Nikolov

M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ

01.06.2026