ИЗВРШЕН ЗАПИС | EXECUTION RECORD  |  Loss on Drying — Repeat, Tranches 1 and 2

Извршен запис — губиток при сушење, повторување, Транша 1 и 2

Execution record — loss on drying, repeat, Tranches 1 and 2

Сите 46 серии повторно, на AUW220D  |  All 46 batches again, on the AUW220D

ЗА ПРЕГЛЕД И ОДОБРУВАЊЕ — НЕ ЗА УПОТРЕБА ¦ IN REVIEW / FOR APPROVAL — NOT FOR USE Верзија ¦ Version: IN REVIEW · Датум на важност ¦ Effective date: —

Информации за документот | Document information

| Запис бр. ¦ Record No. | PP-QC-SP-002/26-LOD-01R |
| --- | --- |
| План ¦ Plan | PP-QC-SP-002/26 · Транша 1 и 2 ¦ Tranches 1 and 2 |
| Причина ¦ Reason | PP-QC-SP-002/26-DEV-01: сушењето 1 (PP-QC-SP-002/26-LOD-01) е поништено; се повторуваат сите 46 серии ¦ run 1 (PP-QC-SP-002/26-LOD-01) invalidated; all 46 batches repeated |
| Примероци ¦ Samples | остатоците од 46 примероци (QCT 024 PP-QC-SP-002/26-D1-SMP), чувани затворени и означени ¦ the remainders of the 46 samples, kept closed and labelled |
| Тест порции ¦ Test portions | 46 нови — по една за серија, сите во едно сушење ¦ 46 new — one per batch, all in one oven run |
| Вага за сите мерења ¦ Balance for every weighing | Shimadzu AUW220D · d: [ ] 0,1 mg [ ] 0,01 mg |
| Метод ¦ Method | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) · a02.2 · 40 °C · 20 ± 2 mbar · 24 h · молекуларно сито R ¦ molecular sieve R |
| Критериум ¦ Criterion | ≤ 12,0 % w/w (QCSP 001) ¦ ≤ 12.0 % w/w (QCSP 001) |
| Влез во печка / мерење 24 h / второ мерење ¦ Oven in / 24-h weighing / second weighing | ____________ / ____________ / ____________ |
| Аналитичар ¦ Analyst | Hristina Cekic (КК аналитичар ¦ QC Analyst) |

Одобрување | Approval

| Дејство ¦ Action | Име/Позиција ¦ Name/Position | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготвил ¦ Prepared (Раководител КК ¦ QC Head) | B. Nikolov, M.Pharm. |  |  |
| Проверил ¦ Checked (QA) | J. Romevska |  |  |
| Одобрил ¦ Approved (Раководител на КК оддел ¦ QC Department Manager) | B. Nikolov, M.Pharm. |  |  |

Контролиран документ | Controlled document

# A.  ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОСТАТОЦИТЕ  |  Retrieval of the Sample Remainders

| № | Серија ¦ Batch | P лот ¦ P lot | Сорта ¦ Strain | Шифра на примерок ¦ Sample code | AM02.2 ознака ¦ AM02.2 analysis ID | Остаток g ¦ Remainder g | k | Состојба ¦ Condition | Иниц./час ¦ Init./time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BG1024 | — | Blue Gelato | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_BG1024 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 2 | BSS1024 | — | Blue Sunset Sherbet | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_BSS1024 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 3 | GG1024_01 | P050092 | Gorilla Glue | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050092 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 4 | HPA1024 | — | High Pro Amnesia | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_HPA1024 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 5 | OPM1024 | — | Orange Punch Mimosa | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_OPM1024 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 6 | GG1024 | — | Gorilla Glue | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_GG1024 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 7 | PM092501 | P060062 | Permanent Marker | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060062 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 8 | MB0824_05 | P050112 | Motor Breath | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050112 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 9 | OMP1024_01 | P050042 | Orange Punch Mimosa | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050042 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 10 | OPM1024_03 | P050082 | Orange Punch Mimosa | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050082 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 11 | CJ052501/01 | P050162 | Cap Junky | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050162 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 12 | CJ062501/2 | P050212 | Cap Junky | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050212 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 13 | CJ082501/2 | P060032 | Cap Junky | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060032 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 14 | GP052501 | P050152 | Grape Pie | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050152 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 15 | GP0824_02 | P050022 | Grape Pie | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050022 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 16 | GP082501/2 | P050322 | Grape Pie | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050322 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 17 | HPA1024_01 | P050052 | High Pro Amnesia | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050052 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 18 | J31102501 | P060152 | Jokerz 31 | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060152 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 19 | JD112501 | P060212 | Jelly Donuts | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060212 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 20 | OPM1024_02 | P050062 | Orange Punch Mimosa | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050062 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 21 | OPM122501 | P060242 | Orange Punch Mimosa | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060242 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 22 | ACC102501 | P060122 | Amnesia Core Cut | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060122 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 23 | BSS052501 | P050192 | Blue Sunset Sherbet | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050192 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 24 | CF102501 | P060132 | Chem Flyer | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060132 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 25 | CJ062501/1 | P050222 | Cap Junky | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050222 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 26 | CJ082501/1 | P060022 | Cap Junky | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060022 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 27 | CJ092501 | P060072 | Cap Junky | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060072 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 28 | GP072501/2 | P050302 | Grape Pie | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050302 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 29 | GP0824_03 | P050072 | Grape Pie | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050072 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 30 | GP082501/1 | P050312 | Grape Pie | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050312 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 31 | GP092501 | P060092 | Grape Pie | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060092 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 32 | GRC102501/2 | P060182 | Grapes And Cream | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060182 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 33 | HPA052501 | P050182 | High Pro Amnesia | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050182 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 34 | KC102501 | P060172 | Kush Crasher | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060172 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 35 | PM112501 | P060232 | Permanent Marker | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060232 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 36 | PUM102501 | P060112 | Pure Michigen | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060112 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 37 | SCR112501 | P060282 | Scrambler | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060282 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 38 | WC082501 | P060012 | Wedding Crusher | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060012 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 39 | FB012602 | P060352 | Fat Bastard | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060352 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 40 | GG012603 | P060402 | Gorilla Glue | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060402 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 41 | SCR012603 | P060382 | Scrambler | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060382 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 42 | CC012603 | P060372 | Cash Cow | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060372 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 43 | FB012601/1 | P060322 | Fat Bastard | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060322 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 44 | JD012603/01 | P060362 | Jelly Donuts | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060362 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 45 | JD012603/02 | P060412 | Jelly Donuts | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060412 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 46 | JD012603/02V | P060422 | Jelly Donuts | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060422 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |

Остатоците од примероците на PP-QC-SP-002/26-LOD-01, чувани затворени и означени од земањето, се преземаат од местото на чување. Шифрата на примерокот е од етикетата (QCSOP 011); AM02.2 ознаката го носи датумот на повторувањето (ддммгг).  |  The remainders of the PP-QC-SP-002/26-LOD-01 samples, kept closed and labelled since sampling, are taken from storage. The sample code is the label's (QCSOP 011); the AM02.2 analysis ID carries the date of the repeat (ddmmyy).

Потпис за делот A (преземање) | Sign-off for section A (retrieval)

| Улога ¦ Role | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Извршил и внел сурови податоци (оператор/аналитичар) ¦ Executed & entered raw data (Operator/Analyst) |  |  |  |
| Проверил и одобрил овој запис (Раководител на КК) ¦ Checked & approved this record (QC Department Manager) |  |  |  |

# B.  ОПРЕМА, МАТЕРИЈАЛИ И УСЛОВИ  |  Equipment, Materials and Conditions

| Вакуумска печка — ID / статус на квалификација ¦ Vacuum oven — ID / qualification status | VO29 (QCWI 018 · дневник ¦ logbook QCLB 017) / ____________ |
| --- | --- |
| Поставени услови ¦ Set conditions | 40 °C · 20 ± 2 mbar · 24 h (постигнато ¦ achieved: ____ °C · ____ mbar) |
| Молекуларно сито R во печката, околу 100 g, активно ¦ Molecular sieve R in the oven, about 100 g, active | [ ] |
| Аналитичка вага за СИТЕ мерења (m_B, G1, G2) — калибрација до / дневна проверка ¦ Analytical balance for EVERY weighing (m_B, G1, G2) — calibration until / daily check | Shimadzu AUW220D (QCWI 016 · дневник ¦ logbook QCLB 008) · d: [ ] 0,1 mg [ ] 0,01 mg / ____________ / [ ] |
| Контролен тег — номинално / измерено ¦ Check weight — nominal / found | ____________ / ____________ |
| Ексикатор / сушач ¦ Desiccator / desiccant | ____________ / молекуларно сито [ ] активно ¦ molecular sieve [ ] active |
| Ладење во ексикатор пред секое мерење, најмалку 30 min ¦ Cooling in the desiccator before every weighing, at least 30 min | [ ] |
| Садови за мерење — бр. / претходно исушени под условите на методот ¦ Weighing bottles — nos. / previously dried under the method conditions | ____________ / [ ] |
| Прибор за сечење / подлога ¦ Cutting tools / tray | нерѓосувачки челик, чисти и суви [ ] ¦ stainless steel, clean and dry [ ] |
| Амбиентални услови (°C, % RH) ¦ Ambient conditions (°C, % RH) | ____________ |

Потпис за делот B | Sign-off for section B

| Улога ¦ Role | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Извршил и внел сурови податоци (оператор/аналитичар) ¦ Executed & entered raw data (Operator/Analyst) |  |  |  |
| Проверил и одобрил овој запис (Раководител на КК) ¦ Checked & approved this record (QC Department Manager) |  |  |  |

# C.  ХОМОГЕНИЗАЦИЈА И ТЕСТ ПОРЦИИ  |  Homogenisation and Test Portions

•  Остатокот (веќе сецкан) повторно се меша на чиста подлога.  |  The remainder (already cut) is mixed again on a clean tray.

•  Се зема нова тест порција од 1,000 g во претходно исушен сад; m_B и G1 се мерат на AUW220D и се запишуваат сите прикажани децимали.  |  A new test portion of 1.000 g is taken into a previously dried bottle; m_B and G1 are weighed on the AUW220D and every decimal shown is written.

•  Остатокот се чува затворен и означен до одобрувањето на овој запис.  |  The remainder is kept closed and labelled until this record is approved.

| № | Серија ¦ Batch | Мешање ¦ Mixed | Сад бр. ¦ Bottle No. | Остаток затворен, означен ¦ Remainder closed, labelled | Иниц./час ¦ Init./time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BG1024 | [ ] |  | [ ] |  |
| 2 | BSS1024 | [ ] |  | [ ] |  |
| 3 | GG1024_01 | [ ] |  | [ ] |  |
| 4 | HPA1024 | [ ] |  | [ ] |  |
| 5 | OPM1024 | [ ] |  | [ ] |  |
| 6 | GG1024 | [ ] |  | [ ] |  |
| 7 | PM092501 | [ ] |  | [ ] |  |
| 8 | MB0824_05 | [ ] |  | [ ] |  |
| 9 | OMP1024_01 | [ ] |  | [ ] |  |
| 10 | OPM1024_03 | [ ] |  | [ ] |  |
| 11 | CJ052501/01 | [ ] |  | [ ] |  |
| 12 | CJ062501/2 | [ ] |  | [ ] |  |
| 13 | CJ082501/2 | [ ] |  | [ ] |  |
| 14 | GP052501 | [ ] |  | [ ] |  |
| 15 | GP0824_02 | [ ] |  | [ ] |  |
| 16 | GP082501/2 | [ ] |  | [ ] |  |
| 17 | HPA1024_01 | [ ] |  | [ ] |  |
| 18 | J31102501 | [ ] |  | [ ] |  |
| 19 | JD112501 | [ ] |  | [ ] |  |
| 20 | OPM1024_02 | [ ] |  | [ ] |  |
| 21 | OPM122501 | [ ] |  | [ ] |  |
| 22 | ACC102501 | [ ] |  | [ ] |  |
| 23 | BSS052501 | [ ] |  | [ ] |  |
| 24 | CF102501 | [ ] |  | [ ] |  |
| 25 | CJ062501/1 | [ ] |  | [ ] |  |
| 26 | CJ082501/1 | [ ] |  | [ ] |  |
| 27 | CJ092501 | [ ] |  | [ ] |  |
| 28 | GP072501/2 | [ ] |  | [ ] |  |
| 29 | GP0824_03 | [ ] |  | [ ] |  |
| 30 | GP082501/1 | [ ] |  | [ ] |  |
| 31 | GP092501 | [ ] |  | [ ] |  |
| 32 | GRC102501/2 | [ ] |  | [ ] |  |
| 33 | HPA052501 | [ ] |  | [ ] |  |
| 34 | KC102501 | [ ] |  | [ ] |  |
| 35 | PM112501 | [ ] |  | [ ] |  |
| 36 | PUM102501 | [ ] |  | [ ] |  |
| 37 | SCR112501 | [ ] |  | [ ] |  |
| 38 | WC082501 | [ ] |  | [ ] |  |
| 39 | FB012602 | [ ] |  | [ ] |  |
| 40 | GG012603 | [ ] |  | [ ] |  |
| 41 | SCR012603 | [ ] |  | [ ] |  |
| 42 | CC012603 | [ ] |  | [ ] |  |
| 43 | FB012601/1 | [ ] |  | [ ] |  |
| 44 | JD012603/01 | [ ] |  | [ ] |  |
| 45 | JD012603/02 | [ ] |  | [ ] |  |
| 46 | JD012603/02V | [ ] |  | [ ] |  |

Потпис за делот C | Sign-off for section C

| Улога ¦ Role | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Извршил и внел сурови податоци (оператор/аналитичар) ¦ Executed & entered raw data (Operator/Analyst) |  |  |  |
| Проверил и одобрил овој запис (Раководител на КК) ¦ Checked & approved this record (QC Department Manager) |  |  |  |

# D.  МЕРЕЊА И РЕЗУЛТАТИ ПО ТЕСТ ПОРЦИЈА  |  Weighings and Results per Test Portion

| № | Серија ¦ Batch | Сад бр. ¦ Bottle No. | m_B g | G1 g | m₀ g | G2 (24 h) g | G2 (следно) ¦ G2 (next) g | Δ mg | m₁ g | ГпС % ¦ LoD % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BG1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BSS1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | GG1024_01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | HPA1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | OPM1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | GG1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PM092501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | MB0824_05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | OMP1024_01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | OPM1024_03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CJ052501/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CJ062501/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CJ082501/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | GP052501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | GP0824_02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | GP082501/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | HPA1024_01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | J31102501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | JD112501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | OPM1024_02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | OPM122501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ACC102501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | BSS052501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CF102501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CJ062501/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CJ082501/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CJ092501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | GP072501/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | GP0824_03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | GP082501/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | GP092501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | GRC102501/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | HPA052501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KC102501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | PM112501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | PUM102501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | SCR112501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | WC082501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | FB012602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | GG012603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SCR012603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CC012603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | FB012601/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | JD012603/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | JD012603/02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | JD012603/02V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

m_B = празен претходно исушен сад; G1 = сад + примерок пред сушење; m₀ = G1 − m_B; G2 = сад + примерок по сушење (40 °C · 20 ± 2 mbar над молекуларно сито R, ладење најмалку 30 min во ексикатор пред секое мерење); m₁ = G2 − m_B со последното G2; ГпС % = (m₀ − m₁) ÷ m₀ × 100. Константна маса: две последователни мерења се разликуваат за не повеќе од 0,5 mg (Δ); ако не, сушењето продолжува и мерењата се внесуваат во табелата подолу. Една порција по серија: нејзиниот ГпС е резултатот на серијата. Резултат надвор од спецификација → QCSOP 014 и дел F.  |  m_B = empty, previously dried bottle; G1 = bottle + sample before drying; m₀ = G1 − m_B; G2 = bottle + sample after drying (40 °C · 20 ± 2 mbar over molecular sieve R, cooled at least 30 min in the desiccator before every weighing); m₁ = G2 − m_B with the last G2; LoD % = (m₀ − m₁) ÷ m₀ × 100. Constant mass: two consecutive weighings differ by not more than 0.5 mg (Δ); if not, drying continues and the weighings go in the table below. One portion per batch: its LoD is the batch result. An out-of-specification result → QCSOP 014 and section F.

Сите мерења (m_B, G1, G2) се на AUW220D; се запишуваат сите прикажани децимали.  |  Every weighing (m_B, G1, G2) is on the AUW220D; every decimal shown is written.

| Дополнителни мерења до константна маса ¦ Further weighings to constant mass |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ред № во табела D ¦ Row No. in table D | G2 g | Δ mg | Датум и час ¦ Date and time | Иниц. ¦ Init. |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

Потпис за делот D (определување) | Sign-off for section D (determination)

| Улога ¦ Role | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Извршил и внел сурови податоци (оператор/аналитичар) ¦ Executed & entered raw data (Operator/Analyst) |  |  |  |
| Проверил и одобрил овој запис (Раководител на КК) ¦ Checked & approved this record (QC Department Manager) |  |  |  |

# E.  РЕЗУЛТАТИ ПО СЕРИЈА  |  Results per Batch

| № | Серија ¦ Batch | P лот ¦ P lot | k | ГпС % ¦ LoD % | Критериум ¦ Criterion | Одговара ¦ Conforms | Сушење од–до ¦ Drying from–to | Иниц. ¦ Init. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BG1024 | — | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 2 | BSS1024 | — | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 3 | GG1024_01 | P050092 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 4 | HPA1024 | — | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 5 | OPM1024 | — | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 6 | GG1024 | — | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 7 | PM092501 | P060062 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 8 | MB0824_05 | P050112 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 9 | OMP1024_01 | P050042 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 10 | OPM1024_03 | P050082 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 11 | CJ052501/01 | P050162 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 12 | CJ062501/2 | P050212 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 13 | CJ082501/2 | P060032 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 14 | GP052501 | P050152 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 15 | GP0824_02 | P050022 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 16 | GP082501/2 | P050322 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 17 | HPA1024_01 | P050052 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 18 | J31102501 | P060152 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 19 | JD112501 | P060212 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 20 | OPM1024_02 | P050062 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 21 | OPM122501 | P060242 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 22 | ACC102501 | P060122 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 23 | BSS052501 | P050192 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 24 | CF102501 | P060132 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 25 | CJ062501/1 | P050222 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 26 | CJ082501/1 | P060022 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 27 | CJ092501 | P060072 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 28 | GP072501/2 | P050302 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 29 | GP0824_03 | P050072 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 30 | GP082501/1 | P050312 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 31 | GP092501 | P060092 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 32 | GRC102501/2 | P060182 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 33 | HPA052501 | P050182 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 34 | KC102501 | P060172 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 35 | PM112501 | P060232 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 36 | PUM102501 | P060112 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 37 | SCR112501 | P060282 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 38 | WC082501 | P060012 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 39 | FB012602 | P060352 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 40 | GG012603 | P060402 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 41 | SCR012603 | P060382 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 42 | CC012603 | P060372 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 43 | FB012601/1 | P060322 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 44 | JD012603/01 | P060362 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 45 | JD012603/02 | P060412 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 46 | JD012603/02V | P060422 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |

Овој резултат го заменува резултатот од PP-QC-SP-002/26-LOD-01 за секоја серија (PP-QC-SP-002/26-DEV-01). Резултатот и датумите на сушење влегуваат во регистарот на сертификати по правилата на бирото за сертификати.  |  This result replaces the PP-QC-SP-002/26-LOD-01 result for every batch (PP-QC-SP-002/26-DEV-01). The result and the drying dates enter the certificate register under the certificate desk's rules.

# F.  ОТСТАПУВАЊА / OOS  |  Deviations / OOS

| № | Серија / порција ¦ Batch / portion | Опис ¦ Description | Дејство ¦ Action | Иниц./датум ¦ Init./date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

„Нема отстапувања | No deviations“ се запишува ако табелата останува празна. Отстапувањата се водат по PP-QA-SOP-003; OOS по QCSOP 014.  |  “No deviations” is written if the table stays empty. Deviations follow PP-QA-SOP-003; OOS follows QCSOP 014.

# G.  ЗАКЛУЧНИ ПОТПИСИ  |  Closing Sign-offs

| Дејство ¦ Action | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Извршил (КК аналитичар) ¦ Executed (QC Analyst) | ____________________ |  |  |
| Прегледал (QA) ¦ Reviewed (QA) | J. Romevska |  |  |
| Одобрил (Раководител КК) ¦ Approved (QC Manager) | B. Nikolov, M.Pharm. (Раководител на КК оддел ¦ QC Department Manager) |  |  |