CERTIFICATE OF ANALYSIS

СЕРТИФИКАТ ЗА АНАЛИЗА

INTERMEDIATE BULK — DRY CANNABIS FLOWER FOR MEDICAL USE

ИНТЕРМЕДИЕР БАЛК — СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА

DOCUMENT ID

КОД НА ДОКУМЕНТ

iCoA-PP_26-118

Issued · Издаден

17.08.2026

P060322

|

FAT BASTARD

PHENOTYPE

ФЕНОТИП

HYBRID

INDICA

SATIVA

CHEMOTYPE

ХЕМОТИП

THC

CBD

PRODUCTION BATCH

№

ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P060322

CULTIVATION BATCH

№

СЕРИЈА НА КУЛТИВАЦИЈА №

FB012601_1

MONOGRAPH

МОНОГРАФИЈА

Ph. Eur. mon. 3028

EXAMINED ON

ИСПИТАНО НА

12.08.2026

PACKAGING

ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

22.05.2026

PRODUCT SPECIFICATION

№

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД №

—

Cannabis flos.

· Ph. Eur. 11.5 mon. 3028 · Intermediate Bulk · Examined on the dried bulk

before primary packaging and prior to sampling for release testing

; issued after review.

Испитано на балата пред примарното

пакување и пред земање примерок за пуштање.

1

IDENTIFICATION A

·

APPEARANCE

ИДЕНТИФ. A · ИЗГЛЕД

COMPENDIAL · VERIFIED · QCSOP 021 v.01

Ph. Eur. mon. 3028 · Description

PRINCIPLE

Принцип

Visual and olfactory examination of the dried

inflorescence against the monograph

description

SAMPLE

Примерок

5.0 g

representative sub-sample, spread on a

white ceramic tray

CONDITIONS

Услови

Standardised lighting > 1 000 lux, D65

illuminant ·

10× hand loupe

ASSESSED

Оценувано

Colour · odour · form · texture and resin ·

bracts · trichome bloom

2

IDENTIFICATION B

·

MICROSCOPY

ИДЕНТИФ. Б · МИКРОСКОПИЈА

COMPENDIAL · VERIFIED · QCSOP 022 v.01

Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

PRINCIPLE

Принцип

Detection of the species’ characteristic

microscopic features — trichome types,

cystoliths and resin — per Ph. Eur. 2.8.23

SAMPLE

Примерок

Powdered drug (355 µm sieve) in

chloral

hydrate R

·

n = 3

preparations

EQUIPMENT

Опрема

Olympus CX43 compound microscope · Cal-

Cert 2026-03 ·

100× / 200× / 400×

CONFIRMATION

Потврда

Cystoliths confirmed by

HCl R

effervescence

under the slide

7

FOREIGN MATTER

СТРАНИ МАТЕРИИ

COMPENDIAL · VERIFIED · QCSOP 005 v.02

Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

PRINCIPLE

Принцип

Foreign matter hand-separated into

categories per Ph. Eur. 2.8.2 and weighed

SAMPLE

Примерок

Representative

50.0 g

, spread on a stainless

tray

EXAMINATION

Испитување

Macroscopic + tactile at

10×

· seeds searched ·

suspect particles dissected

EQUIPMENT

Опрема

Balance Sartorius MSA225P · Cal-Cert 2026-04

· u(m) = 0.0002 g

A

IDENTIFICATION A — MACROSCOPIC EXAMINATION

Идентиф. A — макроскопски

Ph. Eur. mon. 3028 · unaided eye + 10× lens · D65

RESULT

Резултат

Conforms

Одговара

B

IDENTIFICATION B — MICROSCOPIC EXAMINATION

Идентиф. Б — микроскопски

Ph. Eur. 2.8.23 · 100×–400× · chloral hydrate, HCl R

RESULT

Резултат

Conforms

Одговара

C

FOREIGN MATTER

Страни материи

Ph. Eur. 2.8.2 · 25–50 g spread and sorted · 0.0001 g

RESULT

Резултат

Absent

Отсутно

Extracted foreign mass

g · % w/w

Издвоена маса на страни материи

No material extracted to weigh

Нема издвоен материјал

g ·      % — enter mass

внеси измерена маса

Exceeds — > 2.0% w/w

Над границата

№

PARAMETER

Параметар

METHOD

Метода

ACCEPTANCE CRITERIA

Критериум

DISPOSITION

Одлука

1

Identification A · Appearance

Идентиф. A · Изглед

Ph. Eur. mon. 3028 · Description

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

2

Identification B · Microscopy

Идентиф. Б · Микроскопија

Ph. Eur. 2.8.23 · mon. 3028

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

7

Foreign Matter

Страни материи

Ph. Eur. 2.8.2 · mon. 3028

2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves,

no seeds

Conforms

Одговара

CONFORMS

Соодветствува

The tested sample

conforms

to the compendial requirements for

Identification A

,

Identification B

and

Foreign Matter

per Ph. Eur. 11.5 Monograph 3028, general chapters 2.8.23 and

2.8.2 — foreign matter

absent

from the examined portion, against a

2.0% criterion.

marks the outcome recorded for this batch and

the alternatives available to the analyst.

Macroscopic descriptors follow the cultivar’s profile; the microscopic detection set and the foreign-matter conformity statements are the same for every batch. No material was

separated from the examined portion, so there was nothing to weigh; the mass field stays blank until a figure exists. Results relate only to the sample as received; this report may be reproduced only in full. Out-of-specification results

are handled under

QCSOP 014

, and a retention sample is held under

QCSOP 009 / Annex 8

.

Резултатите се однесуваат само на примениот примерок; извештајот се репродуцира само во целост.

ANALYSIS PERFORMED BY

АНАЛИЗИРАЛ

ANALYST

·

QC LABORATORY

|

АНАЛИТИЧАР

Hristina Cekikj

QC Laboratory

DATE · ДАТУМ

17.08.2026

REVIEWED BY

ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER

|

МЕНАЏЕР

ЗА

ОК

Jovana Romevska Cvetkovski

Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ

17.08.2026

APPROVED BY

ОДОБРИЛ

QC MANAGER

|

МЕНАЏЕР

ЗА

КК

Blagoj Nikolov

M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ

17.08.2026

01

CULTIVAR, BATCH & SAMPLE IDENTIFICATION

|

СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРИМЕРОК

02

ANALYTICAL METHODS

|

АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

03

FINDINGS — PER-ANALYSIS OBSERVATION RECORD

|

НАЈДЕНИ РЕЗУЛТАТИ — ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

Colour

Боја

Deep green–brown-green

Темно зелена–кафеава

Discoloured — atypical

Обезбоена — атипична

Green, purple bracts

Зелена, лилеви

Mid-green, amber

Средно зелена

Odour

Мирис

Citrus, sharp

Цитрусен, остар

Earthy, fuel, pungent

Земјан, прониклив

Atypical — musty

Атипичен — мувлосан

Sweet, fruity–berry

Сладок, овошен

Inflorescence form

Форма на соцветие

Compact cymes 1–4 cm

Компактни 1–4 cm

Moderately compact

Умерено компактни

Loose or airy

Растресити

Fragmented

Фрагментирани

Texture & resin

Текстура и смола

Dry, resinous; snaps

Сува, смолна; кршлива

Slightly pliable

Малку еластична

Over-dry, friable

Пресушена, ронлива

Damp — atypical

Влажна — атипична

Bracts & stigmas

Брактеи и стигми

Ovate, dentate

Јајцевидни

Green, immature

Зелени, незрели

Damaged

Оштетени

Trichome bloom (10×)

Трихоми (10×)

Dense, amber

Густи

Moderate

Умерени

Sparse

Слаби

Glandular trichomes —

detected

Жлездени —

детектирани

Detected

Детектирани

Not detected

Нема

Covering trichomes —

detected

Покровни —

детектирани

Not detected

Нема

Detected

Детектирани

Cystoliths · HCl R test

Цистолити · HCl R

Detected + HCl

Со HCl тест

Not detected

Нема

Resin droplets on heads

Смолни капки

Not seen

Нема

Present

Присутни

Plant fibres & vessels

Растителни влакна

Typical of the species

Типични за видот

Not seen

Нема

Foreign tissue or mould

Страно ткиво / мувла

Detected

Детектирано

None detected

Не е детектирано

Stems & stalks > 3 mm

Стебла > 3 mm

None found

Не се најдени

Occasional

Поединечни

Frequent

Чести

Leaves > 1 cm

Лисја > 1 cm

None found

Не се најдени

Occasional

Поединечни

Frequent

Чести

Seeds — whole & broken

Семенки

None found

Не се најдени

Immature only

Само незрели

Mature present

Зрели присутни

Mineral — soil, sand, grit

Минерални

None found

Не се најдени

Dust, brushes off

Прашина

Adherent

Залепени

Animal — insects, parts

Животински

None found

Не се најдени

Fragments only

Само фрагменти

Whole organisms

Цели

Mould or discolouration

Мувла / дисколор.

None observed

Не е забележана

Discolouration

Дисколор.

Mycelium susp.

Сомнеж мицел.

04

RESULTS, ACCEPTANCE CRITERIA & DISPOSITION

|

РЕЗУЛТАТИ, КРИТЕРИУМИ И ОДЛУКА

Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9,

Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia

MK GMP Certified Facility

1

|

1

QCSOP 011 v.02