|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-001. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | CJ1024.; ¦.; Cap Junky.. |  | 23.00 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid INDICA60 : SATIVA40.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; CJ_THC24:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 24.00%. ± 2.40%. (21.60 – 26.39 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_CJ-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; CJ1024.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 23.00 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.05 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 5.91 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 8.4 × 10³ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.036 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.013 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.063 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.006 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-001 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25052 · 26.02.2025 | 3, 4, 5, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 164/0272/25 · 24.02.2025 750/2025 · 27.02.2025 | 9, 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; CJ1024.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-008. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050012.; ¦.; Gorilla Glue.. |  | 15.95 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☐ Hybrid.; ☒ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; GG_THC15:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 15.00%. ± 1.23%. (13.77 – 16.22 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_GG-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050012.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 15.95 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.05 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.88 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 2.1 × 10⁴ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 1.9 × 10⁴ CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | ND |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | ND |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | ND |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | ND |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-009 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25140 · 22.05.2025 | 3, 4, 5, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 472/0863/25 · 22.05.2025 2472/2025 · 30.05.2025 | 9, 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050012.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-009. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050032.; ¦.; Motor Breath.. |  | 18.67 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; MB_THC18:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 18.00%. ± 1.80%. (16.20 – 19.79 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_MB-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050032.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 18.67 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.05 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.01 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.031 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.005 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.011 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | ND |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-010 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25118 · 06.05.2025 | 3, 4, 5, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 406/0744/25 · 05.05.2025 2157/2025 · 07.05.2025 | 9, 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050032.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-016. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050102.; ¦.; Grape Pie.. |  | 20.79 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; GP_THC20:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 20.00%. ± 2.00%. (18.00 – 21.99 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_GP-III_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050102.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 20.79 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.06 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.73 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 4.2 × 10³ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 6 × 10³ CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.026 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.005 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.015 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.005 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-016 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25105 · 17.04.2025 | 3, 4, 5, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 318/0585/25 · 14.04.2025 1767/2025 · 11.04.2025 | 9, 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050102.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-018. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050122.; ¦.; Blue Sunset Sherbet.. | 23.42 %... |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☐ Hybrid.; ☒ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; BSS_THC24:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 24.00%. ± 2.11%. (21.89 – 26.10 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_BSS-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050122.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 23.42 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.06 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.38 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | ND |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | ND |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.112 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | ND |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-089 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25176 · 10.07.2025 | 3, 4, 5, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 626/1127/25 · 02.07.2025 3177/2025 · 26.06.2025 | 9, 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050122.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-019. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050132.; ¦.; Orange Punch Mimosa.. | 14.16 %... |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☐ Hybrid.; ☒ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; OPM_THC14:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 14.00%. ± 1.40%. (12.60 – 15.39 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_OPM-III_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050132.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 14.16 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.04 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 8.28 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 1.2 × 10⁴ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 3.3 × 10⁴ CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | 2.1 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | ND |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | ND |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | ND |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | ND |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-018 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25257 · 05.09.2025 | 3, 4, 5, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 904/1589/25 · 02.09.2025 4157/2025 · 29.08.2025 | 9, 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050132.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-021. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050142.; ¦.; Blue Sunset Sherbet.. | [ — ]... |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☐ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☐ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; [ — ]... |  | Potency Јачина.; [ — ]... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; [ — ]... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050142.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; 09.2025.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; [ — ]... |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | [NT] |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | [ — ] | [NT] |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | [NT] |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | [NT] |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | [NT] |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | [NT] |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | [NT] |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | [NT] |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | [NT] |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | [NT] |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | [NT] |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | [NT] |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-020 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050142.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-023. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050172.; ¦.; Cap Junky.. |  | 14.93 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid INDICA60 : SATIVA40.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; CJ_THC14:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 14.00%. ± 1.40%. (12.60 – 15.39 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_CJ-V_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050172.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 14.93 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.10 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.63 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 9 × 10³ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 6.3 × 10³ CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.02 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | ND |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.042 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | ND |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-022 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25281 · 17.09.2025 | 3, 4, 5, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 947/1685/25 · 17.09.2025 4349/2025 · 15.09.2025 | 9, 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050172.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-026. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050202.; ¦.; Grape Pie.. |  | 24.89 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; GP_THC24:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 24.00%. ± 2.00%. (22.00 – 25.99 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_GP-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050202.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | [NT] |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 24.89 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.17 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 8.19 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 1.3 × 10⁴ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 4.2 × 10³ CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10³ and > 10² CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.077 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.014 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.024 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.011 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-025 · 03.06.2026 | 1, 2, 4, 5, 7, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 1009/1813/25 · 08.10.2025 4762/2025 · 08.10.2025 | 9, 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050202.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-029. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050252.; ¦.; Cap Junky.. |  | 23.70 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid INDICA60 : SATIVA40.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; CJ_THC24:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 24.00%. ± 2.40%. (21.60 – 26.39 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_CJ-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050252.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 23.70 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.09 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 8.22 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 4.5 × 10³ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 3.5 × 10³ CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.013 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.004 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.011 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.002 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-028 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25367 · 28.11.2025 | 3, 4, 5, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 1218/2169/25 · 01.12.2025 5697/2025 · 02.12.2025 | 9, 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050252.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-030. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050262.; ¦.; Wedding Crusher.. |  | 22.11 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; WC_THC22:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 22.00%. ± 1.40%. (20.60 – 23.39 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_WC-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050262.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 22.11 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.06 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 8.94 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 100 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 90 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.023 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.005 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.006 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.01 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-029 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25369 · 28.11.2025 | 3, 4, 5, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 1221/2172/25 · 01.12.2025 5699/2025 · 02.12.2025 | 9, 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050262.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-031. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050272.; ¦.; Permanent Marker.. |  | 10.01 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; PM_THC10:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 10.00%. ± 1.00%. (9.00 – 10.99 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_PM-III_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050272.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 10.01 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.04 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 9.52 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 110 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 200 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.021 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.001 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.012 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.003 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-030 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25368 · 28.11.2025 | 3, 4, 5, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 1220/2171/25 · 01.12.2025 5698/2025 · 02.12.2025 | 9, 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050272.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-033. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050292.; ¦.; Grape Pie.. |  | 21.36 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; GP_THC20:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 20.00%. ± 2.00%. (18.00 – 21.99 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_GP-III_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050292.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 21.36 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.11 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.62 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 6 × 10³ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 6.5 × 10³ CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.028 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.003 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.03 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.025 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-032 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25378 · 12.12.2025 | 3, 4, 5, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 1228/2194/25 · 05.12.2025 5886/2025 · 12.12.2025 | 9, 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050292.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-041. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P060052.; ¦.; Apple and Banana.. |  | 16.93 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; AB_THC18:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 18.00%. ± 1.80%. (16.20 – 19.79 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_AB-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P060052.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 16.93 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.07 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.77 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.05 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | ND |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | ND |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.003 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-040 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК26005 · 21.01.2026 | 3, 4, 5, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 7/0010/26 · 20.01.2026 84/2026 · 02.02.2026 | 9, 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P060052.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-046. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P060102.; ¦.; Wedding Cake.. |  | [ — ]... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☐ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☐ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; [ — ]... |  | Potency Јачина.; [ — ]... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; [ — ]... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P060102.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; 02.2026.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; [ — ]... |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | [NT] |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | [ — ] | [NT] |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.8 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | [NT] |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | [NT] |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | [NT] |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.078 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | ND |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.087 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | ND |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-045 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 329/2026 · 11.02.2026 | 10, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 031-3-ГС/26 · 12.02.2026 | 8 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P060102.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-050. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P060142.; ¦.; Grapes And Cream.. |  | [ — ]... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☐ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☐ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; [ — ]... |  | Potency Јачина.; [ — ]... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; [ — ]... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P060142.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; 02.2026.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; [ — ]... |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | [NT] |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | [ — ] | [NT] |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | [NT] |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | [NT] |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | [NT] |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | [NT] |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | [NT] |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | [NT] |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | [NT] |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | [NT] |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | [NT] |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | [NT] |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-049 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P060142.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-052. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | SJ102501.; ¦.; Sleepy Joe.. |  | 11.20 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; SJ_THC12:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 12.00%. ± 1.00%. (11.00 – 12.99 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_SJ-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; SJ102501.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 11.20 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 7.8 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | [NT] |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | [NT] |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | [NT] |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | [NT] |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | [NT] |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | [NT] |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | [NT] |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | [NT] |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-055 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 1065/2026 · 11.03.2026 | 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 051-3-К/26 · 04.03.2026 051-3-ГС/26 · 02.03.2026 | 3, 4, 5, 6, 8 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; SJ102501.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-055. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | SJ112501.; ¦.; Sleepy Joe.. |  | 9.20 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; SJ_THC10:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 10.00%. ± 1.00%. (9.00 – 10.99 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_SJ-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; SJ112501.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 9.20 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.7 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | [NT] |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | [NT] |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | [NT] |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | ND |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | ND |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | ND |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | ND |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-058 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 1061/2026 · 09.03.2026 | 10, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 051-2-К/26 · 04.03.2026 051-2-ГС/26 · 02.03.2026 | 3, 4, 5, 6, 8 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; SJ112501.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-056. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | J31112501.; ¦.; Jokerz 31.. |  | 25.27 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid INDICA70 : SATIVA30.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; J31_THC26:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 26.00%. ± 1.80%. (24.20 – 27.79 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_J31-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; J31112501.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 25.27 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 8.4 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | [NT] |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | [NT] |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | [NT] |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | 2.1 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | ND |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | ND |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | ND |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | ND |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-059 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 1057/2026 · 09.03.2026 | 10, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 051-5-К/26 · 04.03.2026 051-5-ГС/26 · 02.03.2026 | 3, 4, 5, 6, 8 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; J31112501.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-058. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | OPM112501.; ¦.; Orange Punch Mimosa.. | 8.00 %... |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☐ Hybrid.; ☒ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; OPM_THC8:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 8.00%. ± 0.80%. (7.20 – 8.79 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_OPM-V_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; OPM112501.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 8.00 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.02 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 8.06 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | [NT] |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | [NT] |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | [NT] |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | ND |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | ND |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | ND |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | ND |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-061 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК26031 · 05.03.2026 | 3, 4, 5, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 1062/2026 · 11.03.2026 | 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; OPM112501.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-061. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | GG112501.; ¦.; Gorilla Glue.. |  | 17.94 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☐ Hybrid.; ☒ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; GG_THC18:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 18.00%. ± 1.77%. (16.23 – 19.76 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_GG-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; GG112501.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 17.94 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.08 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.31 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 5.1 × 10³ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 4.5 × 10³ CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10² and > 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.033 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.0154 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.0272 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.0146 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-064 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК26061 · 11.05.2026 | 3, 4, 5, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 304/0548/26 · 28.04.2026 2358/2026 · 29.04.2026 | 9, 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; GG112501.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-062. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | J31122501.; ¦.; Jokerz 31.. |  | 19.84 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid INDICA70 : SATIVA30.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; J31_THC22:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 22.00%. ± 2.20%. (19.80 – 24.19 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_J31-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; J31122501.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 19.84 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 10.3 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 850 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 370 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10² and > 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | 2.5 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | ND |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | ND |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | ND |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | ND |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-072 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 231/0394/26 · 07.04.2026 Racno trimiran cvet 1628/2026 · 23.04.2026 | 9, 10, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 100-2-К/26 · 09.04.2026 100-2-ГС/26 · 09.04.2026 | 3, 4, 5, 6, 8 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; J31122501.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-063. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | CC112501.; ¦.; Cash Cow.. |  | 13.35 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid INDICA70 : SATIVA30.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; CC_THC14:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 14.00%. ± 1.35%. (12.65 – 15.34 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_CC-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; CC112501.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 13.35 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.04 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 7.39 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 3.8 × 10³ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 2.7 × 10³ CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10³ and > 10² CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.0289 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.0119 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.016 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.0102 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-073 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК26068 · 11.05.2026 | 3, 4, 5, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 311/0555/26 · 28.04.2026 2359/2026 · 29.04.2026 | 9, 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; CC112501.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-065. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | FB112501.; ¦.; Fat Bastard.. |  | 16.69 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; FB_THC18:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 18.00%. ± 1.80%. (16.20 – 19.79 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_FB-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; FB112501.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 16.69 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.05 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.09 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 3.9 × 10³ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 2.4 × 10³ CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.0215 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.0108 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.0199 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.0078 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-075 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК26066 · 11.05.2026 | 3, 4, 5, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 312/0556/26 · 28.04.2026 2357/2026 · 29.04.2026 | 9, 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; FB112501.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-066. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | GG012601.; ¦.; Gorilla Glue.. |  | 15.35 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☐ Hybrid.; ☒ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; GG_THC15:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 15.00%. ± 1.23%. (13.77 – 16.22 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_GG-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; GG012601.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 15.35 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.06 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.13 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 1 × 10⁴ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 1 × 10⁴ CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.0227 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.0179 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.0163 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.031 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-076 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК26062 · 11.05.2026 | 3, 4, 5, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 310/0554/26 · 28.04.2026 2364/2026 · 30.04.2026 | 9, 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; GG012601.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-067. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | JD012601.; ¦.; Jelly Donuts.. |  | 18.16 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid SATIVA60 : INDICA40.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; JD_THC18:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 18.00%. ± 1.80%. (16.20 – 19.79 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_JD-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; JD012601.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 18.16 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.06 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.68 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 1.9 × 10³ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 2.4 × 10³ CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.0739 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.0166 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.0136 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.0322 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-077 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК26064 · 11.05.2026 | 3, 4, 5, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 309/0553/26 · 28.04.2026 2363/2026 · 30.04.2026 | 9, 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; JD012601.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-073. Issued · Издаден 06.06.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P060342.; ¦.; Scrambler.. |  | [ — ]... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☐ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☐ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; [ — ]... |  | Potency Јачина.; [ — ]... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; [ — ]... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P060342.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; 05.2026.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; [ — ]... |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | [NT] |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | [ — ] | [NT] |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | [NT] |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | [NT] |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | [NT] |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | [NT] |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | [NT] |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | [NT] |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | [NT] |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | [NT] |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | [NT] |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | [NT] |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | [NT] |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-088 · 03.06.2026 | 1, 2, 7 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P060342.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 06.06.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-075. Issued · Издаден 07.07.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | FB012603V.; ¦.; Fat Bastard.. |  | 18.29 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; FB_THC18:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 18.00%. ± 1.80%. (16.20 – 19.79 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_FB-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; FB012603V.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 18.29 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.16 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | 0.06 % |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.36 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | [NT] |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | [NT] |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | [NT] |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.029 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.038 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.044 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.012 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | < 0.01 mg/kg |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК26110 · 30.06.2026 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 3663/2026 · 22.06.2026 | 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; FB012603V.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 07.07.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 07.07.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-079. Issued · Издаден 07.07.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | FB012603.; ¦.; Fat Bastard.. |  | 20.83 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; FB_THC22:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 22.00%. ± 2.20%. (19.80 – 24.19 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_FB-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; FB012603.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 20.83 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.21 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | 0.06 % |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 7.04 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | [NT] |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | [NT] |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | [NT] |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.234 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.04 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.056 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.034 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | < 0.01 mg/kg |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК26112 · 30.06.2026 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 3661/2026 · 22.06.2026 | 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; FB012603.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 07.07.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 07.07.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-080. Issued · Издаден 13.07.2026.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | SCR022601.; ¦.; Scrambler.. |  | 21.92 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; SCR_THC22:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 22.00%. ± 2.20%. (19.80 – 24.19 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_SCR-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; SCR022601.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 21.92 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.19 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | 0.06 % |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 7.06 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | [NT] |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | [NT] |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | [NT] |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.054 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.035 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.058 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.009 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | < 0.01 mg/kg |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК26116 · 06.07.2026 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 3657/2026 · 22.06.2026 | 10, 11, 12 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; SCR022601.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 13.07.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 13.07.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-136. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-041 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P060052.; ¦.; Apple and Banana.. |  | 22.97 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; AB_THC22:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 22.00%. ± 2.20%. (19.80 – 24.19 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_AB-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P060052.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 22.97 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.77 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.05 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | ND |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | ND |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.003 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-175 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК26005 · 21.01.2026 | 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 552/1083/26 · 01.09.2026 84/2026 · 02.02.2026 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-30-К/26 · 11.09.2026 227-30-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P060052.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-137. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-018 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050122.; ¦.; Blue Sunset Sherbet.. | 26.10 %... |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☐ Hybrid.; ☒ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; BSS_THC28:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 28.00%. ± 1.93%. (26.07 – 29.92 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_BSS-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050122.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 26.10 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | 0.20 % |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.38 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 10 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 20 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | ND |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | ND |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.112 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | ND |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-176 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25176 · 10.07.2025 | 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 561/1092/26 · 01.09.2026 3177/2025 · 26.06.2025 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-29-К/26 · 11.09.2026 227-29-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050122.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-138. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-021 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050142.; ¦.; Blue Sunset Sherbet.. | 26.69 %... |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☐ Hybrid.; ☒ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; BSS_THC28:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 28.00%. ± 1.93%. (26.07 – 29.92 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_BSS-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050142.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; 09.2025.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 26.69 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | [NT] |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | [NT] |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | [NT] |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | [NT] |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | [NT] |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | [NT] |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-155 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 559/1090/26 · 01.09.2026 | 9 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-1-К/26 · 11.09.2026 227-1-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050142.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-139. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-063 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | CC112501.; ¦.; Cash Cow.. |  | 16.36 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid INDICA70 : SATIVA30.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; CC_THC17:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 17.00%. ± 1.65%. (15.35 – 18.64 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_CC-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; CC112501.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 16.36 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 7.39 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 1.6 × 10³ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 1 × 10³ CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10³ and > 10² CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.0289 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.0119 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.016 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.0102 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-177 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК26068 · 11.05.2026 | 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 543/1074/26 · 31.08.2026 2359/2026 · 29.04.2026 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-25-К/26 · 11.09.2026 227-25-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; CC112501.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-140. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-023 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050172.; ¦.; Cap Junky.. |  | 21.30 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid INDICA60 : SATIVA40.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; CJ_THC20:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 20.00%. ± 1.60%. (18.40 – 21.59 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_CJ-III_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050172.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 21.30 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.63 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.02 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | ND |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.042 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | ND |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-178 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25281 · 17.09.2025 | 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 558/1089/26 · 01.09.2026 4349/2025 · 15.09.2025 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-28-К/26 · 11.09.2026 227-28-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050172.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-141. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-029 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050252.; ¦.; Cap Junky.. |  | 28.18 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid INDICA60 : SATIVA40.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; CJ_THC28:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 28.00%. ± 1.60%. (26.40 – 29.59 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_CJ-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050252.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 28.18 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 8.22 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.013 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.004 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.011 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.002 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-179 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25367 · 28.11.2025 | 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 556/1087/26 · 01.09.2026 5697/2025 · 02.12.2025 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-27-К/26 · 11.09.2026 227-27-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050252.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-142. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-001 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | CJ1024.; ¦.; Cap Junky.. |  | 28.12 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid INDICA60 : SATIVA40.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; CJ_THC28:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 28.00%. ± 1.60%. (26.40 – 29.59 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_CJ-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; CJ1024.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 28.12 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | 0.20 % |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 5.91 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 10 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.036 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.013 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.063 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.006 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-180 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25052 · 26.02.2025 | 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 565/1096/26 · 01.09.2026 750/2025 · 27.02.2025 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-26-К/26 · 11.09.2026 227-26-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; CJ1024.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-143. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-079 of 07.07.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | FB012603.; ¦.; Fat Bastard.. |  | 20.00 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; FB_THC22:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 22.00%. ± 2.20%. (19.80 – 24.19 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_FB-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; FB012603.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 20.00 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | 0.21 % |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 7.04 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 9.8 × 10³ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 2.5 × 10³ CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10² and > 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.234 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.04 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.056 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.034 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | < 0.01 mg/kg |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК26112 · 30.06.2026 | 1, 2, 7, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 537/1068/26 · 31.08.2026 3661/2026 · 22.06.2026 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-24-К/26 · 11.09.2026 227-24-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; FB012603.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-144. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-075 of 07.07.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | FB012603V.; ¦.; Fat Bastard.. |  | 19.31 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; FB_THC18:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 18.00%. ± 1.80%. (16.20 – 19.79 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_FB-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; FB012603V.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 19.31 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.36 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 2.9 × 10³ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 2.5 × 10³ CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.029 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.038 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.044 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.012 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | < 0.01 mg/kg |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК26110 · 30.06.2026 | 1, 2, 7, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 538/1069/26 · 31.08.2026 3663/2026 · 22.06.2026 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-23-К/26 · 11.09.2026 227-23-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; FB012603V.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-145. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-065 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | FB112501.; ¦.; Fat Bastard.. |  | 18.75 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; FB_THC18:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 18.00%. ± 1.80%. (16.20 – 19.79 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_FB-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; FB112501.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 18.75 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.09 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 3 × 10³ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 5.2 × 10² CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10² and > 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.0215 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.0108 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.0199 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.0078 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-183 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК26066 · 11.05.2026 | 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 542/1073/26 · 31.08.2026 2357/2026 · 29.04.2026 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-22-К/26 · 11.09.2026 227-22-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; FB112501.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-146. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-066 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | GG012601.; ¦.; Gorilla Glue.. |  | 19.16 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☐ Hybrid.; ☒ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; GG_THC18:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 18.00%. ± 1.77%. (16.23 – 19.76 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_GG-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; GG012601.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 19.16 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.13 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 2.2 × 10³ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 2.1 × 10³ CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.0227 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.0179 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.0163 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.031 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-184 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК26062 · 11.05.2026 | 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 541/1072/26 · 31.08.2026 2364/2026 · 30.04.2026 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-21-К/26 · 11.09.2026 227-21-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; GG012601.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-147. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-008 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050012.; ¦.; Gorilla Glue.. |  | 17.76 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☐ Hybrid.; ☒ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; GG_THC18:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 18.00%. ± 1.77%. (16.23 – 19.76 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_GG-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050012.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 17.76 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | 0.26 % |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.88 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | ND |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | ND |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | ND |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | ND |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-165 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25140 · 22.05.2025 | 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 564/1095/26 · 01.09.2026 2472/2025 · 30.05.2025 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-19-К/26 · 11.09.2026 227-19-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050012.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-148. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-061 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | GG112501.; ¦.; Gorilla Glue.. |  | 18.64 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☐ Hybrid.; ☒ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; GG_THC18:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 18.00%. ± 1.77%. (16.23 – 19.76 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_GG-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; GG112501.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 18.64 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.31 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 5 × 10³ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 1.1 × 10³ CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10³ and > 10² CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.033 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.0154 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.0272 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.0146 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-166 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК26061 · 11.05.2026 | 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 545/1076/26 · 31.08.2026 2358/2026 · 29.04.2026 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-20-К/26 · 11.09.2026 227-20-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; GG112501.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-149. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-026 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050202.; ¦.; Grape Pie.. |  | 25.97 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; GP_THC24:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 24.00%. ± 2.00%. (22.00 – 25.99 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_GP-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050202.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 25.97 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 8.19 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | [NT] |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | < 2 µg/kg |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | [NT] |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.077 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.014 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.024 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.011 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-167 · 24.08.2026 iCoA-PP_26-025 · 03.06.2026 | 1, 2, 7, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 557/1088/26 · 01.09.2026 4762/2025 · 08.10.2025 | 9, 10, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-18-К/26 · 11.09.2026 | 3, 4, 5, 6 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050202.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-150. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-033 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050292.; ¦.; Grape Pie.. |  | 26.54 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; GP_THC28:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 28.00%. ± 2.00%. (26.00 – 29.99 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_GP-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050292.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 26.54 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.62 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.028 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.003 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.03 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.025 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-168 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25378 · 12.12.2025 | 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 553/1084/26 · 01.09.2026 5886/2025 · 12.12.2025 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-17-К/26 · 11.09.2026 227-17-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050292.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-151. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-016 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050102.; ¦.; Grape Pie.. |  | 28.68 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; GP_THC28:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 28.00%. ± 2.00%. (26.00 – 29.99 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_GP-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050102.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 28.68 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | 0.25 % |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.73 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 50 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.026 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.005 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.015 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.005 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-156 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25105 · 17.04.2025 | 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 562/1093/26 · 01.09.2026 1767/2025 · 11.04.2025 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-2-К/26 · 11.09.2026 227-2-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050102.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-152. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-050 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P060142.; ¦.; Grapes And Cream.. |  | 7.50 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; GRC_THC8:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 8.00%. ± 0.80%. (7.20 – 8.79 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_GRC-III_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P060142.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; 02.2026.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 7.50 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | [NT] |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 10 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | [NT] |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | [NT] |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | [NT] |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | [NT] |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | [NT] |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-169 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 550/1081/26 · 01.09.2026 | 9 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-16-К/26 · 11.09.2026 227-16-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P060142.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-153. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-056 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | J31112501.; ¦.; Jokerz 31.. |  | 23.85 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid INDICA70 : SATIVA30.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; J31_THC22:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 22.00%. ± 2.20%. (19.80 – 24.19 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_J31-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; J31112501.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 23.85 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 8.4 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 4.4 × 10² CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 8.6 × 10² CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10² and > 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | ND |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | ND |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | ND |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | ND |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-170 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 547/1078/26 · 31.08.2026 1057/2026 · 09.03.2026 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-14-К/26 · 11.09.2026 051-5-ГС/26 · 02.03.2026 227-14-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 8, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; J31112501.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-154. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-062 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | J31122501.; ¦.; Jokerz 31.. |  | 24.48 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid INDICA70 : SATIVA30.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; J31_THC26:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 26.00%. ± 1.80%. (24.20 – 27.79 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_J31-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; J31122501.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 24.48 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 10.3 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 1 × 10³ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 1.7 × 10² CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10³ and > 10² CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | ND |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | ND |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | ND |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | ND |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-171 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 544/1075/26 · 31.08.2026 1628/2026 · 23.04.2026 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-13-К/26 · 11.09.2026 100-2-ГС/26 · 09.04.2026 227-13-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 8, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; J31122501.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-155. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-067 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | JD012601.; ¦.; Jelly Donuts.. |  | 19.99 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid SATIVA60 : INDICA40.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; JD_THC22:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 22.00%. ± 2.20%. (19.80 – 24.19 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_JD-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; JD012601.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 19.99 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.68 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 2.2 × 10³ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 1.7 × 10³ CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.0739 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.0166 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.0136 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.0322 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-172 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК26064 · 11.05.2026 | 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 540/1071/26 · 31.08.2026 2363/2026 · 30.04.2026 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-15-К/26 · 11.09.2026 227-15-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; JD012601.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-156. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-009 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050032.; ¦.; Motor Breath.. |  | 17.57 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; MB_THC18:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 18.00%. ± 1.80%. (16.20 – 19.79 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_MB-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050032.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 17.57 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.01 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.031 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.005 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.011 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | ND |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-173 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25118 · 06.05.2025 | 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 563/1094/26 · 01.09.2026 2157/2025 · 07.05.2025 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-12-К/26 · 11.09.2026 227-12-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050032.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-157. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-019 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050132.; ¦.; Orange Punch Mimosa.. | 17.83 %... |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☐ Hybrid.; ☒ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; OPM_THC17:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 17.00%. ± 1.60%. (15.40 – 18.59 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_OPM-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050132.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 17.83 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 8.28 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | ND |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | ND |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | ND |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | ND |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-174 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25257 · 05.09.2025 | 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 560/1091/26 · 01.09.2026 4157/2025 · 29.08.2025 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-11-К/26 · 11.09.2026 227-11-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050132.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-158. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-058 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | OPM112501.; ¦.; Orange Punch Mimosa.. | 9.73 %... |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☐ Hybrid.; ☒ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; OPM_THC10:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 10.00%. ± 1.00%. (9.00 – 10.99 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_OPM-IV_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; OPM112501.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 9.73 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 8.06 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 10 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | ND |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | ND |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | ND |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | ND |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-157 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК26031 · 05.03.2026 | 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 546/1077/26 · 31.08.2026 1062/2026 · 11.03.2026 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-10-К/26 · 11.09.2026 227-10-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; OPM112501.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-159. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-031 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050272.; ¦.; Permanent Marker.. |  | 12.77 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; PM_THC12:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 12.00%. ± 1.00%. (11.00 – 12.99 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_PM-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050272.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 12.77 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 9.52 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.021 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.001 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.012 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.003 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-158 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25368 · 28.11.2025 | 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 554/1085/26 · 01.09.2026 5698/2025 · 02.12.2025 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-9-К/26 · 11.09.2026 227-9-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050272.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-160. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-073 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P060342.; ¦.; Scrambler.. |  | 22.40 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; SCR_THC22:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 22.00%. ± 2.20%. (19.80 – 24.19 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_SCR-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P060342.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; 05.2026.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 22.40 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | [NT] |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 8.3 × 10³ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 5.3 × 10³ CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | [NT] |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | [NT] |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | [NT] |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | [NT] |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | [NT] |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-159 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 539/1070/26 · 31.08.2026 | 9 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-8-К/26 · 11.09.2026 227-8-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P060342.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-161. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-080 of 13.07.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | SCR022601.; ¦.; Scrambler.. |  | 16.68 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; SCR_THC18:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 18.00%. ± 1.80%. (16.20 – 19.79 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_SCR-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; SCR022601.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 16.68 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 7.06 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 1.7 × 10³ CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 5.6 × 10² CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.054 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.035 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.058 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.009 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | < 0.01 mg/kg |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК26116 · 06.07.2026 | 1, 2, 7, 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 536/1067/26 · 31.08.2026 3657/2026 · 22.06.2026 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-7-К/26 · 11.09.2026 227-7-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; SCR022601.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-162. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-052 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | SJ102501.; ¦.; Sleepy Joe.. |  | 10.61 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; SJ_THC10:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 10.00%. ± 1.00%. (9.00 – 10.99 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_SJ-II_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; SJ102501.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 10.61 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 7.8 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | 5.2 × 10² CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | 4.3 × 10² CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | [NT] |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | [NT] |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | [NT] |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | [NT] |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-161 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 549/1080/26 · 31.08.2026 1065/2026 · 11.03.2026 | 9, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-6-К/26 · 11.09.2026 051-3-ГС/26 · 02.03.2026 227-6-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 8, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; SJ102501.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-163. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-055 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | SJ112501.; ¦.; Sleepy Joe.. |  | 11.27 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; SJ_THC12:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 12.00%. ± 1.00%. (11.00 – 12.99 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_SJ-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; SJ112501.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 11.27 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.7 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | [NT] |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | [NT] |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | [NT] |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | [NT] |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | ND |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | ND |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | ND |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | ND |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма. [NT] not tested — the determination was not performed in this testing round ¦ не е тестирано — определувањето не е извршено во овој круг на испитување.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-162 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 1061/2026 · 09.03.2026 | 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-5-К/26 · 11.09.2026 051-2-ГС/26 · 02.03.2026 227-5-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 8, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; SJ112501.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-164. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-030 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P050262.; ¦.; Wedding Crusher.. |  | 25.37 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; WC_THC26:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 26.00%. ± 2.60%. (23.40 – 28.59 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_WC-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P050262.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; —.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 25.37 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 8.94 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.023 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | 0.005 mg/kg |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.006 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | 0.01 mg/kg |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-163 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| UKIM Faculty of Pharmacy — Center for Natural Products · ISO/IEC 17025:2017 УКИМ ФФ — Центар за Природни Производи ¦ LT-083 (IARM) Mother Theresa 47, 1000 Skopje, MK | ППК25369 · 28.11.2025 | 8 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 555/1086/26 · 01.09.2026 5699/2025 · 02.12.2025 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-3-К/26 · 11.09.2026 227-3-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P050262.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Certificate of Quality. Сертификат за квалитет. Intermediate Bulk — Dry Cannabis Flower for Medical Use. Интермедиер балк — сув цвет од канабис за медицинска употреба.. |  | Document ID Код на документ. CoQ-PP_26-165. Issued · Издаден 21.09.2026. (supersedes CoQ-PP_26-046 of 06.06.2026).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01 Cultivar, Batch & Product Identification Сорта, серија и идентификација на производ

|  | P060102.; ¦.; Wedding Cake.. |  | 25.15 %... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Phenotype Фенотип.; ☒ Hybrid.; ☐ Indica.; ☐ Sativa... |  | Chemotype Хемотип.; ☒ THC.; ☐ CBD... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Product Code Код на производ.; WED_THC26:CBD1.. |  | Potency Јачина.; 26.00%. ± 2.60%. (23.40 – 28.59 %)... |  | Specification Reference Референца на спецификација.; QCSP_001_WED-I_v.01.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Production Batch № Производна серија №.; P060102.. |  | Manufacture Date Датум на производство.; —.. |  | Packaging Date Датум на пакување.; 02.2026.. |  | Manufacturer Производител.; PURELY PLANT DOOEL Пјурли Плант ДООЕЛ Kojlija, Petrovec-Skopje, MK.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Contact Packaging Контактно пакување.; TRIPLEX ALU BAG Триплекс алу кеса PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%.. |  | Dosage Form Дозажна форма.; DRY CANNABIS FLOWER Сув цвет од канабис Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028).. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

02 Consolidated Analytical Results Консолидирани аналитички резултати

| № | Parameter ¦ Параметар | Method ¦ Метод | Acc. Criteria ¦ Критериум | Result ¦ Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identification A, Appearance Идентиф. A, Изглед · Макроскопски | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 2 | Identification B Идентиф. Б · Микроскопски | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 3 | Identification C Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph | Conforms Одговара |
| 4 | Assay — Total Δ9-THC* Анализа — вкупен Δ⁹-THC | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) THC + THCA × 0.877 | Per Section 01 ¦ Согласно Погл. 01 | 25.15 % |
| 5 | Assay — Total CBD* Анализа — вкупен CBD | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBD + CBDA × 0.877 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 6 | Total CBN* Вкупен CBN | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) CBN + CBNA × 0.876 | ≤ 1.0%, w/w | < LOQ |
| 7 | Foreign Matter Страни материи | Ph. Eur. 2.8.2 In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds ≤ 2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no seeds | Conforms Одговара |
| 8 | Loss on Drying Губиток при сушење | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% | 6.8 % |
| 9 | Microbiological Purity Микробиолошка Чистота · Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C |  |  |  |
|  | TAMC ¦ Вкупен аеробен микробен број | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 105 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | TYMC ¦ Вкупен број квасци/мувли | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Bile-tolerant gram-neg. ¦ Жолчно-толерантни грам-нег. | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ 104 CFU/g | < 10 CFU/g |
|  | Salmonella ¦ Салмонела | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / 25 g | Absent Отсутна |
|  | Escherichia coli ¦ Ешерихиџа коли | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / 1 g | Absent Отсутна |
| 10 | Mycotoxins Микотоксини · Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD) |  |  |  |
|  | Aflatoxin B1 ¦ Афлатоксин B₁ | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 2 µg/kg | ND |
|  | Aflatoxins ∑ ¦ Афлатоксини ∑ (B1+B2+G1+G2) | Ph. Eur. 2.8.18 | ≤ 4 µg/kg | ND |
|  | Ochratoxin A ¦ Охратоксин A | Ph. Eur. 2.8.22 | ≤ 20 µg/kg | ND |
| 11 | Heavy Metals Тешки метали · Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) |  |  |  |
|  | Lead (Pb) ¦ Олово | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.5 mg/kg | 0.078 mg/kg |
|  | Cadmium (Cd) ¦ Кадмиум | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.3 mg/kg | ND |
|  | Arsenic (As) ¦ Арсен | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.2 mg/kg | 0.087 mg/kg |
|  | Mercury (Hg) ¦ Жива | Ph. Eur. 2.4.27 | ≤ 0.1 mg/kg | ND |
| 12 | Pesticide Residues Остатоци од пестициди | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ per Ph. Eur. 2.8.13 | ND |

* Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29) ¦ Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

03 Laboratory & Certificate Cross-Reference Лаборатории и вкрстена референца на сертификати

| Laboratory · Accreditation · Location Лабораторија · Акредитација · Локација | CoA Doc. Code, Issued Код на СзА, Издаден | Param. № Пар. № |
| --- | --- | --- |
| Purely Plant QC Department · In-house Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house¦ Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK | iCoA-PP_26-164 · 24.08.2026 | 1, 2, 7 |
| JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017 ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје) ¦ LT-005 (IARM) 50ta Divizija 6, 1000 Skopje, MK | 551/1082/26 · 01.09.2026 329/2026 · 11.02.2026 | 9, 11, 12 |
| Farmahem DOOEL — Laboratory for Instrumental Analysis · ISO/IEC 17025:2017 Фармахем ДООЕЛ — Лаборатoрија за инструментална анализа ¦ LT-020 (IARM) Kisela Voda, 1000 Skopje, MK Kisela Voda, 1000 Skopje, MK | 227-4-К/26 · 11.09.2026 031-3-ГС/26 · 12.02.2026 227-4-М/26 · 16.09.2026 | 3, 4, 5, 6, 8, 10 |

04 QC Conformity Statement Изјава за сообразност од КК

Final QC Testing for Batch № Финално КК испитување на Серија бр..; P060102.; ☒ Conforms to Specification Одговара на спецификацијата.; ☐ Does not conform..

|  | Prepared & Approved by Изготвил и одобрил. QC Manager Менаџер за КК. Blagoj Nikolov. M.Pharm · Drug Quality Control Specialist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  | Reviewed by Прегледал. QA Manager Менаџер за ОК. Jovana Romevska Cvetkovski. Master Pharmacist. Date · Датум.; 21.09.2026... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9, Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia. 1 ¦ 1. |  |
| --- | --- | --- |