CERTIFICATE OF QUALITY

СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИТЕТ

INTERMEDIATE BULK — DRY CANNABIS FLOWER FOR MEDICAL USE

ИНТЕРМЕДИЕР БАЛК — СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА

DOCUMENT ID

КОД НА ДОКУМЕНТ

CoQ-PP_26-052

Issued · Издаден

06.06.2026

P060162

|

SLEEPY JOE

11.20 %

PHENOTYPE

ФЕНОТИП

HYBRID

INDICA

SATIVA

CHEMOTYPE

ХЕМОТИП

THC

CBD

PROCESSING

ОБРАБОТКА

MACHINE

Машинска

HAND

PRODUCT CODE

КОД НА ПРОИЗВОД

SJ_THC12:CBD1

POTENCY

ЈАЧИНА

12.00%

± 1.00%

(11.00 – 12.99 %)

SPECIFICATION REFERENCE

РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА

QCSP_001_SJ-I_v.01

PRODUCTION BATCH

№

ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P060162

MANUFACTURE DATE

ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО

01.2026

PACKAGING DATE

ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

03.2026

MANUFACTURER

ПРОИЗВОДИТЕЛ

PURELY PLANT DOOEL

ПЈУРЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ

Kojlija, Petrovec-Skopje, MK

CONTACT PACKAGING

КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ

TRIPLEX ALU BAG

ТРИПЛЕКС АЛУ КЕСА

PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%

DOSAGE FORM

ДОЗАЖНА ФОРМА

DRY CANNABIS FLOWER

СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС

Cannabis flos.

· Ph. Eur. 11.5 (3028)

№

PARAMETER

|

Параметар

METHOD

|

Метод

ACC. CRITERIA

|

Критериум

RESULT

|

Резултат

1

Identification A, Appearance

Идентиф. A, Изглед · Макроскопски

Ph. Eur. mon. 3028

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

2

Identification B

Идентиф. Б · Микроскопски

Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

3

Identification C

Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC

Ph. Eur. 2.2.29 (3028)

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

4

Assay — Total

9

-THC*

Анализа — вкупен

-THC

Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)

THC + THCA × 0.877

Per Section 01

|

Согласно Погл. 01

11.20 %

5

Assay — Total CBD*

Анализа — вкупен CBD

Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)

CBD + CBDA × 0.877

1.0%, w/w

< LOQ

6

Total CBN*

Вкупен CBN

Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)

CBN + CBNA × 0.876

1.0%, w/w

< LOQ

7

Foreign Matter

Страни материи

Ph. Eur. 2.8.2

In-house · интерна

2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no

seeds

Conforms

Одговара

8

Loss on Drying

Губиток при сушење

Ph. Eur. 2.2.32 (3028)

40 °C, 24 h, 15–25 mbar

12.0%

7.8 %

9

Microbiological Purity

Микробиолошка Чистота

· Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C

TAMC

|

Вкупен аеробен микробен број

Ph. Eur. 2.6.12 cat. C

10

5

CFU/g

1.1 × 10

CFU/g

TYMC

|

Вкупен број квасци/мувли

Ph. Eur. 2.6.12 cat. C

10

4

CFU/g

1.1 × 10

CFU/g

Bile-tolerant gram-neg.

|

Жолчно-толерантни грам-нег.

Ph. Eur. 2.6.31 cat. C

10

4

CFU/g

< 10² and > 10 CFU/g

Salmonella

|

Салмонела

Ph. Eur. 2.6.31 cat. C

Absence / 25 g

Absent

Отсутна

Escherichia coli

|

Ешерихиџа коли

Ph. Eur. 2.6.13 cat. C

Absence / 1 g

Absent

Отсутна

10

Mycotoxins

Микотоксини

· Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD)

Aflatoxin B

1

|

Афлатоксин B

Ph. Eur. 2.8.18

2 µg/kg

n/t

Aflatoxins

|

Афлатоксини

(B

1

+B

2

+G

1

+G

2

)

Ph. Eur. 2.8.18

4 µg/kg

2.6 µg/kg

Ochratoxin A

|

Охратоксин A

Ph. Eur. 2.8.22

20 µg/kg

n/t

11

Heavy Metals

Тешки метали

· Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)

Lead (Pb)

|

Олово

Ph. Eur. 2.4.27

0.5 mg/kg

ND

Cadmium (Cd)

|

Кадмиум

Ph. Eur. 2.4.27

0.3 mg/kg

ND

Arsenic (As)

|

Арсен

Ph. Eur. 2.4.27

0.2 mg/kg

ND

Mercury (Hg)

|

Жива

Ph. Eur. 2.4.27

0.1 mg/kg

ND

12

Pesticide Residues

Остатоци од пестициди

Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS)

LOQ per Ph. Eur. 2.8.13

ND

LABORATORY · ACCREDITATION · LOCATION

Лабораторија · Акредитација · Локација

COA DOC. CODE, ISSUED

Код на СзА, Издаден

PARAM. №

Пар. №

Purely Plant QC Department · In-house

Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house

·

Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK

iCoA-PP_26-052

· 03.06.2026

1, 2, 7

JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017

ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје)

·

LT-005 (IARM)

·

50 Divizija 6, 1000 Skopje, MK

132/0229/26

· 06.03.2026

1065/2026

· 11.03.2026

9

10–12

Farmahem — Laboratory for the Environment · ISO/IEC 17025:2017

Фармахем — Лабораторија за животна средина

·

LT-017 (IARM)

·

Shar Planina 20, Skopje, MK

051-3-К/26

· 04.03.2026

051-3-ГС/26

· 02.03.2026

3–6

8

FINAL QC TESTING FOR BATCH

№

ФИНАЛНО КК ИСПИТУВАЊЕ НА СЕРИЈА БР.

P060162

CONFORMS TO SPECIFICATION

Одговара на спецификацијата

DOES NOT CONFORM

REVIEWED BY

ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER

|

МЕНАЏЕР

ЗА

ОК

Jovana Romevska Cvetkovski

Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ

06.06.2026

PREPARED & APPROVED BY

ИЗГОТВИЛ

И

ОДОБРИЛ

QC MANAGER

|

МЕНАЏЕР

ЗА

КК

Blagoj Nikolov

M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ

06.06.2026

01

CULTIVAR, BATCH & PRODUCT IDENTIFICATION

|

СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД

02

CONSOLIDATED ANALYTICAL RESULTS

|

КОНСОЛИДИРАНИ АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ

03

LABORATORY & CERTIFICATE CROSS-REFERENCE

|

ЛАБОРАТОРИИ И ВКРСТЕНА РЕФЕРЕНЦА НА СЕРТИФИКАТИ

04

QC CONFORMITY STATEMENT

|

ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ ОД КК

*

Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29)

|

Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9,

Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia

1

1

|

CERTIFICATE OF QUALITY

СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИТЕТ

INTERMEDIATE BULK — DRY CANNABIS FLOWER FOR MEDICAL USE

ИНТЕРМЕДИЕР БАЛК — СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА

DOCUMENT ID

КОД НА ДОКУМЕНТ

CoQ-PP_26-162

Issued · Издаден

21.09.2026

(supersedes CoQ-PP_26-052 of 06.06.2026)

P060162

|

SLEEPY JOE

10.61 %

PHENOTYPE

ФЕНОТИП

HYBRID

INDICA

SATIVA

CHEMOTYPE

ХЕМОТИП

THC

CBD

PROCESSING

ОБРАБОТКА

MACHINE

Машинска

HAND

PRODUCT CODE

КОД НА ПРОИЗВОД

SJ_THC10:CBD1

POTENCY

ЈАЧИНА

10.00%

± 1.00%

(9.00 – 10.99 %)

SPECIFICATION REFERENCE

РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА

QCSP_001_SJ-II_v.01

PRODUCTION BATCH

№

ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P060162

MANUFACTURE DATE

ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО

01.2026

PACKAGING DATE

ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

03.2026

MANUFACTURER

ПРОИЗВОДИТЕЛ

PURELY PLANT DOOEL

ПЈУРЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ

Kojlija, Petrovec-Skopje, MK

CONTACT PACKAGING

КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ

TRIPLEX ALU BAG

ТРИПЛЕКС АЛУ КЕСА

PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%

DOSAGE FORM

ДОЗАЖНА ФОРМА

DRY CANNABIS FLOWER

СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС

Cannabis flos.

· Ph. Eur. 11.5 (3028)

№

PARAMETER

|

Параметар

METHOD

|

Метод

ACC. CRITERIA

|

Критериум

RESULT

|

Резултат

1

Identification A, Appearance

Идентиф. A, Изглед · Макроскопски

Ph. Eur. mon. 3028

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

2

Identification B

Идентиф. Б · Микроскопски

Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

3

Identification C

Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC

Ph. Eur. 2.2.29 (3028)

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

4

Assay — Total

9

-THC*

Анализа — вкупен

-THC

Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)

THC + THCA × 0.877

Per Section 01

|

Согласно Погл. 01

10.61 %

5

Assay — Total CBD*

Анализа — вкупен CBD

Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)

CBD + CBDA × 0.877

1.0%, w/w

< LOQ

6

Total CBN*

Вкупен CBN

Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)

CBN + CBNA × 0.876

1.0%, w/w

< LOQ

7

Foreign Matter

Страни материи

Ph. Eur. 2.8.2

In-house · интерна

2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no

seeds

Conforms

Одговара

8

Loss on Drying

Губиток при сушење

Ph. Eur. 2.2.32 (3028)

40 °C, 24 h, 15–25 mbar

12.0%

7.8 %

9

Microbiological Purity

Микробиолошка Чистота

· Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C

TAMC

|

Вкупен аеробен микробен број

Ph. Eur. 2.6.12 cat. C

10

5

CFU/g

5.2 × 10² CFU/g

TYMC

|

Вкупен број квасци/мувли

Ph. Eur. 2.6.12 cat. C

10

4

CFU/g

4.3 × 10² CFU/g

Bile-tolerant gram-neg.

|

Жолчно-толерантни грам-нег.

Ph. Eur. 2.6.31 cat. C

10

4

CFU/g

< 10 CFU/g

Salmonella

|

Салмонела

Ph. Eur. 2.6.31 cat. C

Absence / 25 g

Absent

Отсутна

Escherichia coli

|

Ешерихиџа коли

Ph. Eur. 2.6.13 cat. C

Absence / 1 g

Absent

Отсутна

Pseudomonas aeruginosa

Ph. Eur. 2.6.13 cat. C

Absence / 1 g

Absent

Отсутна

Staphylococcus aureus

Ph. Eur. 2.6.13 cat. C

Absence / 1 g

Absent

Отсутна

10

Mycotoxins

Микотоксини

· Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD)

Aflatoxin B

1

|

Афлатоксин B

Ph. Eur. 2.8.18

2 µg/kg

ND

Aflatoxins

|

Афлатоксини

(B

1

+B

2

+G

1

+G

2

)

Ph. Eur. 2.8.18

4 µg/kg

ND

Ochratoxin A

|

Охратоксин A

Ph. Eur. 2.8.22

20 µg/kg

ND

11

Heavy Metals

Тешки метали

· Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)

Lead (Pb)

|

Олово

Ph. Eur. 2.4.27

0.5 mg/kg

ND

Cadmium (Cd)

|

Кадмиум

Ph. Eur. 2.4.27

0.3 mg/kg

ND

Arsenic (As)

|

Арсен

Ph. Eur. 2.4.27

0.2 mg/kg

ND

Mercury (Hg)

|

Жива

Ph. Eur. 2.4.27

0.1 mg/kg

ND

12

Pesticide Residues

Остатоци од пестициди

Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS)

LOQ per Ph. Eur. 2.8.13

ND

LABORATORY · ACCREDITATION · LOCATION

Лабораторија · Акредитација · Локација

COA DOC. CODE, ISSUED

Код на СзА, Издаден

PARAM. №

Пар. №

Purely Plant QC Department · In-house

Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house

·

Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK

iCoA-PP_26-162

· 24.08.2026

1, 2, 7

JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017

ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје)

·

LT-005 (IARM)

·

50 Divizija 6, 1000 Skopje, MK

549/1080/26

· 31.08.2026

1065/2026

· 11.03.2026

9

11, 12

Farmahem — Laboratory for the Environment · ISO/IEC 17025:2017

Фармахем — Лабораторија за животна средина

·

LT-017 (IARM)

·

Shar Planina 20, Skopje, MK

227-6-К/26

· 11.09.2026

051-3-ГС/26

· 02.03.2026

227-6-М/26

· 16.09.2026

3–6, 10

8

FINAL QC TESTING FOR BATCH

№

ФИНАЛНО КК ИСПИТУВАЊЕ НА СЕРИЈА БР.

P060162

CONFORMS TO SPECIFICATION

Одговара на спецификацијата

DOES NOT CONFORM

REVIEWED BY

ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER

|

МЕНАЏЕР

ЗА

ОК

Jovana Romevska Cvetkovski

Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ

21.09.2026

PREPARED & APPROVED BY

ИЗГОТВИЛ

И

ОДОБРИЛ

QC MANAGER

|

МЕНАЏЕР

ЗА

КК

Blagoj Nikolov

M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ

21.09.2026

01

CULTIVAR, BATCH & PRODUCT IDENTIFICATION

|

СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД

02

CONSOLIDATED ANALYTICAL RESULTS

|

КОНСОЛИДИРАНИ АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ

03

LABORATORY & CERTIFICATE CROSS-REFERENCE

|

ЛАБОРАТОРИИ И ВКРСТЕНА РЕФЕРЕНЦА НА СЕРТИФИКАТИ

04

QC CONFORMITY STATEMENT

|

ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ ОД КК

*

Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29)

|

Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9,

Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia

1

1

|

CERTIFICATE OF QUALITY

СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИТЕТ

INTERMEDIATE BULK — DRY CANNABIS FLOWER FOR MEDICAL USE

ИНТЕРМЕДИЕР БАЛК — СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА

DOCUMENT ID

КОД НА ДОКУМЕНТ

CoQ-PP_26-073

Issued · Издаден

18.09.2026

P060342

|

SCRAMBLER

22.40 %

PHENOTYPE

ФЕНОТИП

HYBRID

INDICA

SATIVA

CHEMOTYPE

ХЕМОТИП

THC

CBD

PROCESSING

ОБРАБОТКА

MACHINE

Машинска

HAND

PRODUCT CODE

КОД НА ПРОИЗВОД

SCR_THC22:CBD1

POTENCY

ЈАЧИНА

22.00%

± 2.20%

(19.80 – 24.19 %)

SPECIFICATION REFERENCE

РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА

QCSP_001_SCR-I_v.01

PRODUCTION BATCH

№

ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P060342

MANUFACTURE DATE

ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО

04.2026

PACKAGING DATE

ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

05.2026

MANUFACTURER

ПРОИЗВОДИТЕЛ

PURELY PLANT DOOEL

ПЈУРЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ

Kojlija, Petrovec-Skopje, MK

CONTACT PACKAGING

КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ

TRIPLEX ALU BAG

ТРИПЛЕКС АЛУ КЕСА

PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%

DOSAGE FORM

ДОЗАЖНА ФОРМА

DRY CANNABIS FLOWER

СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС

Cannabis flos.

· Ph. Eur. 11.5 (3028)

№

PARAMETER

|

Параметар

METHOD

|

Метод

ACC. CRITERIA

|

Критериум

RESULT

|

Резултат

1

Identification A, Appearance

Идентиф. A, Изглед · Макроскопски

Ph. Eur. mon. 3028

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

2

Identification B

Идентиф. Б · Микроскопски

Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

3

Identification C

Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC

Ph. Eur. 2.2.29 (3028)

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

4

Assay — Total

9

-THC*

Анализа — вкупен

-THC

Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)

THC + THCA × 0.877

Per Section 01

|

Согласно Погл. 01

22.40 %

5

Assay — Total CBD*

Анализа — вкупен CBD

Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)

CBD + CBDA × 0.877

1.0%, w/w

< LOQ

6

Total CBN*

Вкупен CBN

Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)

CBN + CBNA × 0.876

1.0%, w/w

< LOQ

7

Foreign Matter

Страни материи

Ph. Eur. 2.8.2

In-house · интерна

2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no

seeds

Conforms

Одговара

8

Loss on Drying

Губиток при сушење

Ph. Eur. 2.2.32 (3028)

40 °C, 24 h, 15–25 mbar

12.0%

n/t

9

Microbiological Purity

Микробиолошка Чистота

· Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C

TAMC

|

Вкупен аеробен микробен број

Ph. Eur. 2.6.12 cat. C

10

5

CFU/g

5.9 × 10

CFU/g

TYMC

|

Вкупен број квасци/мувли

Ph. Eur. 2.6.12 cat. C

10

4

CFU/g

1.6 × 10

CFU/g

Bile-tolerant gram-neg.

|

Жолчно-толерантни грам-нег.

Ph. Eur. 2.6.31 cat. C

10

4

CFU/g

< 10 CFU/g

Salmonella

|

Салмонела

Ph. Eur. 2.6.31 cat. C

Absence / 25 g

Absent

Отсутна

Escherichia coli

|

Ешерихиџа коли

Ph. Eur. 2.6.13 cat. C

Absence / 1 g

Absent

Отсутна

10

Mycotoxins

Микотоксини

· Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD)

Aflatoxin B

1

|

Афлатоксин B

Ph. Eur. 2.8.18

2 µg/kg

n/t

Aflatoxins

|

Афлатоксини

(B

1

+B

2

+G

1

+G

2

)

Ph. Eur. 2.8.18

4 µg/kg

< 2 µg/kg

Ochratoxin A

|

Охратоксин A

Ph. Eur. 2.8.22

20 µg/kg

n/t

11

Heavy Metals

Тешки метали

· Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)

Lead (Pb)

|

Олово

Ph. Eur. 2.4.27

0.5 mg/kg

0.006 mg/kg

Cadmium (Cd)

|

Кадмиум

Ph. Eur. 2.4.27

0.3 mg/kg

0.007 mg/kg

Arsenic (As)

|

Арсен

Ph. Eur. 2.4.27

0.2 mg/kg

0.006 mg/kg

Mercury (Hg)

|

Жива

Ph. Eur. 2.4.27

0.1 mg/kg

0.001 mg/kg

12

Pesticide Residues

Остатоци од пестициди

Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS)

LOQ per Ph. Eur. 2.8.13

0 mg/kg

LABORATORY · ACCREDITATION · LOCATION

Лабораторија · Акредитација · Локација

COA DOC. CODE, ISSUED

Код на СзА, Издаден

PARAM. №

Пар. №

Purely Plant QC Department · In-house

Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house

·

Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK

iCoA-PP_26-073

· 03.06.2026

1, 2, 7

JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017

ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје)

·

LT-005 (IARM)

·

50 Divizija 6, 1000 Skopje, MK

362/0692/26

· 01.06.2026

3160/2026

· 01.06.2026

9

10–12

Farmahem — Laboratory for the Environment · ISO/IEC 17025:2017

Фармахем — Лабораторија за животна средина

·

LT-017 (IARM)

·

Shar Planina 20, Skopje, MK

227-8-К/26

· 11.09.2026

3–6

FINAL QC TESTING FOR BATCH

№

ФИНАЛНО КК ИСПИТУВАЊЕ НА СЕРИЈА БР.

P060342

CONFORMS TO SPECIFICATION

Одговара на спецификацијата

DOES NOT CONFORM

REVIEWED BY

ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER

|

МЕНАЏЕР

ЗА

ОК

Jovana Romevska Cvetkovski

Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ

18.09.2026

PREPARED & APPROVED BY

ИЗГОТВИЛ

И

ОДОБРИЛ

QC MANAGER

|

МЕНАЏЕР

ЗА

КК

Blagoj Nikolov

M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ

18.09.2026

01

CULTIVAR, BATCH & PRODUCT IDENTIFICATION

|

СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД

02

CONSOLIDATED ANALYTICAL RESULTS

|

КОНСОЛИДИРАНИ АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ

03

LABORATORY & CERTIFICATE CROSS-REFERENCE

|

ЛАБОРАТОРИИ И ВКРСТЕНА РЕФЕРЕНЦА НА СЕРТИФИКАТИ

04

QC CONFORMITY STATEMENT

|

ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ ОД КК

*

Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29)

|

Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9,

Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia

1

1

|

CERTIFICATE OF QUALITY

СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИТЕТ

INTERMEDIATE BULK — DRY CANNABIS FLOWER FOR MEDICAL USE

ИНТЕРМЕДИЕР БАЛК — СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА

DOCUMENT ID

КОД НА ДОКУМЕНТ

CoQ-PP_26-160

Issued · Издаден

21.09.2026

(supersedes CoQ-PP_26-073 of 18.09.2026)

P060342

|

SCRAMBLER

22.40 %

PHENOTYPE

ФЕНОТИП

HYBRID

INDICA

SATIVA

CHEMOTYPE

ХЕМОТИП

THC

CBD

PROCESSING

ОБРАБОТКА

MACHINE

Машинска

HAND

PRODUCT CODE

КОД НА ПРОИЗВОД

SCR_THC22:CBD1

POTENCY

ЈАЧИНА

22.00%

± 2.20%

(19.80 – 24.19 %)

SPECIFICATION REFERENCE

РЕФЕРЕНЦА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА

QCSP_001_SCR-I_v.01

PRODUCTION BATCH

№

ПРОИЗВОДНА СЕРИЈА №

P060342

MANUFACTURE DATE

ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО

04.2026

PACKAGING DATE

ДАТУМ НА ПАКУВАЊЕ

05.2026

MANUFACTURER

ПРОИЗВОДИТЕЛ

PURELY PLANT DOOEL

ПЈУРЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ

Kojlija, Petrovec-Skopje, MK

CONTACT PACKAGING

КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ

TRIPLEX ALU BAG

ТРИПЛЕКС АЛУ КЕСА

PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300×500 mm · net 400.0 g ±3%

DOSAGE FORM

ДОЗАЖНА ФОРМА

DRY CANNABIS FLOWER

СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС

Cannabis flos.

· Ph. Eur. 11.5 (3028)

№

PARAMETER

|

Параметар

METHOD

|

Метод

ACC. CRITERIA

|

Критериум

RESULT

|

Резултат

1

Identification A, Appearance

Идентиф. A, Изглед · Макроскопски

Ph. Eur. mon. 3028

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

2

Identification B

Идентиф. Б · Микроскопски

Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy)

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

3

Identification C

Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC

Ph. Eur. 2.2.29 (3028)

Conforms to monograph

Conforms

Одговара

4

Assay — Total

9

-THC*

Анализа — вкупен

-THC

Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)

THC + THCA × 0.877

Per Section 01

|

Согласно Погл. 01

22.40 %

5

Assay — Total CBD*

Анализа — вкупен CBD

Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)

CBD + CBDA × 0.877

1.0%, w/w

< LOQ

6

Total CBN*

Вкупен CBN

Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)

CBN + CBNA × 0.876

1.0%, w/w

< LOQ

7

Foreign Matter

Страни материи

Ph. Eur. 2.8.2

In-house · интерна

2.0% / 25–50 g · < 1 cm leaves, no

seeds

Conforms

Одговара

8

Loss on Drying

Губиток при сушење

Ph. Eur. 2.2.32 (3028)

40 °C, 24 h, 15–25 mbar

12.0%

n/t

9

Microbiological Purity

Микробиолошка Чистота

· Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.31 cat. C

TAMC

|

Вкупен аеробен микробен број

Ph. Eur. 2.6.12 cat. C

10

5

CFU/g

8.3 × 10³ CFU/g

TYMC

|

Вкупен број квасци/мувли

Ph. Eur. 2.6.12 cat. C

10

4

CFU/g

5.3 × 10³ CFU/g

Bile-tolerant gram-neg.

|

Жолчно-толерантни грам-нег.

Ph. Eur. 2.6.31 cat. C

10

4

CFU/g

< 10 CFU/g

Salmonella

|

Салмонела

Ph. Eur. 2.6.31 cat. C

Absence / 25 g

Absent

Отсутна

Escherichia coli

|

Ешерихиџа коли

Ph. Eur. 2.6.13 cat. C

Absence / 1 g

Absent

Отсутна

Pseudomonas aeruginosa

Ph. Eur. 2.6.13 cat. C

Absence / 1 g

Absent

Отсутна

Staphylococcus aureus

Ph. Eur. 2.6.13 cat. C

Absence / 1 g

Absent

Отсутна

10

Mycotoxins

Микотоксини

· Ph. Eur. 2.8.18 / 2.8.22 (HPLC-FLD)

Aflatoxin B

1

|

Афлатоксин B

Ph. Eur. 2.8.18

2 µg/kg

ND

Aflatoxins

|

Афлатоксини

(B

1

+B

2

+G

1

+G

2

)

Ph. Eur. 2.8.18

4 µg/kg

ND

Ochratoxin A

|

Охратоксин A

Ph. Eur. 2.8.22

20 µg/kg

ND

11

Heavy Metals

Тешки метали

· Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS)

Lead (Pb)

|

Олово

Ph. Eur. 2.4.27

0.5 mg/kg

0.006 mg/kg

Cadmium (Cd)

|

Кадмиум

Ph. Eur. 2.4.27

0.3 mg/kg

0.007 mg/kg

Arsenic (As)

|

Арсен

Ph. Eur. 2.4.27

0.2 mg/kg

0.006 mg/kg

Mercury (Hg)

|

Жива

Ph. Eur. 2.4.27

0.1 mg/kg

0.001 mg/kg

12

Pesticide Residues

Остатоци од пестициди

Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS)

LOQ per Ph. Eur. 2.8.13

0 mg/kg

LABORATORY · ACCREDITATION · LOCATION

Лабораторија · Акредитација · Локација

COA DOC. CODE, ISSUED

Код на СзА, Издаден

PARAM. №

Пар. №

Purely Plant QC Department · In-house

Пјурли Плант — Сектор за КК · In-house

·

Kojlija 1043, Petrovec-Skopje, MK

iCoA-PP_26-160

· 24.08.2026

1, 2, 7

JZU Institute for Public Health (IPH Skopje) · ISO/IEC 17025:2017

ЈЗУ Институт за јавно здравје (ИЈЗ Скопје)

·

LT-005 (IARM)

·

50 Divizija 6, 1000 Skopje, MK

539/1070/26

· 31.08.2026

3160/2026

· 01.06.2026

9

11, 12

Farmahem — Laboratory for the Environment · ISO/IEC 17025:2017

Фармахем — Лабораторија за животна средина

·

LT-017 (IARM)

·

Shar Planina 20, Skopje, MK

227-8-К/26

· 11.09.2026

227-8-М/26

· 16.09.2026

3–6

10

FINAL QC TESTING FOR BATCH

№

ФИНАЛНО КК ИСПИТУВАЊЕ НА СЕРИЈА БР.

P060342

CONFORMS TO SPECIFICATION

Одговара на спецификацијата

DOES NOT CONFORM

REVIEWED BY

ПРЕГЛЕДАЛ

QA MANAGER

|

МЕНАЏЕР

ЗА

ОК

Jovana Romevska Cvetkovski

Master Pharmacist

DATE · ДАТУМ

21.09.2026

PREPARED & APPROVED BY

ИЗГОТВИЛ

И

ОДОБРИЛ

QC MANAGER

|

МЕНАЏЕР

ЗА

КК

Blagoj Nikolov

M.Pharm · Drug Quality Control Specialist

DATE · ДАТУМ

21.09.2026

01

CULTIVAR, BATCH & PRODUCT IDENTIFICATION

|

СОРТА, СЕРИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД

02

CONSOLIDATED ANALYTICAL RESULTS

|

КОНСОЛИДИРАНИ АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ

03

LABORATORY & CERTIFICATE CROSS-REFERENCE

|

ЛАБОРАТОРИИ И ВКРСТЕНА РЕФЕРЕНЦА НА СЕРТИФИКАТИ

04

QC CONFORMITY STATEMENT

|

ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ ОД КК

*

Total THC / CBD / CBN expressed as the sum of the acidic and decarboxylated forms (Ph. Eur. 2.2.29)

|

Вкупните вредности се збир на киселинската и декарбоксилираната форма.

Purely Plant DOOEL · Industriska ulica 9, br. 9,

Kojlija 1043 · Petrovec-Skopje, North Macedonia

1

1

|